NADSTAVBOVÉ MODULY

NEXIS 32

 





[image: image1.png]-
SCIA :gniic




SCIA CZ, s. r. o.
Slavíčkova 1a

638 00 Brno
tel. 05 – 4519 3526

05 – 4519 3535

fax 05 – 4519 3533

E-mail info.brno@scia.cz
www.scia.cz
Systém pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí
NEXIS 32 3.40
Základové patky
Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. 

Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o.

( Copyright 2002 SCIA Group.  Všechna práva vyhrazena.

11.
Zadání základové patky

1.1.
Úvod
1
1.2.
Geometrie základové patky
1
1.2.1.
Ovládání databáze
2
1.2.2.
Geometrie patky
5
1.3.
Vlastnosti podloží
8
1.3.1.
Parametry podloží pro makra 2D
9
1.3.2.
Parametry podloží pro prutová makra 1D
10
1.3.3.
Doplňující parametry pro patky
11
1.4.
Zadání podpor s patkami
11
2.
Posouzení stability základové patky
15
2.1.
Úvod do posouzení stabilty základových patek
15
2.2.
Postup posouzení stability zákldadových patek
16
2.2.1.
Možnosti návrhu pro posouzení stability patky
18
2.2.2.
Optimalizace základové patky
19
3.
Výpočet výztuže základové patky
23
3.1.
Úvod
23
3.2.
Zahájení výpočtu výztuže
23
3.3.
Dialog Základová patka - výztuž
24
3.3.1.
Nastavení národní normy pro výpočet výztuže základové patky
27
3.3.2.
Výchozí hodnoty pro výpočet výztuže základové patky
33
3.3.3.
Dialog Jednotlivá patka
35
3.3.3.1.
Karta Geometrie
35
3.3.3.2.
Karta Zatížení
38
3.3.3.3.
Karta Výztuž
40
3.3.3.4.
Karta Protlačení
43
3.3.3.5.
Karta Nastavení dokumentu
47
3.3.3.6.
Karta Náhled dokumentu
49


1. Zadání základové patky

1.1. Úvod

Vlastnosti základové patky se definují pomocí geometrie základové patky – viz 1.2.2 Geometrie patky a vlastnostmi podloží –viz 1.3 Vlastnosti podloží. Tyto vlastnosti se zadávají do požadovaného uzlu konstrukce – viz 1.4 Zadání podpor s patkami.

1.2. Geometrie základové patky

Práce s databází patek se spouští příkazem stromu Databáze > Patky. Pro novou nebo opravovanou položku databáze patek se po klepnutí na [Nový] nebo [Oprava] zobrazí dialog pro definici patky.

1.2.1. Ovládání databáze


[image: image2.png]



Obr.  1 – Dialog pro práci s databází patek

Pro práci s databází podloží, patek, seismických spekter a obrysů průřezů se používá podobný dialog. Základní funkce pro práci s položkami databáze jsou stejné, liší se pouze zadání či oprava parametrů konkrétní položky databáze. 

Dialog pro práci s databázemi obsahuje seznam položek databáze v projektu. Pro aktuální vybranou položku se vykresluje její obrázek a textová informace (seznam parametrů).

Jednotlivé volby dialogu databáze :

[Nový] – přidání další položky do projektové databáze. Objeví se dialog, jehož obsah závisí na aktuální upravované databázi. 

[Kopie] – vytvoří novou položku databáze zkopírováním položky vybrané v seznamu. 

[Editace] – spustí úpravu vybrané položky databáze.

[Smazat] – smaže vybranou položku z databáze
[Maž vše] – smaže všechny položky z databáze
[Zpět] – obnoví stav před poslední provedenou operací.
[Znovu] – obnoví stav před provedením příkazu [Zpět]

[Export] – uložení aktuální databáze do externího textového souboru
[Import] – načtení externího textového souboru do položek databáze
[Systém. databáze] – práce s položkami databáze mezi projektovou a systémovou databází
[Uživat. databáze] – práce s položkami databáze mezi projektovou a uživatelskou databází

1.2.2. Geometrie patky


[image: image3.png]lok patek - rozméry.
T
e
] N oy —
& [ Im [ Pems
g [iT m pews
[
e [ m
W fE w
] =
N
« [ m
o —
O |
[ |
i





Obr.  2- Definice geometrie patky

Jednotlivé volby dialogu:

Skupina Typ 
Vyberte požadovanou geometrii patky klepnutím na tlačítko s požadovaným tvarem.

Skupina Parametry
Jméno
Zadání jména základové patky

A

B

h1

h2

h3

a

b

ex

ey
Zadání hodnoty příslušného rozměru – viz obrázek. 

Podmínky betonáže
Nastavení způsobu výroby patky. Lze vybrat mezi prefabrikátem a betonováním na stavbě. 

[Materiál]
Po klepnutí se nastavuje materiál patky


[image: image4.wmf]A

a

ex

B

b

ey

h1

h2

h3

h1

h2

h3


Obr.  3- Schéma rozměrů patky

1.3. Vlastnosti podloží

Příkazem stromu Databáze > Podloží se spouští práce s databází podloží. Databáze podloží obsahuje podloží pod prutové prvky a podloží pro plošné prvky/základové patky. 

Jednotlivé prvky databáze podloží se používají pro definování podepření prutů nebo plošných prvků konstrukce pomocí hodnot součinitelů C.

Pro novou nebo opravovanou položku databáze podloží se po klepnutí na [Nový] nebo [Oprava] zobrazí dialog pro definici podloží. 


[image: image5.png]v v
( € Podput & Pod desku, patku (r: Zuochin) © Odvodnéng

M3 cfi Mi/m  Spesiicks hotnost [150 ka3
M3 cfi Mi/m Fic [0 deg

Mums oo i} Sigma oc [2 MPa

ciw [1
ciy [

otz [1

11

C2it it Cifie i) (o3 MPa

sigzol|'2 KN/m'2 ceufs MPa

e ||

111





Obr.  4 – Definice parametrů podloží

Jednotlivé volby dialogu Data podloží:

Jméno – zadání jména položky databáze podloží.

Skupina Typ – nastavení typu podloží. Podle nastaveného typu se zadávají hodnoty příslušné skupiny parametrů C.

· Pod prut – je–li volba zatržena, zadávají se  parametry podloží pod pruty nebo makra 1D konstrukce 

· Pod desku, patku – je–li volba zatržena, zadávají se  parametry podloží pod makra 2D nebo bloky patek konstrukce 

1.3.1. Parametry podloží pro makra 2D

Vybraným plošným makroprvkům je možno přiřadit parametry interakce základu s povrchovým 2D modelem podloží. Tyto parametry se zadávají v prvkových (planárních) souřadnicích xP, yP, zP. Uvedené jednotky jsou jen ilustrací rozměru popisované veličiny. Ve skutečnosti se budou uvažovat (a budou vypsány) nastavené jednotky.

C1z (MN/m3) 
– pružný odpor okolí proti posunutí wP (mm)
C2x (MN/m) 
– pružný odpor okolí proti deformaci wP/xP (mm/m)
C2y (MN/m) 
– pružný odpor okolí proti deformaci wP/yP (mm/m)
C1x (MN/m3) 
– pružný odpor okolí proti posunutí uP (mm)
C1y (MN/m3) 
– pružný odpor okolí proti posunutí vP (mm)
SigZpl – mezní kontaktní napětí. Pokud je zadána nenulová hodnota a spuštěn nelineární výpočet včetně požadavku na řešení lokálních nelinearit, potom se předpokládá ideální lineárně plastický diagram (do dosažení SigZpl se podloží chová lineárně, po dosažení hodnoty SigZpl se chová plasticky).

V naprosté většině případů se uvažuje  C2x =  C2y a  C1x =  C1y.  

1.3.2. Parametry podloží pro prutová makra 1D

Vybraným prutovým makroprvkům je možno přiřadit parametry interakce 1D prvku se zemním prostředím. Tyto parametry se zadávají v hlavních těžištních (centrálních) souřadnicích xC, yC, zC. Uvedené jednotky jsou jen ilustrací rozměru popisované veličiny.

C*1x (MN/m2)
–  pružný odpor okolí proti posunutí uC (mm)
C*1y (MN/m2)
–  pružný odpor okolí proti posunutí vC (mm)
C*1z (MN/m2)
–  pružný odpor okolí proti posunutí wC (mm)
C*2x (MN)
–  pružný odpor okolí proti deformaci uC/xC (mm/m)
C*2y (MN)
–  pružný odpor okolí proti deformaci vC/xC (mm/m)
C*2z (MN)
–  pružný odpor okolí proti deformaci /xC (mm/m)
C*1 (MN/rad)
–  pružný odpor okolí proti pootočení xC (mm/m)
C*2 (MNm)
–  pružný odpor okolí proti derivaci  xC/xC (mm/m2)

SigZpl – mezní kontaktní síly. Pokud je zadána nenulová hodnota a spuštěn nelineární výpočet včetně požadavku na řešení lokálních nelinearit, potom se předpokládá ideální lineárně plastický diagram (do dosažení SigZpl se podloží chová lineárně, po dosažení hodnoty SigZpl se chová plasticky).
Poznámka:  Z úplného souboru osmi možných parametrů C* je pět podstatných a lze je určit z parametrů C  2D modelu podloží a tuhosti okrajových vazeb k, modelující vliv poklesové kotliny, takto:


C*1x (MN/m2)
= b (m) C1x (MN/m3)

C*1y (MN/m2)
= b (m) C1y (MN/m3)

C*1z (MN/m2)
= b (m) C1z (MN/m3) + 2 k (MN/m2)

C*2z (MN)
= b (m) C2x (MN/m)

C*1 (MN/rad)
= 1/12  b3 (m3) C1z (MN/m3) + 1/2 b2 (m2) k (MN/m2) + b (m) C2x​ (MN/m),


kde b je šířka prutu.

Zbylé tři parametry nedoporučujeme v běžných případech uvažovat. Pro C*2x  a  C*2y  nejsou k dispozici spolehlivá experimentální data a C*2  má význam jen při rozsáhlé a výrazně neprizmatické poklesové kotlině. To při výrazné fyzikální nelinearitě a respektování strukturní pevnosti nenastává.

1.3.3. Doplňující parametry pro patky

Pro podloží pro patky se nastavují následující další parametry:

Skupina Typ – nastavení typu zeminy. Nastavení se použije pro výpočet únosnosti zeminy v otlačení. Lze nastavit jeden z následujících typů:

· Odvodněná 

· Zvodněná

Specifická hmotnost – zadání hodnoty specifické hmotnosti podloží.

Fic – hodnota úhlu smykové únosnosti při efektivním napětí

Sigma oc – přípustné napětí zeminy

Cc - hodnota soudržnosti při efektivním napětí 

Ccu - hodnota zvodněné smykové pevnosti
Zadání podpor s patkami

Přiřazení základových patek uzlům konstrukce se spouští příkazem Zadání > Model > Podpory, podloží. Ve skupině Výběr nastavte typ Základová patka. 

Po klepnutí na tlačítko s obrázkem patky se objeví dialog pro definici patkové podpory .

Podpora definovaná pomocí patky vždy zachytává posuny ve směru osy Z. V tomto směru je podpora pružná  a konkrétní tuhost podpory se počítá z rozměrů zadané patky a charakteristik podloží této patce přiřazených. Patka může v případě potřeby zachytávat ještě posuny ve směrech globálních os X a Y a stočení kolem osy Z.


[image: image6.png]Zakladova patka

5 Podosi
v Tuhs
X~ e c
Y~ e c (|
Re [ 3 @

Uroveh spod vody na drovri terénu <

Nadoit .

Speciicks hmalnost 530 ka3
Viska [125 n

Bk | —
Podosi | EETT—

2

E=E





Obr.  5 - Dialog  pro nastavení patky v uzlu

Jednotlivé volby dialogu Základová patka:

Skupina Typ – nastavení, které složky reakcí bud podpora zachytávat
X – je–li volba zatržena, patka zachytává posuny ve směru globální osy X

Y – je–li volba zatržena, patka zachytává posuny ve směru globální osy Y

Rz – je–li volba zatržena, patka zachytává stočení kolem globální osy Z

Tuhá – je-li přepínač u zapnutého posunu nebo stočení zapnut, předpokládá se absolutní tuhost patky v daném směru. 

Podloží – je-li přepínač u zapnutého posunu nebo stočení zapnut, předpokládá se v daném směru pružná patka, tuhost patky se určuje z charakteristik podloží a geometrie patky přiřazených danému uzlu.

Úroveň spodní vody – nastavení úrovně spodní vody pod patkou. Lze nastavit následující úrovně spodní vody: 

· Na úrovni základové spáry (viz následující obrázek)

· Na úrovni terénu (viz následující obrázek)

· Žádný vliv 

Skupina Nadloží
Specifická hmotnost
Zadání specifické hmotnosti vrstvy 1 podle následujícího obrázku

Výška
Zadání hodnoty rozměru H podle následujícího obrázku 

Seznam Blok – v seznamu se vybírá některý z bloků patek, který již existuje v projektu. Po klepnutí na […] vedle tohoto seznamu se zobrazí dialog pro práci s databází patek – viz 1.2 Geometrie základové patky.

Seznam Podloží – v seznamu se vybírá některá ze skupin charakteristik podloží, která již existuje v projektu. Po klepnutí na […] vedle tohoto seznamu se zobrazí dialog pro práci s databází podloží – viz 1.3 Vlastnosti podloží.

[image: image7.wmf]Úroveň

terénu

Základová

spára

vrstva 1

vrstva  2

H


Obr.  6 – Schéma patky

2. Posouzení stability základové patky

2.1. Úvod do posouzení stabilty základových patek 

Modul pro posouzení stability základových patek umožňuje: 

- zohlednit tuhost patky na podloží ve výpočetním modelu 

- posoudit únosnost patky na protlačení, prokluz a překlopení 

Poslední posudek, tzv. posouzení stability, vychází z pravidel popsaných v EC7. Více informací viz manuál s teorií výpočtu základových patek. 

Postup posouzení stability zákldadových patek


[image: image8.png]Reakee

Lineéir statick)
nebezpeéneé nebo viechny
Kambinace

Vyhachasen pro
Stav

[~ Vistup-

Detairi -
[ Ciselné vyhodnaceni

Jednativi
Optinalzace
Posoudt vie.

Zaviit





Obr.  7 – Dialog pro posouzení stability patky

> Krok 1 : Otevření projektu

Jako první kroj je nutné mít zadanou a spočítanou konstrukci, v níž alespoň jeden uzel je podepřen základovou patkou na podloží. 

> Krok 2 : Spuštění posudku patky 

Spusťte posudek patky příkazem stromu Posouzení patky > EC7: Posouzení stability.

> Krok 3 : Výběr požadovaných stavů  / kombinací

Zatěžovací stavy nebo kombinace, pro které se má provést posouzení stability patky, se vybírají po klepnutí na tlačítko [Stav/Kombinace]. Výběr stavů nebo kombinací se provádí obdobně jako pro vyhodnocení výsledků statického výpočtu. 

> Krok 4 : Nastavení parametrů návrhu

Po klepnutí na [Návrh] se nastavují možnosti návrhu pro vybrané uzly podpor s patkami – viz 2.2.1 Možnosti návrhu pro posouzení stability patky. Patka s již zadanými možnostmi návrhu se vykresluje odlišnou barvou. 

Klepnutím na [Smazat] nebo [Smazat vše] se smažou možnosti návrhu pro vybrané nebo všechny uzly s podporami. 

> Krok 5 : Generování výstupu 

Skupina Výstup- v seznamu lze nastavit jeden z následujících režimů výstupu:


Stručný


Normální 


Detailní

[Jednotlivě] – spustí posouzení patky pro jednotlivý vybraný uzel. 

[Optimalizace] – spustí optimalizaci základové patky. Viz 2.2.2 Optimalizace základové patky
[Posoudit vše] – spustí posouzení pro vybrané uzly. Po klepnutí na tlačítko se vybírá výstup, na který bude provedeno hromadné posouzení patek. 

2.1.1. Možnosti návrhu pro posouzení stability patky


[image: image9.png]A
Ay
P
i

My

[~ Eliinovat faktor pro reakce—

i

(™

-Znamé tinosnost zeminy

© ano

cn

~Mas hadnota excenticy-

&g

[

Zust





Obr.  8 – Dialog pro nastavení posouzení patky 

Skupina Eliminační součinitel pro reakce
Pro složky reakcí Rx, Ry, Rz, Mx a My lze nastavit násobný součinitel (mezi 0 a 1). Tímto součinitelem se násobí příslušná složka reakce a na upravenou hodnotu reakce se pak posuzuje základová patka. 

Použitím těchto součinitelů je možné pro posouzení patky eliminovat určité složky reakcí. 

Skupina Známá únosnost zeminy 
Zapnutím přepínače Ne, se přípustné napětí zeminy počítá z vlastností podloží a geometrie základové patky podle pravidel uvedených v EC7.

Zapnutím přepínače Ano se bere mezní napětí zeminy z hodnoty vlastnosti podloží v databázi 'Sigma oc, přípustné napětí zeminy'.

Skupina Maximální hodnota excentricity
Nastavte požadovanou hodnotu.

Aby se předešlo speciálním opatřením pro zatížení s velkou excentricitou, excentricita zatížení by neměla překročit 1/3 šířky.

V některých případech je nutné udržet celou plochu základové patky tlačenou. V takovém případě by neměla excentricita zatížení překročit hodnotu 1/6 šířky.

 XE "Optimisation of cross-sections" Optimalizace základové patky 

Optimalizace základové patky se spouští klepnutím na [Optimalizace] ve skupině Číselný výstup. Po výběru uzlu, ve kterém se má optimalizovat navržená patka, se objeví dialog Optimalizace základové patky.


[image: image10.png]Optimalizace patky

- Optimalizace
Parametr

Kick ] o0

Miinum o] o0

Masmmf): [

Zména ypu patky

Zpét poi

toéni hacnoly

|

[~ Masinini fecnotkon posudek.
nanosnost v ollageni [0.23

11

na prokuz 012

na excenticitu =3

o





Obr.  9 – Dialog pro optimalizaci patky 

V dialogu se vykreslí obrázek optimalizované patky  a ve skupině Maximální jednotkový posudek se vypíší hodnoty maximálních jednotkových posudků pro příslušné typy selhání. Po klepnutí na [Info] se zobrazí detailní výstup posouzení patky. 

Skupina Optimalizace 

Parametr
 V seznamu se vybírá rozměr, pro který se bude provádět optimalizace a pro který půjde zadat nový rozměr.

[Nastavit hodnotu]
Po klepnutí na tlačítko se nastaví nová hodnota rozměru pro veličinu nastavenou v seznamu Parametr. Základová patka se posoudí s nově zadanou hodnotou rozměru.

[Další dolů]


Přejde na novou nižší hodnotu rozměru vybraného v seznamu Parametr. Nová hodnota je hodnota původní zmenšená o hodnotu v poli Krok.

[Další nahoru]


Přejde na novou vyšší hodnotu rozměru vybraného v seznamu Parametr. Nová hodnota je hodnota původní zmenšená o hodnotu v poli Krok.

[Vyhledat optimální]


Začne měnit vybraný rozměr základové patky tak, aby základová patka vyhověla na jednotkové posudky. Změna původního rozměru se provádí skokem nastaveným v poli Krok, výsledný rozměr nesmí být menší než hodnota v poli Minimum a větší než hodnota v poli Maximum.  

Krok

Minimum

Maximum
Nastavení hodnoty kroku změny rozměru a maximální a minimální velikosti optimalizovaného parametru.

[Změna typu patky]

Zobrazí dialog Databáze patek, ve kterém je možné upravit parametry patky nebo vybrat jinou patku, která bude v optimalizovaném uzlu posouzena. Viz 1.2 Geometrie základové patky.

[Zpět na počáteční hodnoty]

Obnoví původní rozměry patky před optimalizací.

[Zavřít]

Ukončí optimalizaci. Nové hodnoty rozměrů patky se uloží do dat. 

Po provedení optimalizace by měl být znovu proveden výpočet konstrukce a nová patka by měla být znovu posouzena na stabilitu, pokud se díky změně rozměrů patky změní i hodnoty sil v reakcích.

3. Výpočet výztuže základové patky 

3.1. Úvod

Modul pro návrh výztuže do základových patek počítá nutnou podélnou výztuž a výztuž na protlačení. Více viz teoretický manuál.

3.2. Zahájení výpočtu výztuže 

> Krok 1 : Otevření projektu 

Nejdříve je nutné mít konstrukci se zadanými základovými patkami v uzlech podpor a tato konstrukce musí být spočtena. Vlastnosti podepření uzlu a vypočtené reakce se použijí pro výpočet stability.

> Krok 2 : Výběr patky pro návrh výztuže

Návrh výztuže základové patky se spouští příkazem stromu Posouzení patky > EC 2 : Výpočet výztuže.

Poznámka – jestliže program nenalezne výchozí hodnoty pro návrh výztuže, objeví se dialog, ve kterém je nutné tyto hodnoty zadat – viz 3.3.2 Výchozí hodnoty pro výpočet výztuže základové patky. 

3.3. Dialog Základová patka - výztuž


[image: image11.png]Zakladova patka - viztuz

-Vyhadnocen pro

StaviKonbi

Nastaveni normy
Vijohoai hodnoty

-Jechollva zékladava patka

Jecnoliva zékiads patk]

¥ Pipustit zménu
vstuprich hodot

Zkopitovat patku

= Zahimout geormetia
i

Simazat e4kiadavou otk
[~ Skupina patek:

Skupina patek
Regeneroval vie
25452
[~ Ciselng vyhodnoceni
Zménanastaveni
eachry etk

B





Obr.  10 – Dialog pro návrh výztuže do patky

 [Stav/Kombi] 

Nastavení stavů nebo kombinací, pro které se bude provádět návrh výztuže do základové patky. Protože posudky jsou pevnostní a stabilitní výpočty, měly by se návrhy provádět na kombinace pro mezní stav únosnosti nebo jim příslušné nelineární kombinace. 

[Nastavení normy]
Nastavení normových parametrů pro výpočet výztuže – viz 3.3.1 Nastavení národní normy pro výpočet výztuže základové patky. 

[Výchozí hodnoty]
Změna základních nastavení návrhu výztuže – viz 3.3.2 Výchozí hodnoty pro výpočet výztuže základové patky. 

Skupina Jednotlivá základová patka
[Jednotlivá patka]
Spustí posudek a výpočet výztuže v jedné základové. Posuzovaná patka se určí výběrem uzlu, ve kterém je patka zadána – viz 3.3.3. Dialog Jednotlivá patka 

Připustit změnu vstupních hodnot
Zatrhněte tuto volbu, pokud chcete v průběhu posudku a výpočtu výztuže jednotlivé základové patky měnit vstupní data (geometrii patky a vnitřní síly).

[Zkopírovat patku]
Zkopíruje základovou patku z jednoho uzlu do druhého. Kopírují se následující data:

- krytí výztuže

- preferované průměry

- třída výztuže

Geometrii a vnitřní síly lze kopírovat na přání – viz Zahrnout geometrii a zatížení 

Zahrnout geometrii a zatížení
Je-li volba zatržena, zkopírují se do nového uzlu po klepnutí na [Zkopírovat patku] i geometrie patky a vnitřní síly.

[Smazat základovou patku]
Smaže data o výztuži z vybrané patky (krytí, preferované průměry, třída oceli).

Skupina Skupina patek
[Skupina patek]
Spustí hromadný návrh výztuže do více patek určených výběrem uzlů, ve kterých jsou zadány patky. 

Pro návrh výztuže jsou použity hodnoty nastavené v dialogu [Výchozí hodnoty] – viz 3.3.2 Výchozí hodnoty pro výpočet výztuže základové patky.

[Regenerovat vše]
Obnoví původní data základové patky (geometrii a vnitřní síly) ve vybraných základových patkách.

[Smazat vše]
Smaže z vybraných patek data o vyztužení (krytí, preferované průměry, třída oceli).

Skupina Číselný výstup
[Změna nastavení]
Spustí změnu nastavení dokumentu s výsledky návrhu výztuže – viz 3.3.3.5 Karta Nastavení dokumentu.

[Všechny patky]
Spustí posudek vybraných patek na zvolené výstupní zařízení. 

3.3.1. Nastavení národní normy pro výpočet výztuže základové patky


[image: image12.png][Nastaveni pro beton - EC

FNL/FGNL T
Iterakéni diagram R

S0 Nenf nutnd viztuz, pokud hF/a > 2
Smykc Mirimaind pomés vyetueni 1 0005

MSF Mirimaind vyztuZen jon nutné hf < 500 m
Zkouska -

Vijohoai kiy betonu @ o

DA
Fredpinani :predem napisty
Pedpinini: dodatené napiaty ’—Wpaéel ohybového momentu

I~ Pousit vjetué na horr strané

Konstukn zésady & Moment na ici pocpory

 Redukovan moment

- Smykovs protacen

K2 > 2 hF, Betal = 337 deg
kel < 2F, Betal = 5 deg
BetaV/

Uhe afa vzt  rovina 2éklads % deg

[~ Pyramidn bok.
Kt 255

K2 i1
K3 N 3

AR

Zm || [





Obr.  11 – Dialog pro nastavení normových parametrů

Data návrhu, součinitele spolehlivosti 

Viz manuál k modulu 'Betonové konstrukce'.

Nastavení protlačení 

Viz manuál ' Betonové konstrukce '.

Výztuž základové patky 

Skupina Podélná výztuž 

Není nutná výztuž, když hF/a >
Pokud je poměr hF/a větší než nastavená hodnota, nepoužije se žádná výztuž. 

Výchozí hodnota = 2.0

Minimální poměr vyztužení r1
Stanovení minimálního poměru výztuže.

Výchozí hodnota = 0.005

Minimální vyztužení nutné jen když hF <
Předchozí nastavené minimální vyztužení se použije jen tehdy, je-li hF menší než nastavená hodnota. 

Výchozí hodnota = 500 mm

Výchozí krytí betonu
Hodnota výchozího krytí betonu základové patky. 

Výchozí hodnota =  70 mm

Použít výztuž na horní straně
Pro excentrické základové patky minimální návrhové momenty vztažené k posudku protlačení vyvozují tah na horní straně základové patky. Je-li volba zatržena, zohlední se minimální výztuž na horní straně.

Výpočet na horní straně

- Moment na líci podpory

- Redukovaný moment
Vyberte příslušnou metodu pro výpočet návrhového momentu : na líci podpory (viz pozice  1 na obrázku) nebo redukovaný moment (viz pozice 2 na obrázku)


[image: image13.wmf]hF

a,A

1

2

M

Beta1


Skupina Smykové protlačení
Když A>2 hF, Beta 1 =
Zadání úhlu protlačení Beta1 (viz obrázek) pro situace, kdy A>2 hF. 

Výchozí hodnota = 33.7°

Když A<2 hF, Beta 1 =
Zadání úhlu protlačení Beta1 (viz obrázek) pro situace, kdy A<2 hF. 

Výchozí hodnota = 45.0°

Beta V
Součinitel, který zohledňuje výztuž protlačení pro únosnost na smykovou sílu. 

Výchozí hodnota = 1.0

Úhel alfa  výztuž/rovina základů
Zadání úhlu výztuže protlačení.

Výchozí hodnota =  45.0°

Skupina Pyramidální blok 

k1
Opravný součinitel.

Výchozí hodnota = 2.25

k2
Opravný součinitel.

Výchozí hodnota = 1.11

k3
Opravný součinitel.

Výchozí hodnota = 1.34

3.3.2. Výchozí hodnoty pro výpočet výztuže základové patky


[image: image14.png][~ Horn stiana 23klacovjch patek
Ky @ o
Ky B0 o

upFednosthavang pit [10 o

111

- Dol srana zékladoviich patek.
Ky @ o
Ky B0 o

111

upFednosthavang pit [10 o

- Podéing vjaiuz
Ocel 5500

[ Vyztugent pro prolageni

==
B

1

1





Obr.  12 – Výchozí hodnoty výpočtu vyztužení

Lze nastavit následující výchozí hodnoty:

Skupina Horní strana základové patky
krytí  X
Nastavení hodnoty krytí ve směru x horní strany základové patky

krytí Y
Nastavení hodnoty krytí ve směru y horní strany základové patky

preferovaný průměr
Nastavení upřednostňovaného průměru vložky

Skupina Dolní strana základové patky
krytí X
Nastavení hodnoty krytí ve směru y dolní strany základové patky

krytí Y
Nastavení hodnoty krytí ve směru y dolní strany základové patky

preferovaný průměr
Nastavení upřednostňovaného průměru vložky

Podélná výztuž : nastavte příslušnou třídu betonářské výztuže

Výztuž pro protlačení: nastavte příslušnou třídu betonářské výztuže

3.3.3. Dialog Jednotlivá patka

3.3.3.1. Karta Geometrie


[image: image15.png]lados

patka

Geometie | Zatze | Vi | Prtagent| Nastavent dokuments | Nered dokuments |

Ty

- Paramety

 E

0.050

Jmérna

P
o

Fodnirky betonsze  [Prefabrkavana <
Mateidl ElE

Obnovi pivodh data

T

!

o I ]





Obr.  13 – Karta Geometrie 

Je-li v hlavním dialogu Základová patka – výztuž zatržena volba Připustit změnu vstupních hodnot, lze změnit parametry geometrie základové patky – viz 1.2 Geometrie základové patky.

3.3.3.2. Karta Zatížení


[image: image16.png]Geometie ZatZe | iz | Prtagent| Nesavent dokumerts | Nered dokumentu |

Iméno kombinace | v [KN]_| i [ktm] | My [ktim] | Sigma_od (Kim2] |
45,2222

T~ Vipoget s hmotnosti patky. [180 KN

’—Hmmmx patky

3

T semo Posit | Népoveds





Obr.  14 – Karta Zatížení 

Je-li v hlavním dialogu Základová patka – výztuž zatržena volba Připustit změnu vstupních hodnot, lze změnit hodnoty vnitřních sil působících na patku (Vd, mx a my).

Hodnota Sigma_gd je návrhová hodnota zemního tlaku. Zavádí se v průběhu výpočtu stability základové patky – viz přepínač Známá únosnost zeminy v Možnosti návrhu pro posouzení stability patky
Výpočet s hmotností patky – je-li volba zatržena, připočte se k zatížení ještě hmotnost patky uvedená v needitovatelném vstupním poli. 

3.3.3.3. Karta Výztuž


[image: image17.png]2ékladova patka. i

e [ | [ [N [
Zatizeni (Stav/Kombi)

[ =] ke e i

M 0 KNm by o Khim

5 m m

= Dok s |
Kepti vpztuze 50 mm Kepti vpztuze 62 mm

Vi poin vt Ao |Viposet pding it sy |

Maa 10295625 kNm  Mbb 1029565 khim

LR L L n e [@Eem kn 23 m

Rozoeni napatiPodénd vzt

bl |Asi[m~2] | #bars | €| afs |0 | m*ies ii
1[5 Jewsrs 5 015 oo 7reiz 1s5e97
2 |75 |seaes |3 (015 |00 |w2s. 247997

3 [os (seooiz |5 loas Joas ez 429n5_';|
>

Y e L
2 [

Ocel 5500 Freferovang premr[12 om

Vst R

o |l e o]





Obr.  15 – Karta Výztuž 

Bližší popis významu použitých proměnných lze nalézt v teoretickém manuálu pro výpočet vyztužení patek. 

Rz, Mx, My
Vnitřní síly působící na patku

px, py
Bod působení reakce Rz, vztažený ke středu patky

ex, ey
Excentricita zatížení, vztažená ke středu patky 

krytí X

krytí Y
Krytí betonu ve směrech x a y na dolní a horní straně.

Maa, Mbb
Návrhové momenty na líci podpory

MI-I, MII-II
Redukované návrhové momenty

Mx, My
Hodnoty návrhových momentů

dx, dy
Účinná hloubka

As
Nutná plocha výztuže

Vložky
Počet vložek

Preferovaný průměr


Na obrázku se vykresluje rozložení napětí (pod základovou patkou) a rozložení podélné výztuže. 

Pro obdélníkové patky jsou k dispozici pro každou subčást patky následující mezivýsledky :

B
Účinná šířka.

Asi
Nutná výztuž 

#vložek
Počet vložek

C
Poměr pro určení alfa. 

Alfa
Hodnota alfa, součinitel roznosu pro návrhový moment.

M
Účinný návrhový moment

M
Bezrozměrná hodnota návrhového momentu.

Omega
Stupeň vyztužení

Pro pyramidální patku jsou k dispozici pro každou subčást patky následující mezivýsledky :

B
Účinná šířka.

Asi
Nutná plocha výztuže. 

#vložek
Počet vložek.

3.3.3.4. Karta Protlačení


[image: image18.png][2ékladova patka 8

Geomete| Zatzen| Viaus  Protsent | Nastaventcokumentu | Nahed dokumertu]
T o ——————————
] G i

W[ L

‘ 3 m D o658 mn
i [(EE w2 aox fER w2
" B B B
5 I 8w [
tw EE ] Bw ([
. .
Vedtead [TET W Soma0 [0 Kum2
e o (R
o S
o EET e owE T

= e

SHSREEEEIE [

T Ssemo Posit | Népoveda





Obr.  16 – Karta Protlačení 

Bližší popis významu použitých proměnných lze nalézt v teoretickém manuálu pro výpočet vyztužení patek. 

Rz, Mx, My
Vnitřní síly působící na základovou patku. 

Pozice
Klasifikace základové patky vztažená k pozici excentrického sloupu: vnitřní sloup, okrajový sloup, rohový sloup.

d
Účinná hloubka pro protlačení.

D
Vzdálenost pro stanovení kritického průměru

Aloaded
Zatížená plocha

Acrit
Kritická plocha.

u
Kritický průměr.

Beta
Součinitel zohledňující účinky excentrického zatížení.

rho1
Poměr podélné výztuže

Beta v
Součinitel, který zohledňuje výztuž protlačení pro únosnost na smykovou sílu. 

Nix, Niy
Součinitele momentů pro stanovení minimálních návrhových momentů pro patky vystavené excentrickému namáhání.

Mxmin, Mymin
Minimální návrhové momenty pro patky vystavené excentrickému zatížení.

VSd
Síla protlačení.

Sigma o
Střední tlakové napětí uvnitř kritické plochy.

vsd
Návrhová hodnota smykové síly na jednotku délky

vrd1
Návrhová hodnota únosnosti na smykovou sílu na jednotku délky, bez smykové výztuže..

vrd2, vrd3
Návrhová hodnota únosnosti na smykovou sílu na jednotku délky, se smykovou výztuží.

Asw/u
Smyková výztuž protlačení, na jednotku délky.

Úhel
Úhel mezi výztuží a rovinou základu.

3.3.3.5. Karta Nastavení dokumentu


[image: image19.png]2ékladova patka.
Geometie| Zatzen| Vi | Prtagent. Nasiavend cokumenty | Neied okuments |

~Presnost vstupy————————————  —Geomelie 28kladove palky

Pebmcialza oo [7———] | | Zatint ot
) it

© Vysible ymboll
Tio g [omr—=] | L woratni o

Topvisupu Zatzent
 Vipis [V Zadéni hodnot
(® e ¥ Vysvitn syt

& Globahi exiém (- Podéing vjatus

[MNastaveni nomy——————————| | [V Zadéni hodnat
IV Zadsn hodnot IV Visledky vipoitu
I¥ Viysvétlni symbols
[V Obrdzky rozlozeni napéti
IV Zadsn hodnot ¥ Dbrazky viztuze
I¥ Vysvdtlni symboll

Beton

[ VietuE protlagent

[ Deelpropodéinourietis | | [V Zadéni hodhat
7 Zadint hacot ¥ Vislecky vipatu
7 Vysvilen symb 2 Vvt symb
B 7 Obréaky (ické plch)
¥ Zagén hodnot ~Varovéni/Chyby
7 VysvBten symboki 7 Vysvitlen chybavjch hieni/varovént
Vibér viech pivkds Odsanaivie | Viechny wsvalivky | Bezwysvitivek |

N T e o e





Obr.  17 – Karta Nastavení dokumentu

Na této kartě se nastavuje rozsah a obsah tištěného výstupu výpočtu výztuže. 

3.3.3.6. Karta Náhled dokumentu


[image: image20.png]2ékladova patka.

Geameti | Zatze | iz | Prtagent| Nestavent dokumerts  Néed dkuments |

stk Vysvitient

Rz éini hointa smykové inosnost vataZnd najdnctku ly efckého obvodt desky se s
VRd3 wypottové hodnota smykove dnosnosti vztaZend na jednotiu délky kritického obvodu desky se sn
Normave. parametry

Neni nutné vyztuz, pokud hFia = 200

Vipocet hybavéha momertu na i podpory

kel &> 21F, Bt 370 deg

ety 4 < 21F, Bt = 3570 deg

Beta 0

[ Stama Pousit Napovéda





Obr.  18 – Karta Náhled dokumentu

Na této kartě je k dispozici náhled na výsledky výpočtu výztuže ve vyhodnocovaném uzlu s patkou. 









_1055327345.doc
[image: image1.png]Zakladova patka

v Tuhs Podosi
X~ e c
Y~ e c
Re [ 3 @

Uroveh spod vody na drovri terénu <

Nados

Speciicks hmalnost 530 ka3
Viska [125 n

Bk | —
Podosi | EETT—

Zadéni

s

Zust








_1074930200.doc
[image: image1.png]Optimalizace patky

- Optimalizace
Paramets

Kick fmn] o0

Mininum o] o0

Masmmfl: [

Zména ypu patky

Zpét poi

toéni hacnoly

|

[~ Masinin jecnotkon posudek.
nanosnost v ollageni [0.23

11

na ok 012

na excenticitu o5¢

o































[image: image2.png]Optimalizace patky

- Optimalizace
Paramets

Kick fmn] o0

Mininum o] o0

Masmmfl: [

Zména ypu patky

Zpét poi

toéni hacnoly

|

[~ Masinin jecnotkon posudek.
nanosnost v ollageni [0.23

11

na ok 012

na excenticitu o5¢

o





[image: image3.png]Optimalizace patky

- Optimalizace
Paramets

Kick fmn] o0

Mininum o] o0

Masmmfl: [

Zména ypu patky

Zpét poi

toéni hacnoly

|

[~ Masinin jecnotkon posudek.
nanosnost v ollageni [0.23

11

na ok 012

na excenticitu o5¢

o






_1074931213.doc
[image: image1.png]Geometie ZatZe | Vi | Prtagent| Nasavent dokumerts | Nered dokumentu |

Iméno kombinace | vd (K] _| i [ktm] | My [ktim] | Sigma_od [Kujim2] |
45,2222

T~ Vipoet s hmotnosti patky. [180 KN

’—Hmmmx patky

3

TR St Pousit | Népoveda































[image: image2.png]Geometie ZatZe | Vi | Prtagent| Nasavent dokumerts | Nered dokumentu |

Iméno kombinace | vd (K] _| i [ktm] | My [ktim] | Sigma_od [Kujim2] |
45,2222

T~ Vipoet s hmotnosti patky. [180 KN

’—Hmmmx patky

3

TR St Pousit | Népoveda






_1074931669.doc
[image: image1.png][2ékladova patka 8

Geomete| Zatzen | Viaus  Potsent | Nastavent cokumentu | Nahed dokumer]
Zatont tevikom)
[ G i

W n My km

‘ 3 m D o6 mn
foaed  [TE w2 eex @ w2
“ 7 m b [
N T T
I R
wn  [@5Wm e @5
Vedtead [TEEDT W Soma0 [0 Mum2
wi [ wun v PEE Wue
P 1 )
v EEE W owe ke

ol [FEO

SUBEEEEIEE ()

TR St Pousit | Népoveda































[image: image2.png][2ékladova patka 8

Geomete| Zatzen | Viaus  Potsent | Nastavent cokumentu | Nahed dokumer]
Zatont tevikom)
[ G i

W n My km

‘ 3 m D o6 mn
foaed  [TE w2 eex @ w2
“ 7 m b [
N T T
I R
wn  [@5Wm e @5
Vedtead [TEEDT W Soma0 [0 Mum2
wi [ wun v PEE Wue
P 1 )
v EEE W owe ke

ol [FEO

SUBEEEEIEE ()

TR St Pousit | Népoveda






_1074932335.doc
[image: image1.png]2ékladova patka.
Geometie| Zatzen| Vi | Protagent  Nasiavend cokumenty | Neied okuments |

~Presnost vstupy—————————————— —Geomelie 28kladove palky

Pebmtialza oo [7———] | | Zatint ot
i it

¥ Vysible synboll
Tio g [omr——=] | L Wrani o

Ton visupu Zatzent
 Vipis [V Zadéni hodnot
® e 2 Vysvitn syt

& Globahi exiém (- Podéing viztus

[Nastaveni nomy———————————| | ¥ Zadéni hodnat
IV Zadsn hodnot IV Vislecky vipoitu
I¥ Vysvétlnt symbols
[V Obrdzky rozlozeni napéti
IV Zadsn hodnot IV Dbrazky viztuze
I¥ Vysvdtlni symbol

Beton

[ VietuE protlagent

[ Deelpropodéinouriatis | | ¥ Zadéni hodhat
¥ Zadinthacot 7 Vislecky vipactu
7 Vvt symboks 2 Vvt symb
B————— 7 Obréaky (ick plch)
W Zagéni hodnot ~Varovéni/Chyby
7 VysvBten symboki 7 Vysvilen chybavjch hieni/varovént
Vb viech pivkis Odeanaivie | Viechny wsvativky | Bezwysvitivek |

N o] som | _roii | Newis































[image: image2.png]2ékladova patka.
Geometie| Zatzen| Vi | Protagent  Nasiavend cokumenty | Neied okuments |

~Presnost vstupy—————————————— —Geomelie 28kladove palky

Pebmtialza oo [7———] | | Zatint ot
i it

¥ Vysible synboll
Tio g [omr——=] | L Wrani o

Ton visupu Zatzent
 Vipis [V Zadéni hodnot
® e 2 Vysvitn syt

& Globahi exiém (- Podéing viztus

[Nastaveni nomy———————————| | ¥ Zadéni hodnat
IV Zadsn hodnot IV Vislecky vipoitu
I¥ Vysvétlnt symbols
[V Obrdzky rozlozeni napéti
IV Zadsn hodnot IV Dbrazky viztuze
I¥ Vysvdtlni symbol

Beton

[ VietuE protlagent

[ Deelpropodéinouriatis | | ¥ Zadéni hodhat
¥ Zadinthacot 7 Vislecky vipactu
7 Vvt symboks 2 Vvt symb
B————— 7 Obréaky (ick plch)
W Zagéni hodnot ~Varovéni/Chyby
7 VysvBten symboki 7 Vysvilen chybavjch hieni/varovént
Vb viech pivkis Odeanaivie | Viechny wsvativky | Bezwysvitivek |

N o] som | _roii | Newis






_1074932523.doc
[image: image1.png]2ékladova patka.

Geameti | Zatze | iz | Prtagent| Nastavent dokumerts  Néed dkuments |

stk Vysvitient

VR éini honta smykoé inosnost vataZnd najdnctku ly efckého obvodt desky se s
VRd3 wpottové hodnota smykove dnosnosti vztaZend na jednatiu délky kritického obvodu desky se sn
Normave. parametry

Neni nutné vyztuz, pokud hFia = 200

Vipocet hybavéha momertu na i podpory

ey 4> 21F, Bt 3570 deg

ety & < 21F, Bt = 3570 deg

Betav 0

[ Stana Pousit Napovéda































[image: image2.png]2ékladova patka.

Geameti | Zatze | iz | Prtagent| Nastavent dokumerts  Néed dkuments |

stk Vysvitient

VR éini honta smykoé inosnost vataZnd najdnctku ly efckého obvodt desky se s
VRd3 wpottové hodnota smykove dnosnosti vztaZend na jednatiu délky kritického obvodu desky se sn
Normave. parametry

Neni nutné vyztuz, pokud hFia = 200

Vipocet hybavéha momertu na i podpory

ey 4> 21F, Bt 3570 deg

ety & < 21F, Bt = 3570 deg

Betav 0

[ Stana Pousit Napovéda






_1074931594.doc
[image: image1.png]2ékladova patka i

Geometie | Zatzei 522 | Prtagent| Nesavent dokumerts | Nered dokumenta |
Zatizent (Stav/Kombi)

[ =] Re 800 i

M 0 KNm by o Khim

m I m »

= Dok s |
Kyt vpztuze 50 mm Kepti vpztuze [62 mm

Voo poin vt Ao |Viposet pding it s |

Maa 10295625 kNm  Mbb [102956%5 ki

R = 2 m

Rozoeni napatiPodénd vzt

bl |Asim~2] | #bars | €| afs |0 | m*1e3 ii
1[5 Jewsrs 3 005 oors 7reiz 1sse
2 |75 |eaees |3 (015 |00 |w2s.. 247997

3 [os (seoooiz |5 Joas Joas ez 429n5_';|
>

e ]
2 [

Ocel 5500 Freferovang premr[12 om

Vst %

ok ] somo | ot | Neposan |































[image: image2.png]2ékladova patka i

Geometie | Zatzei 522 | Prtagent| Nesavent dokumerts | Nered dokumenta |
Zatizent (Stav/Kombi)

[ =] Re 800 i

M 0 KNm by o Khim

m I m »

= Dok s |
Kyt vpztuze 50 mm Kepti vpztuze [62 mm

Voo poin vt Ao |Viposet pding it s |

Maa 10295625 kNm  Mbb [102956%5 ki

R = 2 m

Rozoeni napatiPodénd vzt

bl |Asim~2] | #bars | €| afs |0 | m*1e3 ii
1[5 Jewsrs 3 005 oors 7reiz 1sse
2 |75 |eaees |3 (015 |00 |w2s.. 247997

3 [os (seoooiz |5 Joas Joas ez 429n5_';|
>

e ]
2 [

Ocel 5500 Freferovang premr[12 om

Vst %

ok ] somo | ot | Neposan |






_1074930868.doc
[image: image1.png][Nastaveni pro beton - EC

FNL/FGNL L
Iterakéni diagram 22

S0 Nenf nutnd viztuz, pokud hF/a > 2
Smykc Mirimaind pomés vyetueni 1 0005

MSF Mirimaind vyztuzen on rufné hf < 500 o
Zkouska i —

Vijohoai kiy betonu @ o

DA
Fredpinani :predem napisty
Pedpinini: dodatené napiaty ’—Wpaéel ohybového momentu

I~ Pousit vjetué na horr strané

Konstukéni zésady & Moment na ici pocpory

" Redukovan moment

- Smykovs protacen

k2> 2 hF, Betal = 337 deg
ket < 2F, Betal = 5 deg
BetaV/

Uhe afa vzt / rovina 2éklads % deg

[~ Pyramidn bok.
K 2%

K2 i1
K3 & 3

BRI

Zs || Nipovsda































[image: image2.png][Nastaveni pro beton - EC

FNL/FGNL L
Iterakéni diagram 22

S0 Nenf nutnd viztuz, pokud hF/a > 2
Smykc Mirimaind pomés vyetueni 1 0005

MSF Mirimaind vyztuzen on rufné hf < 500 o
Zkouska i —

Vijohoai kiy betonu @ o

DA
Fredpinani :predem napisty
Pedpinini: dodatené napiaty ’—Wpaéel ohybového momentu

I~ Pousit vjetué na horr strané

Konstukéni zésady & Moment na ici pocpory

" Redukovan moment

- Smykovs protacen

k2> 2 hF, Betal = 337 deg
ket < 2F, Betal = 5 deg
BetaV/

Uhe afa vzt / rovina 2éklads % deg

[~ Pyramidn bok.
K 2%

K2 i1
K3 & 3

BRI

Zs || Nipovsda






_1074931146.doc
[image: image1.png]lados

patka

Geometie | Zatze | Viz | Prtagent| Nastavent dokuments | Nered dokuments |

Ty

2 - Paramety

E Jméro block.
A

P
o

Fodnirky betongée  [Prefabrkavana <
Mateidl ElE

Obnovi pivoch data

T

!

ok ] somo | ot | Neposan |































[image: image2.png]lados

patka

Geometie | Zatze | Viz | Prtagent| Nastavent dokuments | Nered dokuments |

Ty

2 - Paramety

E Jméro block.
A

P
o

Fodnirky betongée  [Prefabrkavana <
Mateidl ElE

Obnovi pivoch data

T

!

ok ] somo | ot | Neposan |






_1055583559.doc
[image: image1.png]Reakee

Lineéir statick)
nebezpeéneé nebo viechny
Kambinace

Vyhachasen pro
Stav

[~ Vistup-

Detairi -
[ Ciselné vyhodnaceni

Jednativi
Optinalzace
Posoudt vie.

Zaviit































[image: image2.png]Reakee

Lineéir statick)
nebezpeéneé nebo viechny
Kambinace

Vyhachasen pro
Stav

[~ Vistup-

Detairi -
[ Ciselné vyhodnaceni

Jednativi
Optinalzace
Posoudt vie.

Zaviit






_1055594867.doc
[image: image1.png]Zakladova patka - viztuz

-Vyhadnocen pro

StaviKonbi

Nastaveni normy
Vijohoai hodnoty

-Jechollva zékladava patka

Jecnoliva zékiads patk]

¥ Pipustit zménu
vstuprich hodot

Zkopitovat patku

= Zahimout geormetia
i

Simazat e4kiadavou otk
[~ Skupina patek:

Skupina patek
Regeneroval vie
25452
[~ Ciselng vyhodnoceni
Zménanastaveni
eachry etk

B































[image: image2.png]Zakladova patka - viztuz

-Vyhadnocen pro

StaviKonbi

Nastaveni normy
Vijohoai hodnoty

-Jechollva zékladava patka

Jecnoliva zékiads patk]

¥ Pipustit zménu
vstuprich hodot

Zkopitovat patku

= Zahimout geormetia
i

Simazat e4kiadavou otk
[~ Skupina patek:

Skupina patek
Regeneroval vie
25452
[~ Ciselng vyhodnoceni
Zménanastaveni
eachry etk

B






_1055675996.doc
[image: image1.png][~ Horn stiana 23klacovjch patek
Ky @ o
Ky B0 o

upFednosthavang pit [10 o

111

- Dol srana zékladoviich patek.
Ky @ o
Ky B0 o

111

upFednosthavang pit [10 o

- Podéing vjaiuz
Ocel 5500

[ Vyztugent pro prolageni

==
B

1

1































[image: image2.png][~ Horn stiana 23klacovjch patek
Ky @ o
Ky B0 o

upFednosthavang pit [10 o

111

- Dol srana zékladoviich patek.
Ky @ o
Ky B0 o

111

upFednosthavang pit [10 o

- Podéing vjaiuz
Ocel 5500

[ Vyztugent pro prolageni

==
B

1

1






_1074929425.doc
[image: image1.png]-
SCIA :gniic






[image: image2.png]-
SCIA :gniic





_1055587176.doc
[image: image1.png]A
Ay
P
i

My

[~ Eliinovat faktor pro reakce—

i

(™

-Znamé tinosnost zeminy

© ano

cn

~Mas hadnota excenticy-

&g

[

Zust































[image: image2.png]A
Ay
P
i

My

[~ Eliinovat faktor pro reakce—

i

(™

-Znamé tinosnost zeminy

© ano

cn

~Mas hadnota excenticy-

&g

[

Zust






_1055328406.doc


Úroveň terénu







Základová spára







vrstva 1







vrstva  2







H












_1055325017.doc
[image: image1.png]














_1055326221.doc


[image: image1.wmf]A


a


ex


B


b


ey


h1


h2


h3


h1


h2


h3












_1018954144.pcx




_1046505413.pcx

_1055324991.doc
[image: image1.png]lok patek - rozméry.
T
e
] N oy —
& [ Im [ Pems
g [iT m pews
[
e [ m
W fE w
] =
N
« [ m
o —
O |
[ |
i
















_1046256937.doc
[image: image1.png]v v
( € Podput & Pod desku, patku (r: Zuochin) © Odvodnéng

M3 cfi Mi/m  Spesiicks hotnost [150 ka3
M3 cfi Mi/m Fic [0 deg

Mums oo i} Sigma oc [2 MPa

ciw [1
ciy [

otz [1

11

C2it it Cifie i) (o3 MPa

sigzol|'2 KN/m'2 ceufs MPa

e ||

111















[image: image2.png]v v
( € Podput & Pod desku, patku (r: Zuochin) © Odvodnéng

M3 cfi Mi/m  Spesiicks hotnost [150 ka3
M3 cfi Mi/m Fic [0 deg

Mums oo i} Sigma oc [2 MPa

ciw [1
ciy [

otz [1

11

C2it it Cifie i) (o3 MPa

sigzol|'2 KN/m'2 ceufs MPa

e ||

111






