[image: image119.wmf]X

Y

ex

ey

Vd

X

Y

ex

ey

Vd

X

Y

ex

ey

Vd

tla

čeno

tla

čeno

tla

čeno

nezatí

ženo

nezatí

ženo

nezatí

ženo

p max

p max

p max

[image: image120.wmf]bx

by1

by2

cy1

cy2

1

1

2

2

3

3

4

4

[

by1]/4

[

by2]/4

index 

i

č

ást

1

2

3

4

5

6

7

8

dy

dx

h

[image: image121.wmf]Kritická 

plocha

Kritický 

obvod

Zatížená 

plocha

NADSTAVBOVÉ MODULY

NEXIS 32

[image: image122.wmf]D

a

a1/2

b1/2

b

Kritická 

plocha

[image: image123.wmf]Vnitřní 

sloup

Krajní 

sloup

Rohový 

sloup

Vnitřní 

sloup

Rohový 

sloup

 





[image: image1.png]-
SCIA :gniic




SCIA CZ, s. r. o.
Slavíčkova 1a

638 00 Brno
tel. 05 – 4519 3526

05 – 4519 3535

fax 05 – 4519 3533

E-mail info.brno@scia.cz
www.scia.cz 
Systém pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí

NEXIS 32 3.40

Základové patky – teoretické základy
Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. 

Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o.

( Copyright 2002 SCIA Group.  Všechna práva vyhrazena.

11.
Posouzení stability

1.1.
Úvod
1
1.2.
Selhání otlačením
1
1.2.1.
Výpočet Vd
2
1.2.2.
Výpočet Rd
3
1.2.2.1.
Rd ve zvodněných podmínkách
3
1.2.2.2.
Rd v nezvodněných podmínkách
4
1.2.2.3.
Výpočet Rd pro zadanou únosnost zeminy
7
1.2.3.
Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky
8
1.2.3.1.
Výpočet excentricity e
8
1.2.3.2.
Excentricity ve 3D
8
1.2.3.3.
Efektivní hodnoty geometrie
9
1.3.
Selhání posunutím
10
1.3.1.1.
Sd pro nezvodněné podmínky
11
1.3.1.2.
Sd pro zvodněné podmínky
11
1.4.
Selhání překlopením
12
2.
Výztuž základové patky
14
2.1.
Nutná podélná výztuž
14
2.1.1.
Minimální vyztužení
17
2.1.2.
Návrhové hodnoty ohybových momentů
17
2.1.3.
Nutná podélná výztuž pro pravoúhklou základovou patku (typ 1)
27
2.1.4.
Nutná podélná výztuž pro pyramidální patku (typ 2)
33
2.2.
Posouzení protlačení
37
2.2.1.
Návrhová hodnota smykové síly
39
2.2.1.1.
Zatížená plocha, kritický obvod, kritický průměr
40
2.2.1.2.
Excentricita základové patky
44
2.2.2.
Únosnost na smykovou sílu bez výztuže
46
2.2.3.
Únosnost na smykovou sílu s výztuží
46
2.2.4.
Posudek minimálních návrhových momentů
48
3.
Odkazy
1


1. Posouzení stability 

1.1. Úvod

Posouzení stability základové patky se provádí podle pravidel uvedených v EC7, Odk.[1].

· Uvažujeme následující způsoby selhání patky 

· Selhání otlačením
· Selhání posunutím 
· Selhání překlopením 
1.2. Selhání otlačením 

Únosnost v otlačení je dána podle Odk.[1] 6.5.2.1:


[image: image2.wmf]d

d

R

V

£


Vd
Zatížení na mezním stavu únosnosti kolmé k základové spáře, zahrnující hmotnost patky a veškerého zásypového materiálu.

Rd
Návrhová únosnost základů proti svislým zatížením, zohledňující jakákoliv šikmá nebo excentrická zatížení.


[image: image3.wmf]
1.2.1. Výpočet Vd
Uvažujme předchozí obrázek.  V této 2D reprezentaci máme: 


[image: image4.wmf]P

G

V

d

+

=


G
Hmotnost základové patky a veškerého zásypového materiálu uvnitř oblasti abcd na obrázku

P
Je reakce ve směru Z pro uzel i. 

1.2.2. Výpočet Rd
Výpočet Rd vychází z Odk..[1], Annex B.

1.2.2.1. Rd ve zvodněných podmínkách


[image: image5.wmf](

)

(

)

q

i

s

c

2

A

R

c

c

ud

'

d

+

p

+

×

=


A’
= B’ L’ 

návrhová efektivní plocha základů (viz Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ).

B’
Návrhová efektivní šířka základů (viz Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ).

L’
Návrhová efektivní délka základů (viz 'Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ').

Cud
Návrhová hodnota zvodněné smykové pevnosti

sc
Součinitel pro tvar základů 


[image: image6.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

'

L

'

B

2

.

0

1



ic
Součinitel pro sklon zatížení, vyvozený vodorovným zatížením H


[image: image7.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

=

ud

c

'

A

H

1

1

5

.

0



Q
Návrhové celkové přetěžovací napětí na úrovni základové spáry.

Může být bráno podle (Odk.[2],pp.486)


[image: image8.wmf]t

)

1

h

h

(

g

+

=



H
Viz obrázek v Selhání otlačením.



H1
Viz obrázek v Selhání otlačením.



 (t
Celková návrhová jednotková hmotnost zeminy nad základovou spárou. 

1.2.2.2. Rd v nezvodněných podmínkách


[image: image9.wmf](

)

g

g

g

g

+

+

×

=

i

s

N

'

B

'

5

.

0

i

s

N

'

q

i

s

N

'

c

A

R

q

q

q

c

c

c

d

'

d


A’
= B’ L’ 

návrhová efektivní plocha patky (viz 'Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ').

B’
Návrhová efektivní šířka patky (viz 'Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ').

L’
Návrhová efektivní délka patky (viz 'Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ').

cd’
Návrhová hodnota soudržnosti na efektivním napětí

 (’d
Návrhová hodnota úhlu smykové únosnosti na efektivním napětí

sc
Součinitel pro tvar patky


[image: image10.wmf](

)

(

)

1

N

1

N

s

q

q

q

-

-

=



Sq
Součinitel pro tvar patky


[image: image11.wmf]d

'

sin

'

L

'

B

1

f

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=



S(
Součinitel pro tvar patky


[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

'

L

'

B

3

.

0

1



Ic
Součinitel pro sklon zatížení vyvozený vodorovnou silou H rovnoběžnou s L’ nebo B’


[image: image13.wmf](

)

(

)

1

N

1

N

i

q

q

q

-

-

=




Iq
Součinitel pro sklon zatížení vyvozený vodorovnou silou H rovnoběžnou s L’ 


[image: image14.wmf](

)

d

d

d

'

cot

'

c

'

A

V

H

1

f

+

-

=


Součinitel pro sklon zatížení vyvozený vodorovnou silou H rovnoběžnou s B’


[image: image15.wmf](

)

3

d

d

d

'

cot

'

c

'

A

V

H

7

.

0

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

f

+

-

=


Ve 3D úlohách se používá menší z hodnot.

I(
Součinitel pro sklon zatížení vyvozený vodorovnou silou H rovnoběžnou s L’


[image: image16.wmf]q

i

=


Součinitel pro sklon zatížení vyvozený vodorovnou silou H rovnoběžnou s B’ 


[image: image17.wmf](

)

3

d

d

d

'

cot

'

c

'

A

V

H

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

f

+

-

=


Ve 3D úlohách se používá menší z hodnot.

Nc
Součinitel pro únosnost v otlačení


[image: image18.wmf](

)

d

q

'

cot

1

N

f

-

=



Nq
Součinitel pro únosnost v otlačení


[image: image19.wmf](

)

2

/

'

45

tan

e

d

2

'

tan

d

f

+

=

f

p



N(
Součinitel pro únosnost v otlačení


[image: image20.wmf](

)

d

q

'

tan

1

N

2

f

-

=



Q’
Návrhový efektivní tlak nadloží na úrovni základové spáry.

Tento lze brát dle (Odk.[2],pp.374)


[image: image21.wmf]t

'

)

1

h

h

(

g

+

=



H
Viz obrázek v Selhání otlačením.

H1
Viz obrázek v Selhání otlačením

 (’t
Návrhová efektivní jednotková hmotnost zeminy nad základovou spárou. 


[image: image22.wmf]t

g

=

 když nepůsobí hydraulický gradient


[image: image23.wmf]w

t

g

-

g

=

v případě působení hydraulického gradientu 

 (t
Návrhová celková jednotková hmotnost půdy nad základovou spárou

 (w
Návrhová jednotková hmotnost vody

 (’
Návrhová efektivní jednotková hmotnost půdy pod úrovní základů 


[image: image24.wmf]g

=

 bez působení hydraulického gradientu 


[image: image25.wmf]w

g

-

g

=

pokud působí hydraulický gradient 

 (
Celková návrhová jednotková hmotnost půdy pod úrovní základů 

1.2.2.3. Výpočet Rd pro zadanou únosnost zeminy

Pokud je známá hodnota přípustného napětí zeminy, lze místo předchozích vzorců použít pro výpočet Rd zjednodušené předpoklady.


[image: image26.wmf]od

'

d

A

R

s

×

=


A’
= B’ L’ 

návrhová efektivní plocha patky (viz  'Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ').

B’
návrhová efektivní šířka patky (viz 'Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ').

L’
návrhová efektivní délka patky (viz 'Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ').

 (od
Návrhové přípustné napětí zeminy

Poznámka: toto zjednodušení není podle EC7.

1.2.3. Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky 

1.2.3.1. Výpočet excentricity e

Uvažujme obrázek v Selhání otlačením.

Excentricita se bere podle :


[image: image27.wmf]d

V

p

P

h

H

g

G

M

e

×

-

×

+

×

+

=


H
Vodorovná složka návrhového zatížení 

M
Návrhový moment

G
Působiště zatížení G, vztažené ke středu základové spáry

P
Působiště zatížení P, vztažené ke středu základové spáry

H
Působiště vodorovných zatížení vztažené k základové spáře

1.2.3.2. Excentricity ve 3D

Pro obecný 3D případ můžeme rozšířit předchozí vzorec na dvě excentricity:


[image: image28.wmf]d

y

y

y

y

y

d

x

x

x

x

x

V

p

P

h

H

g

G

M

e

V

p

P

h

H

g

G

M

e

×

-

×

+

×

+

=

×

-

×

+

×

+

=


Hx
Vodorovná složka návrhového zatížení ve směru X 

Hy
Vodorovná složka návrhového zatížení ve směru Y 

Mx
Návrhový moment v rovině XZ 

My
Návrhový moment v rovině YZ 

gx,gy
Působiště zatížení G, vztažené ke středu základové spáry

px,py
Působiště zatížení P, vztažené ke středu základové spáry

1.2.3.3. Efektivní hodnoty geometrie


[image: image29.wmf]
Efektivní hodnoty geometrie se berou podle (Odk.[4], pp.11.9)  :


[image: image30.wmf]'

L

'

B

'

L

'

B

'

A

e

2

L

'

L

e

2

B

'

B

x

y

£

×

=

×

-

=

×

-

=


1.3. Selhání posunutím 

Selhání posunutím se posuzuje podle (Odk.[1] 6.5.3


[image: image31.wmf]pd

d

d

E

S

H

+

£


Hd
Vodorovná složka návrhového zatížení zahrnující návrhové aktivní síly od zemětřesení.

Sd
Návrhová smyková únosnost mezi spodkem patky a zeminou

Epd
Návrhový únosný tlak země na straně základu 

Zanedbáme-li pasivní a aktivní síly od zemětřesení, dostaneme: 


[image: image32.wmf]0

E

H

H

H

pd

2

y

2

x

d

=

+

=


1.3.1.1. Sd pro nezvodněné podmínky


[image: image33.wmf]d

d

d

tan

'

V

S

d

=


V’d
Návrhová efektivní síla kolmá k základové spáře. 


[image: image34.wmf]d

V

=

(viz 'Výpočet Vd')

 (d
Návrhový úhel tření na základové spáře


[image: image35.wmf]'

d

f

=

pro patky betonované na stavbě


[image: image36.wmf]'

d

3

2

f

=

 pro hladké prefabrikované patky 

1.3.1.2. Sd pro zvodněné podmínky


[image: image37.wmf]ud

d

c

'

A

S

=


A’
Efektivní plocha základu  (viz 'Výpočet návrhové efektivní geometrie základové patky ')

cud
Návrhová hodnota zvodněné smykové pevnosti

Pokud má vzduch nebo voda přístup k rozhraní mezi patkou a zvodněným jílovým podložím, měl by být proveden následující posudek:


[image: image38.wmf]d

d

V

4

.

0

S

£


1.4. Selhání překlopením 

Aby nebyla nutná speciální opatření proti zatížením s velkou excentricitou (Odk.[1] 6.5.4), excentricita zatížení by neměla překročit 1/ 3 šířky.

Obecně se používá pravidlo z DIN1054 (viz Odk.[4], pp.11.4) :

Působiště síly Vd (ex a ey) musí být v elipse definované podle 


[image: image39.wmf]9

1

B

y

L

x

2

e

2

e

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ


V některých případech je nutné mít celou patku tlačenou. V takových případech je nutné mít působiště síly Vd uvnitř šrafované oblasti. 


[image: image40.wmf]
2. Výztuž základové patky

Nutná podélná výztuž

Pokud je splněna následující podmínka, není nutná žádná výztuž:

· je-li známa návrhová hodnota zemního tlaku:


[image: image41.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

³

ctd

gd

F

f

3

,

0

.

1

max

a

h

 

· není-li známa návrhová hodnota zemního tlaku:


[image: image42.wmf]2

a

h

F

³

 

kde hodnota '2' je „rámečková“ hodnota.

a
max (a1,a2,a3,a4) 

hF
Výška základové patky 

 (gd
Návrhová hodnota zemního tlaku

fctd
Návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu


[image: image43.wmf]c

ctm

c

05

.

0

;

ctk

f

7

.

0

f

g

×

=

g

=




[image: image44.wmf]hF

a1

a2

a3

a4


Minimální vyztužení

Minimální stupeň vyztužení :


[image: image45.wmf]005

.

0

005

.

0

y

1

x

1

>

r

>

r


pokud hf<50 cm.

 (1x

[image: image46.wmf]y

x

sx

b

d

A

×

=



 (1y

[image: image47.wmf]x

y

sy

b

d

A

×

=



dx,dy,bx,by


Asx
Celkové vyztužení ve směru x 

Asy
Celkové vyztužení ve směru y

Minimální vyztužení je také svázáno s minimálními návrhovými momenty, vztaženými k posouzení na protlačení. 

Návrhové hodnoty ohybových momentů 

Výpočet ohybových momentů lze provést dvěma metodami :

· moment na líci podpory

· redukovaný moment

Pro metodu momentu na líci podpory se uvažují ohybové momenty ve čtyřech kritických řezech: a-a, b-b, c-c a d-d. 


[image: image48.wmf]a

a

b

b

c

c

d

d

X

Y

I

I

II

II

bcx

bcy


Pro podélnou výztuž ve směru X pak Mx = max (Maa, Mbb).

Pro podélnou výztuž ve směru Y pak My = max (Mcc, Mdd).

Pro metodu redukovaných momentů jsou ohybové momenty uvažovány ve dvou kritických řezech: I-I a II-II. 

Pro podélnou výztuž ve směru X pak 
[image: image49.wmf]8

b

V

M

M

cx

d

I

I

x

×

-

=

-


Pro podélnou výztuž ve směru Y pak 
[image: image50.wmf]8

b

V

M

M

cy

d

II

II

y

×

-

=

-

.

Následuje popis výpočtu Mbb. Ostatní ohybové momenty se počítají stejným způsobem.


[image: image51.wmf]Mxx

N

Vd

ex

px


Podle obrázku pak dostáváme :


[image: image52.wmf]x

xx

x

d

p

N

M

e

N

V

+

=

=


Pro druhý směr dostáváme 


[image: image53.wmf]y

yy

y

d

p

N

M

e

N

V

+

=

=


Mxx
Návrhový moment v rovině XZ 

Myy
Návrhový moment v rovině YZ 

px,py
Působiště zatížení N, vztaženo ke středu základové spáry

N
Reakce ve směru Z v uzlu i


[image: image54.wmf]b

b

X

Y

Vd

ex

ey

by

bx

b1

b2

b3

b4


Aby bylo možné spočítat ohybový moment v řezu b-b, spočte se rozložení tlaku pod základovou patkou. 

Pokud  
[image: image55.wmf]6

1

b

e

b

e

y

y

x

x

£

+

 , je rozložení tlaku stanoveno podle 


[image: image56.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

+

×

×

+

×

=

2

y

y

2

x

x

y

x

d

b

y

e

12

b

x

e

12

1

b

b

V

y

,

x

p


Pokud  
[image: image57.wmf]6

1

b

e

b

e

y

y

x

x

>

+

 a 
[image: image58.wmf]9

1

b

e

b

e

2

y

y

2

x

x

£

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

, je rozložení tlaku spočteno s ohledem na to, že základ nemůže přenést tahové síly.

Jsou možné následující případy 

[image: image124.wmf]Vnitřní 

sloup

lx

ly


Poloha bodu pmax je v rohu.

Hodnota pmax je uvedena v tabulkách. Viz Odk..[6], pp.4.35.

Případ, kdy 
[image: image59.wmf]9

1

b

e

b

e

2

y

y

2

x

x

>

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

je nepřípustný. 
[image: image60.wmf]
Pokud je spočteno tlakové rozložení, spočte se ohybový moment Mbb podle


[image: image61.wmf]z

P

M

bb

×

=


P
Síla vyvozená tlaky p1,p2,p3,p3

z
Poloha síly P, vztažená k řezu bb


[image: image62.wmf]b

b

p1

p2

p3

p4

z

P


Nutná podélná výztuž pro pravoúhklou základovou patku (typ 1)

Viz Odk.[6], pp.5.115, 6.50

Popíšeme návrh podélné výztuže Asx (pro Mx) ve směru osy X . Pro návrh Asy, se používají analogické procedury.

[image: image125.wmf]Okrajový 

sloup

lx

ly


Podle obrázku se výztuž počítá pro 8 částí. Pro každou část se počítá:

b
Šířka

M
Návrhový moment


[image: image63.wmf]x

j

M

×

a

=



C
Poměr pro určení (j

 (j
Určí se podle následující tabulky: 

Pokud C>0.3, pak (j=0.125

Stanovení b, M a C :

Část
b
M
C

1

[image: image64.wmf]4

b

1

y



[image: image65.wmf]x

4

M

×

a



[image: image66.wmf]1

y

1

y

b

c



2

[image: image67.wmf]4

b

1

y



[image: image68.wmf]x

3

M

×

a



[image: image69.wmf]1

y

1

y

b

c



3

[image: image70.wmf]4

b

1

y



[image: image71.wmf]x

2

M

×

a



[image: image72.wmf]1

y

1

y

b

c



4

[image: image73.wmf]4

b

1

y



[image: image74.wmf]x

1

M

×

a



[image: image75.wmf]1

y

1

y

b

c



5

[image: image76.wmf]4

b

2

y



[image: image77.wmf]x

1

M

×

a



[image: image78.wmf]2

y

2

y

b

c



6

[image: image79.wmf]4

b

2

y



[image: image80.wmf]x

2

M

×

a



[image: image81.wmf]2

y

2

y

b

c



7

[image: image82.wmf]4

b

2

y



[image: image83.wmf]x

3

M

×

a



[image: image84.wmf]2

y

2

y

b

c



8

[image: image85.wmf]4

b

2

y



[image: image86.wmf]x

4

M

×

a



[image: image87.wmf]2

y

2

y

b

c



Stanovení hodnoty alfa :


C =


0.1
0.2
0.3

 (4
0.07
0.08
0.09

 (3
0.10
0.10
0.11

 (2
0.14
0.14
0.14

 (1
0.19
0.18
0.16

Stanovíme 


[image: image88.wmf]f

-

=

f

-

-

=

x

y

x

d

d

2

tc

h

d


dx
Efektivní hloubka pro výztuž ve směru x 

dy
Efektivní hloubka pro výztuž ve směru y

h
Výška základové patky

tc
Celkové krytí betonu, zahrnující přípustné krytí

(
Preferovaný průměr

Výpočet Asxi se provádí pro každou část i podle následujícího postupu:

· vypočte se 
[image: image89.wmf]cd

2

x

f

bd

M

m

a

=


· vypočte se 
[image: image90.wmf]:

d

x

lim

÷

ø

ö

ç

è

æ


· pokud fck <= 35 N/mm², 
[image: image91.wmf]448

.

0

25

.

1

44

.

0

1

d

x

lim

=

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ


· pokud fck > 35 N/mm², 
[image: image92.wmf]352

.

0

25

.

1

56

.

0

1

d

x

lim

=

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ


· vypočte se 
[image: image93.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

lim

lim

lim

d

x

411

.

0

1

d

x

M


· pokud m>Mlim ( je nutná tlaková výztuž ( změnit rozměry ( zvětšit h
· pokud m<= Mlim( 
[image: image94.wmf]m

2

1

1

-

-

=

w


· 
[image: image95.wmf]yd

x

cd

sxi

f

bd

f

A

wa

=


Celkové vyztužení Asx je 


[image: image96.wmf]å

=

=

8

1

i

sxi

sx

A

A


fcd
Návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku

(
Redukční součinitel pro pevnost betonu v tlaku

fck
Charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fyd
Návrhová mez kluzu betonářské oceli. 

Nutná podélná výztuž pro pyramidální patku (typ 2)

Viz Odk.[7], pp.231-233

V kapitole je vysvětlen postup výpočtu podélného vyztužení Asx ve směru X. (pro Mx = max (Maa, Mbb)). Pro návrh ploch Asy se používá analogický postup..


[image: image97.wmf]h1

h

B


Podmínky, které mají být splněny:


[image: image98.wmf]B

M

k

d

4

.

0

h

h

x

1

ec

x

1

×

b

³

×

³


Stanovíme :


[image: image99.wmf]f

-

=

f

-

-

=

x

y

x

d

d

2

tc

h

d


dx
Účinná hloubka pro výztuž ve směru x 

dy
Účinná hloubka pro výztuž ve směru y

H
Výška základové patky

Tc
Celkové krytí betonu, zahrnující přípustné krytí 

(
Preferovaný průměr

Mx
Návrhový moment [v kNm]

B
Šířka základové patky [v m]

(ec

[image: image100.wmf]a

×

g

=

c

ck

f

311

.

2


fck v [kN/m²]

(
Redukční součinitel pro pevnost betonu v tlaku 

k1
Korekční součinitel pro pyramidální základovou patku 

Hodnoty pro  k1,k2 a k3 :

k1
k2
k3

2.25
1.11
1.34

Výztuž se určí následovně  :


[image: image101.wmf]yd

x

x

2

sx

f

d

892

.

0

M

k

A

×

×

×

=


k2
Korekční součinitel pro pyramidální základové patky 

Rozložení výztuže by mělo být z 50% ve střední čtvrtině patky.


[image: image102.wmf]50%

25%

25%


Posouzení protlačení


[image: image103.wmf]A

hf

d

D

Beta1

bx

a

b

by


Posouzení protlačení vychází z pravidel uvedených v Odk.[8].

Pokud je splněna následující podmínka, není nutná žádná výztuž na protlačení:


[image: image104.wmf]1

Rd

Sd

n

£

n


(Sd
Návrhová hodnota smykové síly na jednotku délky 

(Rd1
Návrhová hodnota únosnosti na smykovou sílu na jednotku délky, bez smykové výztuže. 

Pokud není podmínka splněna, posuzuje se následující: 


[image: image105.wmf]3

Rd

Sd

2

Rd

Sd

n

£

n

n

£

n


 (Rd2
Návrhová hodnota únosnosti na smykovou sílu na jednotku délky, se smykovou výztuží 

 (Rd3
Návrhová hodnota únosnosti na smykovou sílu na jednotku délky, se smykovou výztuží

V obou případech se kontrolují minimální návrhové momenty v základové patce. 

Návrhová hodnota smykové síly


[image: image106.wmf]crit

0

Sd

Sd

3

Sd

A

N

V

u

V

k

×

s

-

=

b

×

×

=

n


N
Reakce ve směru Z v uzlu i

(
Korekční součinitel, který zohledňuje excentricitu zatížení

u
Kritický průměr

A
Plocha patky ( = bx x by)

Acrit
Kritická plocha 

k3
Korekční součinitel pro pyramidální základovou patku 

Pro obdélníkovou patku se bere k3=1.00

 (0
Střední tlakové napětí uvnitř kritické oblasti.

Zatížená plocha, kritický obvod, kritický průměr 

[image: image126.wmf]Rohový 

sloup

lx

ly


Pokud zatížená oblast ( viz rozměry a,b, když a > b ) splňuje následující podmínky


[image: image107.wmf](

)

d

b

a

b

a

11

2

2

£

+

×

£


určí se kritický obvod u (tečkovaná čára) podle následujícího obrázku.

[image: image127.wmf]Vnitřní 

sloup

lx

ly


[image: image128.wmf]D

a

b

Pokud není podmínka splněna, určí se kritický obvod u (tečkovaná čára) podle následujícího obrázku:

d
0.5 x (dx+dy)

D

[image: image108.wmf](

)

1

tan

d

b

=


Výchozí hodnoty pro (1 jsou  

když A>2 hf ( (1 = 33.7° ( D = 1.5 d

když A<2 hf ( (1 = 45.0° ( D =  d

a1

[image: image109.wmf]1

1

1

1

b

d

6

.

5

a

b

2

a

a

a

-

£

£

£



b1

[image: image110.wmf]d

8

.

2

b

b

b

1

1

£

£



Excentricita základové patky 

Excentricita základové patky ovlivňuje hodnotu kritického obvodu u a korekčního součinitele (.

[image: image129.wmf]bx

by1

by2

cy1

cy2

1

1

2

2

3

3

4

4

[

by1]/4

[

by2]/4

index 

i

č

ást

1

2

3

4

5

6

7

8

dy

dx

h



(

Rohový sloup
1.50

Okrajový sloup
1.40

Vnitřní sloup
1.15

Únosnost na smykovou sílu bez výztuže 


[image: image111.wmf](

)

d

40

2

.

1

k

1

Rd

1

Rd

×

r

×

+

×

×

t

=

n


D
0.5 x (dx+dy)

 (Rd
Základní návrhová smyková pevnost 

K
 
[image: image112.wmf]0

.

1

d

6

.

1

³

-

=


[ d v metrech]

 (1

[image: image113.wmf]015

.

0

y

1

x

1

£

r

×

r

=



 (1x

[image: image114.wmf]y

x

sx

b

d

A

×

=



 (1y

[image: image115.wmf]x

y

sy

b

d

A

×

=



Únosnost na smykovou sílu s výztuží 

Smyková výztuž na protlačení Asw se počítá podle následujících vzorců:


[image: image116.wmf]u

sin

f

A

6

.

1

yd

sw

v

1

Rd

3

Rd

1

Rd

2

Rd

a

å

b

+

n

=

n

n

×

=

n


fyd
Návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

Asw
Smyková výztuž protlačení 

(
Úhel mezi výztuží a rovinou základů 

 (v
Poměr mezi 0.5 a 1.0, výchozí hodnota = 1.0

Smyková výztuž na protlačení musí splňovat minimální podmínku:


[image: image117.wmf]min

,

w

load

crit

sw

w

A

A

sin

A

r

³

-

a

×

å

=

r


Acrit
Kritická oblast

Aload
Zatížená oblast 

(w,min
Minimální poměr vyztužení 

= 60% hodnoty z následující tabulky.

Minimální stupeň vyztužení pro nosníky 

Třída betonu
Třída oceli




S220
S400
S500

C12/15 a C20/25
0.0016
0.0009
0.0007

C25/30 až C35/45
0.0024
0.0013
0.0011

C40/50 až C50/60
0.0030
0.0016
0.0013

Posudek minimálních návrhových momentů 

Minimální návrhové momenty pro podélnou výztuž jsou 


[image: image118.wmf]eff

y

eff

x

b

N

M

b

N

M

×

×

h

=

×

×

h

=


Ohybové momenty je nutné uvažovat na efektivní šířce beff. Výztuž se může objevit i na horní straně.

N
Reakce ve směru Z v uzlu i

Beff
Efektivní šířka  

(
Momentový součinitel 

Hodnota pro (
Pozice sloupu
( pro Mx

dolní strana patky 
( pro Mx

horní strana patky 
beff 

pro Mx
( pro My

spodní strana patky 
( pro My

horní strana patky 
beff 

pro My

Vnitřní sloup
0.125
0.000
0.30 ly
0.125
0.00
0.3 lx

Okrajový sloup, okrajová patka // k ose x 
0.250
0.000
0.15 ly
0.125
0.125
lx

Okrajový sloup, okrajová patka // k ose y 
0.125
0.125
Ly
0.250
0.00
0.15 lx

Rohový sloup 
0.500
0.500
Ly
0.500
0.500
lx

[image: image130.wmf]X

Y

ex

ey

Vd

X

Y

ex

ey

Vd

X

Y

ex

ey

Vd

tla

čeno

tla

čeno

tla

čeno

nezatí

ženo

nezatí

ženo

nezatí

ženo

p max

p max

p max


Příklad


Mx dolní výztuž 
0.125  N 0.3 ly

Mx horní výztuž
0

My dolní výztuž
0.125 N 0.3 lx

My horní výztuž
0

[image: image131.wmf]Kritická 

plocha

Kritický 

obvod

Zatížená 

plocha


Příklad


Mx dolní výztuž
0.125 N ly

Mx horní výztuž
0.125 N ly

My dolní výztuž
0.250 N 0.15 lx

My horní výztuž
0

[image: image132.wmf]D

a

a1/2

b1/2

b

Kritická 

plocha


Příklad


Mx dolní výztuž
0.50 N ly

Mx horní výztuž
0.50 N ly

My dolní výztuž
0.50 N lx

My horní výztuž
0.50 N lx

[image: image133.wmf]Vnitřní 

sloup

Krajní 

sloup

Rohový 

sloup

Vnitřní 

sloup

Rohový 

sloup


Příklad 


Mx dolní výztuž 
0.125  N 0.3 ly

Mx horní výztuž
0

My dolní výztuž
0.125 N 0.3 lx

My horní výztuž
0

Odkazy

[1]
Eurocode 7

Geotechnical design – Part 1 : General rules

ENV 1997-1:1994 E

October 1994

[2]
T. William Lambe, Robert V Whitman

Soil Mechanics

MIT 

John Wiley & Sons, Inc. 1969

[3]
E. De Beer

Grondmechanica, Deel II, Funderingen (A & B)

Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970

[4]
K.-J. Schneider

Bautabellen WIT 40

7. Auflage

Werner-Verlag, 1986

[5]
Beton-Kalender 1977

Teil II

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, 1977

[6]
K.-J. Schneider

Bautabellen 

13. Auflage

Werner-Verlag, 1998

[7]
J. Ritzen, R. Smet

Betonbouw : berekenen - dimensioneren - constructie

Grondbegrippen – Courante gevallen 1

Academia Press, Gent, 1999

[8]
Eurocode 2

Design of concrete structures

Part 1 : General rules and rules for buildings

ENV 1992-1:1991 E



� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image134.wmf]Vnitřní 

sloup

lx

ly



[image: image135.wmf]Okrajový 

sloup

lx

ly

[image: image136.wmf]Rohový 

sloup

lx

ly

[image: image137.wmf]Vnitřní 

sloup

lx

ly

_1027491614.unknown

_1027518512.unknown

_1028112647.unknown

_1052554240.unknown

_1057403000.doc


Vnitřní sloup







Krajní sloup







Rohový sloup







Vnitřní sloup







Rohový sloup












_1057406103.doc


Okrajový sloup







lx







ly












_1057406513.doc


Vnitřní sloup







lx







ly












_1074929425.doc
[image: image1.png]-
SCIA :gniic






[image: image2.png]-
SCIA :gniic





_1057406339.doc


Rohový sloup







lx







ly












_1057405998.doc


Vnitřní sloup







lx







ly












_1057401808.unknown

_1057402464.doc


D







a







a1/2







b1/2







b







Kritická plocha












_1057396322.doc


bx







by1







by2







cy1







cy2







1







1







2







2







3







3







4







4







[by1]/4







[by2]/4







index i







část







1







2







3







4







5







6







7







8







dy







dx







h












_1057401687.doc


Kritická plocha







Kritický obvod







Zatížená plocha












_1057047355.doc


X







Y







ex







ey







Vd







X







Y







ex







ey







Vd







X







Y







ex







ey







Vd







tlačeno







tlačeno







tlačeno







nezatíženo







nezatíženo







nezatíženo







p max







p max







p max












_1029056720.unknown

_1029658952.pcx

_1032609946.unknown

_1029659318.unknown

_1029056740.unknown

_1029070906.unknown

_1028120085.pcx

_1029056417.pcx

_1028120056.unknown

_1028120070.unknown

_1028115831.unknown

_1028020188.unknown

_1028030466.unknown

_1028039017.unknown

_1028106505.unknown

_1028106666.unknown

_1028039061.unknown

_1028033330.pcx

_1028038328.unknown

_1028020524.pcx

_1028030123.unknown

_1028020225.unknown

_1027519353.unknown

_1028014005.unknown

_1028019101.pcx

_1028013956.unknown

_1027519059.unknown

_1027519134.unknown

_1027518616.unknown

_1027515998.unknown

_1027516191.unknown

_1027518453.unknown

_1027516342.unknown

_1027517923.unknown

_1027516021.unknown

_1027516147.unknown

_1027516190.unknown

_1027516170.unknown

_1027516039.unknown

_1027516047.unknown

_1027516011.unknown

_1027500960.unknown

_1027515923.unknown

_1027515988.unknown

_1027515973.unknown

_1027515855.unknown

_1027515864.unknown

_1027515884.unknown

_1027515832.unknown

_1027500018.unknown

_1027500097.unknown

_1027493879.unknown

_1027499631.unknown

_1027492767.pcx

_990521932.unknown

_990522202.unknown

_1013504526.unknown

_1027431711.unknown

_1027489937.pcx

_1027430439.unknown

_990522473.unknown

_990528408.unknown

_990540063.unknown

_990528258

_990522277.unknown

_990522064.unknown

_990522168.unknown

_990522181.unknown

_990522122.unknown

_990522025.unknown

_990522050.unknown

_990521957.unknown

_990452206.unknown

_990452821.unknown

_990454336.unknown

_990520554.unknown

_990521595.unknown

_990521816.unknown

_990521871.unknown

_990521261.unknown

_990520201.unknown

_990453406.unknown

_990453889

_990453258.unknown

_990452668.unknown

_990452813.unknown

_990452579.unknown

_990450112.unknown

_990451319.unknown

_990451732.unknown

_990451135.unknown

_990449740

_990449741.unknown

_990447104.unknown

_990449161.unknown

_990443398.unknown

