[image: image60.wmf]NADSTAVBOVÉ MODULY

IDA NEXIS 32

IDA NEXIS 32 

NADSTAVBOVÉ MODULY



IDA & spol., s. r. o.
Tř. Generála Piky 9

613 00 Brno
tel. 05 - 7123 419

05 - 7123 469

fax 05 - 7123 417

E-mail info@ida.cz
Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí  

IDA NEXIS 32

Nelinearity, stabilita, dynamika 
Ida Helmer - Schmutzigová & kolektiv
(c) Ida software 1990 - 1998
Součást dodávky programového vybavení.
Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. 

Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. IDA & spol., s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti IDA & spol., s. r. o.
( Copyright 1997-1998 IDA & spol., s. r. o.  Všechna práva vyhrazena.

11.
Nelineární výpočty

1.1.
Úvod
1
1.1.1.
Jednostranné vazby
1
1.1.2.
proměnná tuhost uzlových podpor
1
1.1.3.
Mezní síly u prutů
1
1.1.4.
Pruty s prokluzem
1
1.1.5.
Plastické klouby
2
1.1.5.1.
Redukce momentů podle EC3
2
1.1.5.2.
Redukce momentů podle DIN 18800
2
1.1.5.3.
Redukce momentů podle NEN
3
1.1.6.
Teorie II. řádu
3
1.1.6.1.
Timoshenkova metoda
4
1.1.6.2.
Newton-Raphsonova metoda
4
1.1.7.
Vliv počátečního napětí
5
1.1.8.
Vliv nepřesností výroby
5
1.2.
Zadání nelinearit
6
1.2.1.
Zadání jednostranných vazeb
6
1.2.2.
Zadání funkčních charakteristik nelineárních podpor
7
1.2.3.
Zadání počátečních deformací
9
1.2.4.
Zadání počátečních zakřivení
11
1.2.5.
Zadání prutů s prokluzy a prutů s mezní silou
12
1.2.6.
Načtení počátečních deformací z výsledků výpočtů
13
1.2.7.
Zadání počátečních osových sil
15
1.3.
Zadání kombinací pro nelineární výpočet
16
1.3.1.
Zadání nelineárních kombinací
16
1.3.1.1.
Načtení vyhledaných nebezpečných kombinací
18
1.4.
Spuštění nelineárního výpočtu
19
1.5.
Výsledky nelineárního výpočtu
21
2.
Stabilitní výpočty
22
2.1.
Úvod
22
2.1.1.
Zadání stabilitních kombinací
23
2.1.2.
Spuštění stabilitního výpočtu
25
2.1.3.
Vyhodnocení výsledků stability
27
2.1.3.1.
Vyhodnocení kritických násobků a tvarů vybočení
27
2.1.3.2.
Vyhodnocení vzpěrných délek
28
3.
Dynamické výpočty
30
3.1.
Úvod
30
3.2.
Výpočtový model pro dynamické výpočty
31
3.3.
Hmoty na konstrukci
34
3.3.1.
Zadání skupin hmot
34
3.3.2.
Zadání hmot přepočtem statického zatížení
35
3.3.3.
Zadání hmot v uzlech
36
3.3.4.
Zadání osamělých hmot na prvcích 1D
37
3.3.5.
Zadání spojitých  hmot na prvcích 1D
38
3.3.6.
Zadání rovnoměrných hmot na makrech 2D
39
3.3.7.
Kombinace skupin hmot
40
3.4.
Dynamické zatěžovací stavy
42
3.4.1.
Vlastní frekvence
43
3.4.2.
Harmonické zatížení
43
3.4.3.
Zatížení dynamickou složkou větru podle ČSN 73  0035
44
3.4.4.
Dynamické účinky na válcové objekty kruhového průřezu kolmo na směr větru podle ČSN  73  0035.
46
3.4.5.
Seismické zatížení
48
3.4.6.
Seismicita podle ČSN 73 00 36
48
3.4.7.
Seismicita  podle  ANSI
51
3.4.8.
Obecná seismicita
52
3.5.
Spuštění výpočtu
54
3.6.
Vyhodnocení výsledků dynamiky
56
3.6.1.
Vyhodnocení vlastních tvarů
56
3.7.
Odezvy konstrukce na obecné dynamické buzení
57
3.7.1.
Definice zatěžovacího stavu
57
3.7.2.
Definice funkce průběhu zatížení
57
3.7.3.
Zadání dynamických zatížení do uzlů konstrukce
61
3.7.4.
Vyhodnocení časové odezvy
62


1. Nelineární výpočty

1.1. Úvod

Do skupiny nelineárních výpočtů zahrnujeme různé typy úloh, které však mají společné to, že v průběhu výpočtu dochází ke změně levých stran soustavy rovnic. Patří sem nejen klasické řešení geometrické nebo fyzikální nelinearity, ale i úlohy typu jednostranných vazeb, prutů, které přenášejí pouze tah nebo tlak, prutů s prokluzem, plastické klouby. Důsledkem nelineárních řešení je mimo jiné i to, že pro výsledek již neplatí princip superpozice, to znamená, že jej již není možno sčítat s jinými zatěžovacími stavy. Kombinování zatěžovacích stavů je tedy nutno provést před výpočtem.

Výpočty probíhají iteračně a to pro každou nelineární kombinaci zvlášť. Nelineární výpočet proto trvá několikanásobně déle, než klasický výpočet lineární.

IDA NEXIS 32 umožňuje řešit následující typy nelineárních výpočtů, které lze libovolně při výpočtu kombinovat:

1.1.1. Jednostranné vazby

V praxi se často stává, že zvolená podepření působí jen v jednom směru, např. stropní deska položená na obvodových stěnách, konstrukce na podloží, atd. Jde tedy o to, umožnit ve výpočtovém modelu příslušným vazbách volné nadzvedávání. Protože u prostorových konstrukcí je tento pojem nejednoznačný, definuje se obecně jako vyloučení záporných reakcí a záporných kontaktních napětí.

Výběr příslušných pevných nebo pružných vazeb uzlů a pevných vazeb linií, které mají být při výpočtu testovány, se provádí přímo v dialogu Podpory. Pro vylučování parametrů podloží C1z na plošných prvcích a C1z* na prutových prvcích v místě záporných kontaktních napětí se výběr neprovádí, berou se v úvahu všechny takto podepřené prvky.

Při výpočtu je použita metoda plného zatížení, to znamená, že se nepostupuje v přírůstcích zatížení, ale kompletní zatížení je přiloženo na konstrukci naráz. V každém iteračním kroku jsou testována všechna vybraná podepření, zda splňující předepsané podmínky. V opačném případě jsou pro daný běh vyloučena. V dalším iteračním kroku mohou být ale opět vrácena zpět. Někdy může dojít k tomu, že dvě či více podepření se v jednotlivých iteračních krocích střídavě vylučují a vracejí. Tomuto stavu se nedá zabránit a nutno tento případ odborně posoudit. Proto nemá smysl zadávat vysoký maximální počet iterací, doporučená hodnota je 10.

1.1.2. proměnná tuhost uzlových podpor

V běžném lineárním výpočtu můžeme zadat uzlovou podporu, která je buď dokonale tuhá nebo je v místě uzlové podpory pružina s konstantní tuhostí. V případě výpočtu lokálních nelinearit můžeme nadefinovat libovolnou charakteristiku uzlové podpory - dokonale posuvná, posuvná se zarážkou, posuvná s po částech lineárně proměnnou tuhostí, jednom směru tuhá a v druhém posuvná. 

1.1.3. Mezní síly u prutů

V konstrukcích se často vyskytují pruty, které přenášejí pouze tahovou sílu (ztužidla, apod.), nebo přenášejí osovou sílu pouze do určité hodnoty. Modelování těchto nelinearit lze provést pro příslušné skupiny prutů takto:

Při zadání mezní síly např. –1 kN (tlak) budou vybrané pruty přenášet libovolnou tahovou sílu, ale tlakovou sílu přenesou pouze do hodnoty –1 kN. Větší tlak již pruty nepřenesou a budou pro daný iterační krok vyřazeny z konstrukce. Pokud ale v dalším kroku splní předepsané podmínky, budou opět vráceny zpět.

Při zadání mezní síly +10 kN (tah) budou pruty přenášet tahovou sílu pouze do hodnoty +10 kN. Při větším tahu budou pro daný iterační krok vyřazeny z konstrukce. Tlakovou sílu budou přenášet v libovolné hodnotě.

Postup výpočtu je obdobný jako při zohlednění jednostranných vazeb.

1.1.4. Pruty s prokluzem

Existují různé způsoby připojení nebo uložení prutů v konstrukci. Může se stát, že prut není s konstrukcí pevně spojen a začne působit až po určité změně délky prutu (např. lešenářské spoje). Pro zadanou skupinu prutů se v dialogu zadá hodnota prokluzu. Tyto pruty začnou působit až v okamžiku, kdy jejich protažení nebo zkrácení bude větší než zadaná hodnota (tzv. gap elementy).

Použitý algoritmus je orientován na rozsáhlé konstrukce. V každém iteračním kroku jsou všechny pruty testovány a zpracovány současně. Postup je iterační a konverguje k přesnému řešení. Ty pruty, které již byly do konstrukce začleněny, z ní mohou být v dalších iteračních krocích opět vyjmuty, pokud se jejich přetvoření zmenší pod zadanou hodnotu prokluzu. Konvergence řešení je rychlá a nezávisí na počtu prutů. 8-10 iterací by mělo být dostačující pro libovolnou úlohu.

Plastické klouby

Dostaneme-li se v lineárním výpočtu konstrukce k napětím, která jsou pro daný materiál mezní, musíme zvětšit dimenzi průřezu. Počítá-li se s vlivem plastických kloubů, pak ve chvíli, kdy se dosáhne mezního napětí, jsou vloženy do daných míst konstrukce klouby a výpočet pokračuje dalším iteračním krokem. V něm dojde k redistribuci napětí do jiných částí konstrukce a tím se dosáhne vyššího využití konstrukce. V tomto postupu je ale skryto jisté nebezpečí. Přidá-li se do staticky neurčité konstrukce kloub, sníží se o jeden stupeň její statická neurčitost. Pokud se budou přidávat další klouby, může nastat situace, že ještě není vyčerpáno veškeré zatížení a z konstrukce se stane mechanismus. V tuto chvíli by došlo ke zhroucení konstrukce, výpočet se zastaví.

Tímto způsobem lze plastických klubů využít pro výpočet plastické rezervy konstrukce. Postupně na konstrukci zvětšujeme zatížení např. zvyšováním součinitelů jednotlivých zatěžovacích stavů do součtové kombinace a počítáme s vlivem plastických kloubů tak dlouho, až dojde ke zhroucení konstrukce. Takto jsme schopni zjistit, jaké násobky zatížení konstrukce snese. 

Se vznikem plastických kloubů se uvažuje pouze na koncích prutů. Pro výpočet plastických kloubů se ale neprovádí žádný výběr skupin prutů. Pokud je tento typ nelinearity zvolen, testují se na konstrukci všechny prutové prvky.

Postup výpočtu je stejný jako u prutů s prokluzem. Všechny pruty jsou testovány a zpracovány současně, klouby mohou libovolně vznikat a v dalších iteračních krocích zase zanikat. Pokud je při volbě tohoto typu nelineární úlohy zvolena jedna z norem EC3, DIN 18800 nebo NEN, dojde při výpočtu k úpravě mezních momentů pro plastické klouby podle vybrané národní normy. Jestliže není žádná norma vybrána, k redukci mezních momentů nedochází.

1.1.4.1. Redukce momentů podle EC3

Kolem osy 
Osové zatížení
V =<0.5 V_
V>0.5 V_

yy
NSd=<0.25 NRd
Mpl,y,Rd
Mpl,y,Rd (1-)

yy
Nsd >0.25 NRd
Mpl,y,Rd 1.11 (1-n)
Mpl,y,Rd 1.11 (1-n-)

zz
NSd=<0.25 NRd
Mpl,z,Rd
Mpl,z,Rd (1-)

zz
NSd>0.25 NRd
Mpl,z,Rd 1.56 (1-n)(n+0.6)
Mpl,z,Rd 1.56 (1-n-)(0.6+n/(1-))

$URXQG_D[LV D[LDO_ORDG 96G _____95G 96G !____95G

kde

(2 VSd/VRd –1)2
a
NSd/NRd

Nsd
osová vnitřní síla 
VSd
smyková vnitřní síla
Mpl,y,Rd 
plný plastický moment kolem osy yy

Mpl,z,Rd 
plný plastický moment kolem osy zz
VRd 
plastická smyková síla
NRd
plastická osová síla

1.1.4.2. Redukce momentů podle DIN 18800

Kolem osy
Osové zatížení
V =<0.33 V_
V>0.33 V_

yy
N=<0.10 Npl,d
Mpl,y,d
Mpl,y,d (1.136-0.42)

yy
N>0.10 Npl,d
Mpl,y,d 1.111 (1-n)
Mpl,y,d (1.25-1.113 n-0.4125 )

Kolem osy
Osové zatížení
V =<0.25 V_
V>0.25 V_

zz
N=<0.30 Npl,d
Mpl,z,d
Mpl,z,d (1-0.82)/0.95

zz
N>0.30 Npl,d
Mpl,z,d  (1-n2) / 0.91
Mpl,z,d (1-0.95 n2-0.75 )/0.87

kde

V/Vpl,d
a
N/Npl,d
A
osová vnitřní síla

V
smyková vnitřní síla
Mpl,y,d
plný plastický moment kolem osy yy

Mpl,z,d 
plný plastický moment kolem osy zz
Vpl,d 
plastická smyková síla
Npl,d
plastická osová síla

1.1.4.3. Redukce momentů podle NEN

Pro průřezy IPE:

Kolem osy 
Podmínka


yy
n/0.18 + <= 1
Mpl,y,d

yy
a<=0.18
Mpl,y,d

yy
a>0.18
Mpl,y,d 1.22 (1-n)

yy
<=0.3
Mpl,y,d

yy
>0.3
Mpl,y,d (1.1-0.3 n)

zz
n<=0.36
Mpl,z,d

zz
n>0.36
Mpl,z,d (1-((n-0.36)/0.64)2)

zz
<=0.3
Mpl,z,d

zz
>0.3
Mpl,z,d  (1.1-0.3 n)

$URXQG_D[LV FRQGLWLRQ

Pro ostatní I profily :

Kolem osy 
Podmínka


yy
n/0.10 + <= 1
Mpl,y,d

yy
n<=0.10
Mpl,y,d

yy
n>0.10
Mpl,y,d 1.11 (1-n)

yy
<=0.3
Mpl,y,d

yy
>0.3
Mpl,y,d (1.1-0.3 n)

zz
n<=0.20
Mpl,z,d

zz
n>0.20
Mpl,z,d (1-((n-0.20)/0.80)2)

zz
<=0.3
Mpl,z,d

zz
>0.3
Mpl,z,d  (1.1-0.3 n)

$URXQG_D[LV F $URXQG_D[LV FRQGLWLRQ

kde 

V/Vpl,d
a
N/Npl,d
A
osová vnitřní síla

V
smyková vnitřní síla
Mpl,y,d 
plný plastický moment kolem osy yy
Mpl,z,d 
plný plastický moment kolem osy zz
Vpl,d
plastická smyková síla
Npl,d 
plastická osová síla
1.1.5. Teorie II. řádu

Teorií II. řádu rozumíme geometrickou nelinearitu respektující podmínku rovnováhy na deformované konstrukci. Uživatel si podle typu úlohy může před výpočtem zvolit jednu z následujících metod:

1.1.5.1. Timoshenkova metoda

Základem tohoto algoritmu je Timoshenkovo přesné řešení prutu. Předpokládá, že normálná síla se při deformaci konstrukce nemění. Z toho důvodu je tato metoda použitelná pro takové konstrukce, kde změna normálné síly mezi lineárním řešením a II. řádem je zanedbatelná (tzv. dobře definované konstrukce). Tomu odpovídají např. rámy, budovy, atd. Pro takové konstrukce je zvolená metoda nejefektivnější. Tato metoda je použitelná pro konstrukce, kde natočení není větší než 8°.

1.1.5.2. Newton-Raphsonova metoda

Tento algoritmus je založen na Newton-Raphsonově řešení nelineárních výpočtů. Selhává ale v blízkosti inflexních bodů zatěžovacího diagramu. To se může stát např. v případě tlačených prutů s malými excentricitami nebo malým příčným zatížením nebo momentem. Kromě výše uvedeného případu může být tato metoda použita pro široké spektrum případů. Umožňuje i obzvláště velké deformace. Může být použit přírůstkový postup. Pootočení uzlů v jednom přírůstku by nemělo překročit 8 stupňů. Pro většinu úloh je velmi efektivní.

1.1.6. Vliv počátečního napětí

Podobně jako při výpočtech v rámci lineární mechaniky (vlastních tvarů a frekvencí, při stabilitním výpočtu a obecně i při výpočtu lineárním), lze zohlednit i při nelineárním výpočtu počáteční napjatost konstrukce. Toto konstantní (vtištěné) počáteční napětí ovlivňuje tuhost konstrukce. Ta totiž závisí nejen na průřezových charakteristikách a modulu pružnosti, ale i na napjatosti konstrukce, což nelze u některých úloh zanedbat.

Počáteční napětí je prakticky realizováno 1D nebo 2D vnitřními silami. Ty vzniknou nejčastěji tzv. předpětím, tedy v důsledku záměrně vnášených vnějších sil (kotvy a kontingenční síly kabelů) za účelem dosažení výhodné výchozí napjatosti, např. tlaku v betonu. Může jít též o důsledek hygrotermických změn (smrštění, bobtnání, změna teploty, dotvarování po výrobním procesu při zabránění volné deformace). Projektant si počáteční vnitřní síly nevymýšlí. Získává je nějakým předcházejícím výpočtem, v němž konstrukci v prvotním stavu bez napětí a deformace zatěžuje silově nebo deformačně. Takto vypočtené vnitřní síly tvoří počáteční napětí pro následnou analýzu.

Výpočet vezme v úvahu vliv počátečního napětí konstrukce na její tuhost. Ta se může buď zvýšit ( obvyklé u tahového předpětí lanových soustav) nebo snížit (předpětí tlakem jednoduchých trámů) nebo obecně se mohou jakkoliv změnit různé členy matice tuhosti. Některé se zvětší vlivem tažených prvků, jiné zmenší vlivem tlačených prvků, v přesné analýze se uplatňují všechny, nejen osové, vnitřní síly. Ve standardních případech je ale vliv osových sil N a membránových sil nx, ny, qxy na změnu tuhosti převažující.

Počáteční napětí lze zadat dvěma způsoby.

1) Za počáteční napětí se vezmou výsledky vybraného zatěžovacího stavu. Toto napětí ovlivní jen tuhost konstrukce, nebude se přičítat k výsledkům nelineární kombinace. Předtím je samozřejmě nutno provést lineární výpočet.

2) Počáteční napětí je zadáno předpínacími silami v prutech v dialogu Počáteční napětí. Při spuštění výpočtu jsou potom zadané předpínací síly převedeny na přetvoření (( = - F / (EAx)) a vzniklý fiktivní zatěžovací stav je automaticky těsně před nelineárním výpočtem spočítán. Jeho výsledky potom ovlivní nejen tuhost konstrukce, ale jsou i přičteny k výsledkům nelineární kombinace. Ta potom obsahuje konečné deformace, reakce, vnitřní síly, atd., tedy i včetně výsledků zatěžovacího stavu, který byl zadán pomocí předpínacích sil. 

1.1.7. Vliv nepřesností výroby

Při zadání nelineárních kombinací lze navíc zadat počáteční nepřesnosti výroby. Jedná se o počáteční deformace a počáteční zakřivení prutů, kterými můžeme korigovat tvar konstrukce. Tyto počáteční tvarové podmínky nesouvisí přímo s nelineárních výpočtem, bylo by je teoreticky možné zadat i v lineární mechanice.

1.2. Zadání nelinearit

Pro teorii II. řádu a plastické klouby, stačí nastavit údaje přímo ve výpočetním dialogu. Při zvolení typu nelinearity Lokální nelinearity, která zahrnuje jednostranné vazby, mezní síly u prutů a pruty s prokluzem, je ale nutno provést v následujícím bloku ještě další specifikace.

K tomu se navíc připojují i zadání počátečních geometrických změn, které nesouvisí přímo s nelineárním řešením dané konstrukce, ale je možno je přiřadit k příslušné nelineární kombinaci. Kapitola obsahuje i popis zadání počátečních osových sil na prutech, které spadají do jednoho z vlivů počátečních napětí. Je možno jimi ovlivnit tuhost konstrukce při nelineárním a  stabilitním výpočtu a při výpočtu vlastních tvarů a frekvencí.


[image: image1.png]== Nelinearity

defomace
¢ Pasat sakveni
= Proley i ik
7 Funkes
E Generdioy

L Potétetnl osové sl





Obr. 1 - Větev stromu pro zadání nelinearit

Zadání jednostranných vazeb se provádí přímo při zadání podpor, ostatní podmínky pro nelineární výpočty se spouští příkazy větve stromu Zadání – Nelinearity a Zadání – Počáteční osové síly. Jednotlivé příkazy větve Nelinearity:

Počáteční deformace - zadání skupin počátečních deformací konstrukce (posuny uzlů)

Počáteční zakřivení - zadání skupin počátečních zakřivení prutů

Prokluzy + jednosměrné prvky - zadání prutů, které nejsou schopny přenášet větší sílu, než je zadaná mezní hodnota nebo prutů, které začnou spolupůsobit s konstrukcí po překročení zadané mezní hodnoty deformace prutu.
Funkce – definování funkcí závislosti tuhosti podpory na posunu podpory
Generátory - vytvoření skupin počátečních deformací uzlů načtením výsledných deformací uzlů ze statického nebo stabilitního výpočtu.

Počáteční osové síly - zadání skupin počátečního předpětí. 

1.2.1. Zadání jednostranných vazeb

Zadání je nutno provádět jen pro uzlové podepření a pevné liniové podpory. Pro vylučování parametrů C podloží se berou v úvahu všechny takto podepřené linie, makra 1D a makra 2D.

Zadání podpor, které přenášejí pouze tlakovou (definovanou jako kladnou) složku reakcí, se provádí stejně jako zadání klasických podpor pro statický lineární výpočet. Zadání podpor se spouští příkazem Podpory ve větvi stromu Zadání – Model.

Zatržením volby Jen tlak pro požadovaný směr působení podpory a přiřazením podpory do uzlu nebo linie konstrukce se zadá podpora, která při nelineárním výpočtu bude přenášet pouze tlak (zvedaná podpora), bude tedy vylučovat v daném směru zápornou reakci.


[image: image2.png]T dentiak
RV X
YoV Yo
z ® 2 ®
Ax

Ay T ox
o Zrusit





Obr. 2 – Dialog pro nastavení liniové podpory, která přenáší ve směru globální osy z pouze tlakové síly

1.2.2. Zadání funkčních charakteristik nelineárních podpor

V lineárním výpočtu lze počítat pouze s podporou buďto absolutně tuhou nebo jako s pružinou o neměnné tuhosti. V nelineárním výpočtu lze nadefinovat podporu s po částech lineárně proměnnou tuhostí. Možný pohyb vazby je rozdělen na kladnou a zápornou větev (kladný a záporný směr pohybu vazby). Každou větev můžeme rozdělit maximálně na 5 částí a každé části přiřadit délku pohybu a tuhost. Délky pohybu se zadávají absolutně v milimetrech. Definují se zvlášť charakteristiky pro posun a pro rotaci podpory.

Zadání charakteristik vazeb se spouští příkazem Funkce ve větvi stromu Zadání – Nelinearity. Objeví se dialog Nelineární funkce pro definování charakteristik vazeb.  


[image: image3.wmf]
Obr. 3 - Dialog pro zadání nelineární funkce

Jednotlivé příkazy a volby dialogu Nelineární funkce:

Seznam již zadaných funkcí - klepnutím na roletu se rozbalí seznam již zadaných funkcí charakteristik, vybraná funkce se stane aktuální a její průběh a hodnoty se vypíší a vykreslí v dialogu.

[image: image4.png]CRotace  © Posun





Obr. 4 - Dialog pro volbu typu funkce

Nová - po klepnutí na toto tlačítko se přidá k doposud zadaným funkcím nová prázdná funkce. V následujícím dialogu Typ osy X se nastavuje se typ funkce - zda bude pro posun nebo stočení podpory.

Maž - smaže aktuální nastavenou funkci charakteristiky podpory.

Tisk obrázku - spustí tisk obrázku charakteristiky podpory na zvolené výstupní zařízení. 

Vstupní pole u - zadává se hodnota posunu nebo natočení. Hodnoty posunu nebo stočení se vždy zadávají kladné pro kladnou i zápornou osu! 

Vstupní pole F - zadává se hodnota síly ve chvíli existujícího posunu nebo stočení u.

Skupina Kladná osa - seznam, zadání a opravy jednotlivých položek kladné osy průběhu charakteristiky. 


Přidej - přidá do seznamu položek charakteristik Kladná osa hodnoty zadané v polích u a F.


Oprava - opraví aktuální vybranou položku ze seznamu charakteristik Kladná osa podle hodnot zadaných v polích u a F.


Smazat - smaže aktuální vybranou položku ze seznamu charakteristik Kladná osa.

Maž vše - smaže všechny položky ze seznamu charakteristik Kladná osa.

Skupina Záporná osa - seznam, zadání a opravy jednotlivých položek záporné osy průběhu charakteristiky. 


Přidej - přidá do seznamu položek charakteristik Záporná osa hodnoty zadané v polích u a F.


Oprava - opraví aktuální vybranou položku ze seznamu charakteristik Záporná osa podle hodnot zadaných v polích u a F.


Smazat - smaže aktuální vybranou položku ze seznamu charakteristik Záporná osa.

Maž vše - smaže všechny položky ze seznamu charakteristik Záporná osa.

Příklad charakteristiky podpory:

Záporná větev






Kladná větev

mín1= 50 mm
k1= 1e4




plus1= 100
k1=0

mín2= 150 mm
k2= 1e5




plus2= 0
k2=0

mín3=0

k3=0




plus3= 0
k3=0

mín4=0

k4=0




plus4= 0
k4=0

mín5=0

k5=0




plus5= 0
k5=0

Přiřadíme-li takovouto charakteristiku ve směru Z podpoře, znamená to, že podpora se může volně zvednout o 100 mm, klesá-li podpora, pak v průběhu poklesu do 50 mm je pod ní pružina s tuhostí 104  Nm-1, přesáhne-li pokles 50 mm, pak se  tuhost zvětší na 105 Nm-1, přesáhne-li pokles 150 mm, je pod podporou absolutně tuhá vazba. 

Je-li zadán posun např. -50 mm  a  k němu nulová tuhost, znamená to, že v tomto úseku se může vazba volně pohybovat. Přesáhne-li pokles vazby zadanou hodnotu 50 mm, mohou nastat 2 případy:

a) pod podporou je absolutně tuhá vazba v případě, že následující délka poklesu má hodnotu  0.

b) pod podporou je definován další pokles délkou a tuhostí.


[image: image5.wmf]
Obr. 5 – Přiřazení funkcí tuhosti podpory

Vlastní přiřazení takto definovaných funkcí charakteristik podporám se provádí při zadávání uzlových podpor příkazem nabídky Podpory ve větvi stromu Zadání - Model. V dialogu pro zadání typu podpory zatrhneme volbu Pružná pro požadovanou složku posunu nebo stočení a ve skupině Funkce nastavíme požadovanou funkci tuhosti. Takto nastavená podpora se přiřadí standardním postupem zvoleným uzlům.

1.2.3. Zadání počátečních deformací


[image: image6.wmf]
Obr. 6 – Dialog Počáteční deformace
Zadání počátečních deformací uzlů se spouští příkazem Počáteční deformace ve větvi stromu Zadání – Nelinearity.

Tvar konstrukce je dán souřadnicemi uzlů. V tomto dialogu máme možnost opravit tvar konstrukce a tak vystihnout nepřesnosti výroby. K souřadnicím kteréhokoliv uzlu máme možnost přidat přírůstky, které korigují tvar konstrukce. Tak můžeme modelovat naklonění nebo zakřivení konstrukce a výpočtem vyhodnotit změnu výsledků na opraveném tvaru konstrukce. Můžeme zadat libovolné množství skupin počátečních deformací. Jedna skupina může být použita v jedné nebo více nelineárních kombinacích.

Jednotlivé volby dialogu Počáteční deformace:

Skupina - zadání nové nebo nastavení aktuální skupiny počátečních deformací  v dialogu Aktuální počáteční deformace.

Skupina Souřadnice - nastavení způsobu zadávání


Abso - nastavené hodnoty posunů uzlů se přímo přiřadí uzlům


Rela - nastavené hodnoty posunů uzlů se přičtou k již dříve zadaným deformacím uzlů.

Skupina Tvar - nastavené způsobu přiřazení deformace uzlům

konstantní - nastavené hodnoty deformací se přiřazují vybraným uzlům bez ohledu na výšku (souřadnici Z)

lineární - nastavené hodnoty deformací se považují za přírůstek deformace na 1m výšky ve směru globální osy Z, vztaženo k nulovému bodu Z0


sinus - deformace konstrukce se mění po výšce podle funkce sinus, zadává se počáteční bod nulové deformace Z0 a délka půlvlny sinusové křivky L0. 

Skupina Posun uzlů - nastavení hodnot složek posunů uzlů v příslušných směrech, obsah skupiny Posun uzlů závisí na nastavení ve skupině Tvar.

Jednotlivé dostupné obsahy skupiny Posun uzlů:

1)  Při nastavení Tvar - konstantní:


[image: image7.png]Posunualli__
)

2 @




dx - hodnota posunu uzlu ve směru globální osy X

dy - hodnota posunu uzlu ve směru globální osy Y

2)  Při nastavení Tvar - lineární:


[image: image8.wmf]
dx - hodnota posunu na 1m výšky  ve směru globální osy X

dy - hodnota posunu na 1m výšky ve směru globální osy Y

Z0 - počáteční výška pro definování lineární funkce, hodnotu lze zadat zápisem do pole nebo tlačítkem Bod Z0 spustit výběr uzlu s výškou nulové deformace myší. Bude-li zadán nastavený posun uzlům pod hladinou Z0, tyto uzly se předdeformují opačnou hodnotou deformace dx a dy. 

3)  Při nastavení Tvar - sinus


[image: image9.wmf]
dx - hodnota posunu ve směru globální osy X

dy - hodnota posunu ve směru globální osy Y

L0 - délka půlvlny pro definování funkce sinus, hodnotu lze zadat zápisem do pole nebo tlačítkem Bod L0 spustit výběr uzlu definujícího délku půlvlny výběrem

Z0 - počáteční výška pro definování funkce sinus, hodnotu lze zadat zápisem do pole nebo tlačítkem Bod Z0 spustit zadání uzlu výběrem. 

Skupina Zadání a opravy - zadávání a opravy počátečních deformací uzlům konstrukce.


[image: image10.wmf]
Obr. 7 - Dialog pro nastavení skupin počátečních deformací

Jednotlivá tlačítka dialogu Nastavení poč. deformací:

Nastavení aktuální skupiny počátečních zakřivení se provede klepnutím myší na řádek se skupinou.
Nová - přidá novou prázdnou skupinu počátečních deformací k již existujícím skupinám. 

Smazat - smaže aktuální nastavenou skupinu deformací

Zavřít - ukončí práci se skupinami počátečních deformací, nastavená skupina se stane aktuální.

1.2.4. Zadání počátečních zakřivení 


[image: image11.wmf]
Obr. 8 - Dialog Počáteční zakřivení

Zadání počátečních zakřivení prutů se spouští příkazem Počáteční zakřivení ve větvi stromu Zadání – Nelinearity.

Při běžných výpočtech se předpokládá, že jednotlivé pruty konstrukce jsou ideálně přímé. Ve skutečnosti tomu tak zpravidla není, tvar prutu je zdeformován počátečními imperfekcemi. Tyto imperfekce způsobují u prutů namáhaných osovou silou přídavná napětí od ohybu.

Imperfekce lze vyjádřit pomocí počátečních zakřivení prutů. Buď můžeme zadat symetrické zakřivení prutu absolutně pomocí výchylky uprostřed nebo relativně, kdy výchylka je vyjádřena poměrem k délce prutu. 

Můžeme zadat libovolné množství skupin počátečních zakřivení. Jedna skupina může být použita v jedné nebo více nelineárních kombinacích.

Jednotlivé volby dialogu Počáteční zakřivení:

Skupina - zadání nové nebo nastavení aktuální skupiny počátečních zakřivení se provádí v  dialogu Aktuální počáteční zakřivení.

Skupina Souřadnice - nastavení způsobu zadávání zakřivení
Abso - absolutně pomocí hodnoty výchylky uprostřed délky prutu

Rela - výchylka je vyjádřena poměrem k délce prutu
Skupina Zakřivení - zadání zakřivení prutu  

Y - hodnota výchylky Y uprostřed prutu podle způsobu nastavení Souřadnice

Z - hodnota výchylky Z uprostřed prutu podle způsobu nastavení Souřadnice
Skupina Zadání a opravy - zadávání a opravy počátečních zakřivení prutům konstrukce


[image: image12.wmf]
Obr. 9 - Dialog pro nastavení skupiny počátečních zakřivení

Jednotlivé volby dialogu Aktuální počáteční zakřivení:

Nastavení aktuální skupiny počátečních zakřivení se provede klepnutím myší na řádek se skupinou.

Nová - zadání nové skupiny počátečních zakřivení

Smazat - smazání aktuální nastavené skupiny počátečních zakřivení

OK - ukončí práci se skupinami počátečních deformací, nastavená skupina se stane aktuální.

1.2.5. Zadání prutů s prokluzy a prutů s mezní silou


[image: image13.png]Frokuzy, jednosméime priy
Vst
€ Makio @ Pt

Typ nelineaiiy
& Mezni sila

€ Puy s posunen

Zadénia oy
Kopie |_Mas [Maz vid]
Opr+ | Mazs | Veors

JGE2A|
e

%]z |





Obr. 10 – Dialog Prokluzy, jednosměrné pruty

V konstrukcích se často vyskytují pruty, které mohou přenášet pouze tahovou sílu - ztužidla apod. V IDA NEXIS 32 je možné zadat pruty, které přenáší pouze tahovou sílu nebo lze zadat pruty, které přenáší pouze určitou hodnotu osové síly. Pokud se při výpočtu zjistí, že v prutu je síla větší než zadaná mezní hodnoty osové síly, je prut vyřazen z konstrukce a výpočet pokračuje dalším krokem. 

Při zadání mezní síly -10 kN (tlak) bude prut přenášet jakoukoliv tahovou sílu, tlakovou pouze do -10 kN. Tlak větší než -10 kN (-11 kN a větší) již prut nepřenese.

Při zadání mezní síly +10 kN (tah) bude prut přenášet jakoukoliv tlakovou sílu, tahovou sílu pouze do 10 kN. Tah větší než 10 kN (11 kN a větší) již prut nepřenese.

Dále je možné zadat pruty, které začnou s konstrukcí spolupůsobit až po určité změně délky prutu - pruty s prokluzem, tzv. gap elementy. Změna délky se vyhodnocuje ze souřadnic koncových uzlů těchto prutů. Hodnota prokluzu prutu je absolutní, tzn. je jedno, jestli se prut prodlouží nebo zkrátí o danou hodnotu.

Prut, kterému je přiřazen prokluz, nemůže již být označen jako prut přenášející mezní síly. Takovéto zadání lze provést, ale prut bude respektovat pouze poslední na něj zadaný typ nelinearity.

Zadání prutů s mezní silou se spustí příkazem Prokluzy + jednosměrné prvky ve větvi stromu Zadání - Nelinearity.

Jednotlivé volby dialogu Prokluzy, jednosměrné prvky:

Skupina Výběr - volba nastavení zadávání mezních sil a prokluzů


Makro - mezní síly nebo prokluzy se budou zadávat na makra 1D.


Prut - mezní síly nebo prokluzy se budou zadávat na pruty.

Skupina Typ nelinearity - nastavení zadávaného typu nelineárního prvku konstrukce


Mezní síla - je-li nastaven tento přepínač, budou se zadávat mezní síly


Prut s prokluzem - je-li nastaven tento přepínač, budou se zadávat prokluzy prutů

Po klepnutí na tlačítko Prut s prokluzem nebo Mezní síla (podle nastavení ve skupině Typ nelinearity) se nastavují v následujícím dialogu Prut s prokluzem hodnoty prokluzu prutu nebo v dialogu Mezní síla hodnoty mezních sil, které se boudou přiřazovat prutům nebo makrům 1D.


[image: image14.png]



Obr. 11 - Dialog pro nastavení hodnoty mezní síly


[image: image15.png]



Obr. 12 - Dialog pro nastavení hodnoty prokluzu
Skupina Zadání a opravy - přiřazování nastavených hodnot prokluzů nebo mezních sil prutům nebo makrům 1D konstrukce.

1.2.6. Načtení počátečních deformací z výsledků výpočtů

IDA NEXIS 32 umožňuje využít výsledků statického nebo stabilitního výpočtu pro vytvoření skupin počátečních deformací uzlů konstrukce. Načítají se pouze hodnoty deformací uzlů ve směrech X a Y globálního souřadného systému. Načtení počátečních deformací z výsledků výpočtu se spouští po provedení  statického nebo stabilitního výpočtu příkazem Generátory ve větvi stromu Zadání - Nelinearity, objeví se dialog Počáteční podmínky dle výsledků výpočtu. 

Jednotlivé skupiny a volby dialogu:

Skupina Typ výsledků - volba, ze kterých výsledků budou generovány skupiny počátečních deformací. 


Zatěžovací stavy - je-li přepínač zapnut, ve výběrovém poli se objeví všechny existující zatěžovací stavy. Lze vybrat vždy jen jeden stav a po klepnutí na tlačítko Generovat se vytvoří nová skupina počátečních deformací obsahující deformace uzlů ze zvoleného stavu.

Kombinace - je-li přepínač zapnut, ve výběrovém poli se objeví všechny existující kombinace na únosnost. Lze vybrat vždy jen jednu kombinaci a po klepnutí na tlačítko Generovat se vytvoří nová skupina počátečních deformací obsahující deformace uzlů ze zvolené kombinace.


Stabilita - je-li přepínač zapnut, ve výběrovém poli se objeví všechny  vyřešené součtové kombinace ze stabilitního výpočtu. Lze vybrat vždy jen jednu součtovou kombinaci. Výsledkem stabilitního výpočtu nejsou skutečné deformace, ale bezrozměrná čísla charakterizující normované velikosti vlastních tvarů, u nichž nezáleží na velikosti, ale jen na jejich vzájemném poměru. Proto je nutno zatrhnout volbu Nastavení maximálních hodnot a zadat deformaci odpovídající maximální hodnotě vlastního tvaru. Po klepnutí na tlačítko Generovat se na základě této hodnoty a dříve vypočtených normovaných velikostí vlastních tvarů vytvoří nová skupina počátečních deformací.


[image: image16.png][ Top visledkas
© Zatgsovac stav
& Konbi
© Stabiita

1
C2
c3
Ca
Cs
Ce

il e

=

max  [200

¥ Generovat poéateéni deformace.

IV Nastavenf masimnich hodnot

|- Skupiny defor

[ Geneioval |

Zaviit





Obr. 13 – Dialog pro generování počátečních deformací z výsledků výpočtu

Byl-li pro stabilitní výpočet zadán požadavek na výpočet většího počtu frekvencí konstrukce (aby bylo možné eliminovat ztrátu stability např. ztužujících lan, které nejsou pro určení ztráty stability a kritického násobku zatížení významné), je možné v seznamu Kritický násobek vybrat požadovaný kritický násobek zatížení, pro který budou načteny počáteční deformace.

Volba  Nastavení maximálních hodnot - je-li volba zatržena, lze nastavit maximální hodnoty deformací, které se uloží do uzlů jako počáteční deformace pro nelineární výpočet. Pro skupinu Stabilita je zadání (v tomto případě referenční hodnoty) deformace nutnou podmínkou.

Tlačítko Generovat - po klepnutí na toto tlačítko se vytvoří nová skupina počátečních deformací z vybraného zatěžovacího stavu nebo kombinace a přiřadí se k již existujícím skupinám počátečních deformací v seznamu Skupiny deformací.

1.2.7. Zadání počátečních osových sil


[image: image17.png]Poateéni asavé sy

Vst
& Makio C Pt

Hodnata sy

B KN

Zadéni a cprawy

[GEZ|
e
o | zus





Obr. 14 - Dialog Počáteční osové síly
Zadání počátečních osových sil (předpětí) prutů se spouští příkazem Počáteční osové síly ve větvi stromu Zadání.

U štíhlých konstrukcí má osová síla v prutech značný vliv na tuhost konstrukce i jejích jednotlivých částí. Tahová síla obecně konstrukci ztužuje, tlaková změkčuje. V jednotlivých prutech můžeme definovat počáteční předpínací síly. Síly se předpokládají konstantní po celé délce prutu nebo makra 1D. Pro započtení vlivu osové síly na příčnou tuhost prutu musíme použít správný typ prutu. Například pro účinky v rovině XZ musí být typ alespoň XZ nebo XZMy. Typ X nestačí ! Příčné účinky se nezohlední, typ prutu to neumožňuje !

S vlivem počátečního předpětí lze počítat buďto pro všechny řešené součtové nelineární  kombinace nebo pro žádnou z těchto kombinací. Navíc je možno počítat s vlivem počátečních osových sil při stabilitním výpočtu a při výpočtu vlastních tvarů a frekvencí.

Jednotlivé volby dialogu Počáteční předpětí:

Skupina Výběr - volba nastavení zadávání předpínací síly


Makro - předpínací síly se budou zadávat na makra 1D.


Prut - předpínací síly se budou zadávat na pruty.

Hodnota síly – do vstupního pole se zadává hodnota předpínací síly 

Skupina Zadání a opravy - zadávání a opravy počátečních předpětí prutům nebo makrům 1D konstrukce.

1.3. Zadání kombinací pro nelineární výpočet

Zadání kombinací zatěžovacích stavů pro nelineární výpočet se spouští příkazem Nelineární kombinace ve větvi stromu Zadání – Kombinace.

Kombinace pro nelineární výpočet nejsou kombinace v tom významu, jak se zadávají při lineárním výpočtu. V nelineárních výpočtech lze počítat pouze s jedním zatěžovacím stavem. Pro snadné vytvoření tohoto stavu se používá tzv. nelineární (součtová) kombinace. Zatěžovací stavy s příslušnými koeficienty, které tvoří obsah dané nelineární kombinace, se sečtou do jediného zatěžovacího stavu,  pro který je proveden nelineární výpočet podle zvolených typů nelinearit. Tento výpočet může být navíc ovlivněn zadáním počátečních deformací, počátečních křivostí a napětí. Pro vytvoření součtové kombinace lze také použít načtení vyhledaných nebezpečných kombinací ze statického výpočtu.

Počet zadaných nelineárních kombinací určuje počet nelineárních výpočtů, které budou provedeny.

Zatěžovací stav vstupuje do nelineární kombinace v normových hodnotách, takže se u něj nezohledňují případné zadané hodnoty součinitele zatížení zadané pro statický výpočet. Mají-li hodnoty těchto součinitelů být zohledněny i v případě nelineárního výpočtu, je nutné je při definování nelineární kombinace znovu zadat.

1.3.1. Zadání nelineárních kombinací


[image: image18.wmf]
Obr. 15 - Dialog pro definování kombinací pro nelineární výpočet

Jednotlivé volby dialogu Nelineární kombinace:

Sloupec Výpis kombinací -  ve sloupci vypisují  se již zadané nelineární kombinace. Aktuální nelineární kombinace se nastavuje klepnutím myší na požadovaný řádek ve sloupci Výpis kombinací. Pro aktuální kombinaci se ve sloupci Obsah kombinace vypisují zatěžovací stavy zadané do součtové kombinace. 

Skupina Nelineární kombinace
Seznam Skupina poč. deformací - nastavení jedné ze zadaných skupin počátečních deformací, která bude zohledněna v kombinaci nastavené v seznamu Výpis kombinací.

Seznam Skupina poč. zakřivení - nastavení jedné ze zadaných skupin počátečních zakřivení, která bude zohledněna v kombinaci nastavené v seznamu Výpis kombinací.

dx, dy – zadání hodnoty počátečních deformací posunem uzlů ve směru globálních os X a Y na jeden metr výšky konstrukce. Tyto hodnoty počátečních deformací jsou brány do nastavené nelineární kombinace pouze tehdy, není-li pro aktuální kombinaci zadána žádná skupina počátečních deformací konstrukce. 
Nová - po klepnutí na tlačítko se vytvoří nová prázdná nelineární kombinace a zařadí se do seznamu Výpis kombinací.


Smazat - smaže nastavenou aktuální součtovou nelineární kombinaci.

Smazat vše- smaže všechny doposud zadané součtové nelineární kombinace.

Náhled - zobrazí náhled před tiskem s údaji o všech zadaných součtových kombinacích
Skupina Načíst nebezpeč. kombi - umožňuje načíst vyhledané nebezpečné kombinace na únosnost nebo spolehlivost jako součtové kombinace pro nelineární výpočet. 


Únosnost - spustí vytváření součtových kombinací pro nelineární výpočet z vyhledaných nebezpečných kombinací na únosnost. 

Spolehlivost - spustí vytváření součtových kombinací pro nelineární výpočet z vyhledaných nebezpečných kombinací na spolehlivost.
Sloupec Obsah kombinace - pro aktuální nastavenou kombinaci se v seznamu vypisují zatěžovací stavy zadané do této kombinace s případnými přiřazenými součiniteli.
Koef. - nastavení hodnoty součinitele zatěžovacího stavu, který bude přiřazen buďto nově zařazovanému stavu do kombinace nebo bude opraven pro vybraný stav ve sloupci Obsah kombinace.
Oprava - po klepnutí na toto tlačítku se vybranému stavu  ve sloupci Obsah kombinace přiřadí součinitel nastavený v poli Koef. pro nastavenou aktuální nelineární kombinaci lze opravit nastavení skupin počátečních deformací, křivostí a napětí.

Smazat - po klepnutí na toto tlačítku se smaže vybraný stav ve sloupci Obsah kombinace.
Smazat vše - po klepnutí na toto tlačítku se smažou všechny stavy ve sloupci Obsah kombinace.

Sloupec Výpis zatěžovacích stavů - ve sloupci jsou vypsány všechny zadané zatěžovací stavy. Zatěžovací stavy, které chceme zařadit do nelineární kombinace, označíme myší .

Tlačítko <<Do kombinace - zařadí označené zatěžovací stavy se součinitelem nastaveným v poli Koef. do aktuální nelineární kombinace.  

Tlačítko <<Kopie vše - zařadí všechny zatěžovací stavy se součinitelem nastaveným v poli Koef. do aktuální nelineární kombinace.

1.3.1.1. Načtení vyhledaných nebezpečných kombinací


[image: image19.wmf]
Obr. 16 – Dialog pro zadání nelineárních kombinací načtením nebezpečných kombinací

Vytvoření kombinací pro nelineární výpočet načtením vyhledaných kombinací ze statického výpočtu se spouští po klepnutí na tlačítka Únosnost nebo Použitelnost ve skupině Načíst nebezpečné kombi v dialogu pro zadání kombinací pro nelineární výpočet. 

Jednotlivé volby dialogu Načíst nebezpečné kombinace:

Seznam Výpis kombinací – v seznamu se zobrazují již zadané kombinace pro nelineární výpočet. 

Seznam Obsah kombinace – v seznamu se vypisují zatěžovací stavy včetně případných součinitelů, které jsou obsaženy v aktuální kombinaci vybrané v seznamu Výpis kombinací.

Seznam Výpis nebezpečných kombinací – v seznamu se vypisují všechny kombinace na únosnost nebo použitelnost vzniklé po provedení statického výpočtu. 

Skupina Nelineární kombinace – mazání již zadaných nelineárních kombinací.


Smazat – smaže aktuální vybranou kombinaci ze seznamu Výpis kombinací.


Smazat vše – smaže všechny existující kombinace ze seznamu Výpis kombinací.

<< Do kombinace – po klepnutí na toto tlačítko se vybraná statická kombinace ze sloupce Seznam nebezpečných kombinací převede na kombinaci pro nelineární výpočet a objeví se jako nová kombinace v seznamu Výpis kombinací. Obsahem této kombinace jsou stavy se součiniteli stavů v kombinacích tak, jak jsou uvedeny v seznamu Seznam nebezpečných kombinací. Součinitele u stavů jsou součinitele zatížení ve stavu přenásobené součinitelem stavu v kombinaci.

<< Kopie vše – provede stejnou činnost jako tlačítko << Do kombinace, ale pro všechny statické kombinace uvedené v seznamu Výpis nebezpečných kombinací.

1.4. Spuštění nelineárního výpočtu

Nelineární výpočet se spouští stejně jako lineární příkazem Spuštění výpočtu ve větvi stromu Výpočet, síť nebo klepnutím na ikonu [image: image20.png]


 v příslušném panelu nástrojů. 


[image: image21.png][Vjpocet konstiukce pomoci MKP

Vieseno
€ Linesin vipotet 4
 Heinaan vjpoel "
€ Viastitvary o
€ stabita "
G IS

Pozéleni napi
™ Zahinout zadané predpinac siy

[Zadné napéti 22 zatézovacito stava

Vypasitat kombinace pro vjsledky na pruech
J
-

-

Data a projektu s nezmérila. Presta provest novy vipoget?

Masimum feraci

Lok nefneaity

o 1

Plastckeé kiauby

IL.7ad

Timashenka

Gama MO sou ( edukce E modulu )

—

Pogetfezti na sifecnd dlouhém prutu





Obr. 17 - Dialog pro spuštění výpočtu

Jednotlivé možnosti nastavení pro nelineární výpočet:

Lokální nelinearity – je-li volba zatržena, bude se řešit úloha s uvažováním jednostranných vazeb, mezních sil u prutů, prutů s prokluzem, popř. po částech lineárně proměnnou tuhostí podpor. Tyto lokální nelinearity je nutné přesně specifikovat v příslušných dialozích a přiřadit odpovídajícím uzlům, prutům, případně liniím. Pouze test na vylučování podloží v místě se záporným kontaktním napětím probíhá automaticky u všech takto podepřených parametrů podloží C1z na plošných prvcích a C1z* na prutových prvcích nebo liniích. U podloží tedy není nutno výběry provádět.

Plastické klouby – je-li volba zatržena, proběhne nelineární výpočet s uvažováním plastických kloubů. Výpočet lze doplnit o úpravu mezních momentů pro plastické klouby podle národních norem EC, DIN nebo NEN. Pokud není žádná norma vybrána, k redukci mezních momentů nedochází.

II. řád – je-li volba zatržena, je možno zvolit jednu z metod geometricky nelineárního výpočtu: Timoshenkova nebo Newton-Raphsonova.

Uvedené typy nelineárního výpočtu lze navzájem kombinovat.

Doplňující informace:

Maximum iterací  - tento údaj se uplatní ve pro Newton-Raphsonovu metodu, u Timoshenkovy metody je automaticky zvolen počet iterací roven dvěma. Ukončení iterací se řídí přesností konvergence daného typu nelinearity, případně vyčerpáním zadaného maximálního počtu iterací. Pokud je toto maximum vyčerpáno, výpočet je ukončen. V tomto případě je nutno prověřit výsledky a zvážit, zda je nutno zvětšit maximální počet iterací nebo jestli je možno výsledky akceptovat (např. dochází ke střídavému vylučování a vracení podepření, takže větší počet iterací nic nevyřeší).

Počet přírůstků – tento údaj se uplatní jen při Newtonově metodě. Pro většinu úloh postačuje zvolit jeden přírůstek. Pokud dochází k velkým deformacím, výpočet na toto upozorní a potom je možné počet přírůstků zvýšit. Čím je zadaný počet přírůstků větší, tím déle trvá nelineární řešení.

Skupina Počáteční napětí – slouží k volbě příslušného počátečního napětí.


Zahrnout zadané předpínací síly – je-li volba zatržena, budou zadané předpínací síly v prutech vzaty jako počáteční napětí pro nelineární výpočet.


Napětí ze zatěžovacího stavu – pokud je vybrán některý ze zatěžovacích stavů, napjatost konstrukce vyvolaná tímto zatížením je vzata jako počáteční napětí pro nelineární výpočet.

Po klepnutí na tlačítko OK probíhá nelineární výpočet. Pokud bylo zadáno více nelineárních kombinací, je iterační výpočet automaticky proveden pro každou z kombinací. Uživatel může sledovat průběh výpočtu, současně je informován o typu a velikosti řešené úlohy, nutné a volné kapacitě disku, atd.

Limity výpočtu:
Počet uzlů sítě




32500



Počet plošných prvků sítě



32500



Počet prutových prvků sítě


32500



Počet nelineárních kombinací


      50



Maximální počet iterací (v jednom přírůstku)
    999



Maximální počet přírůstků


      99

1.5. Výsledky nelineárního výpočtu

Po ukončení nelineárního výpočtu jsou k dispozici stejné výsledky jako po provedení lineárního výpočtu, tzn. globální deformace v uzlech, reakce v podporách, deformace a vnitřní síly na prutech a makrech 1D, deformace, vnitřní síly, napětí a kontaktní napětí na makrech 2D. Výsledky nelineárního výpočtu se vyhodnocují stejně jako výsledky lineárního výpočtu. Přepínání mezi výsledky lineárními a nelineárními lze provést v dialogu Nastavení výsledků. ve větvi stromu Výsledky. Pokud se vyhodnocují výsledky na makrech 2D, lze provést výběr výsledků daného zatěžovacího stavu nebo nelineární kombinace přímo v příslušných dialozích. 

2. Stabilitní výpočty

2.1. Úvod

Řešení ztráty stability konstrukce je možné provést dvojím způsobem. Jednak jako geometricky nelineární řešení, kdy zatížení roste po přírůstcích a ztráta stability se projeví tím, že determinant soustavy rovnic je roven nule (ohlášená chybová hláška při řešení rovnic), případně překročením povolených deformací. Většinou se však stabilitním výpočtem rozumí klasické Eulerovské pojetí stability, způsobené bifurkací rovnováhy (bifurkace = rozdvojení). Při tomto způsobu se hledá násobitel daného zatížení (tzv. kritický násobek), při kterém dojde ke ztrátě stability. Přitom však jisté zatížení (např. zatížení vlastní tíhou) může zůstat beze změny.

Pokud tedy hledáme kritický násobek např. jen daného nahodilého zatížení, tzn. např. zatížení vlastní tíhou chceme uvažovat jako konstantní, provedeme to následujícím způsobem:

· do stabilitní kombinace zadáme jen příslušné nahodilé zatěžovací stavy

· spustíme lineární výpočet

· spustíme stabilitní výpočet s tím, že zatěžovací stav s vlastní tíhou zvolíme jako počáteční napětí

Prakticky znamená labilita původního rovnovážného stavu, že konstrukce může náhle, při zcela nepatrném popudu, změnit původní tvar a tím může dojít i k porušení konstrukce. Proto je nutné považovat kritické zatížení za stejně nebezpečné jako zatížení, které samo o sobě (bez ztráty stability původního tvaru) vyčerpá únosnost konstrukce.

Ztráta stability konstrukce závisí na hodnotě a rozložení zatížení. Obecně jde o nelineární problém – tuhost konstrukce je ovlivněna svým stavem napjatosti a svým zatížením. Pro jednu konstrukci můžeme vyřešit více tvarů ztráty stability a vyhledat více kritických násobků zatížení. To má význam tehdy, když první kritické násobky zatížení souvisejí se ztrátou stability prvků (např. ztužujících lan), které nejsou pro ztrátu stability konstrukce významné.

Výpočet kritických zatížení je výpočet vlastních tvarů konstrukce pomocí iterací podprostoru. Používají se normované velikosti vlastních tvarů. Normou je vážený součet čtverců hodnot Δ. Jsou to tedy bezrozměrná čísla u nichž nezáleží na velikosti, ale na jejich vzájemném poměru.

Pokud je použit výpočet stability na prutové konstrukce, lze kromě vyhodnocení tvarů vybočení a kritických násobků použít vypočtené kritické násobky zatížení k převodu na součinitele vzpěrných délek, které se přiřadí prutům a lze je použít pro posouzení prvků konstrukce.  Pro prutové prvky se ovšem uvažuje pouze vybočení rovinným vzpěrem, neuvažuje se se ztrátou stability prostorovým vzpěrem (kroucení).

2.1.1. Zadání stabilitních kombinací

Pro stabilitní výpočet postačuje zadat stabilitní kombinace zatěžovacích stavů. Výpočet se pak provádí pro každou stabilitní kombinaci zvlášť. Zatěžovací stavy se v kombinaci prostě sčítají bez ohledu na stálé nebo nahodilé zatížení.

Zatěžovací stav vstupuje do stabilitní kombinace v normových hodnotách, takže se u něj nezohledňují případné zadané hodnoty součinitele zatížení zadané pro statický výpočet. Mají-li hodnoty těchto součinitelů být zohledněny i v případě stabilitního výpočtu, je nutné je při definování stabilitní kombinace znovu zadat.


[image: image22.png]Vipis kombinaci Obsch kombinace Vipis zatezovacich stav
25 TFlech 25 TFlech
25 2Kotel 25 2Kotel
25 3Plechy 25 3Plechy
25 avi 25 avi

Hova (o

smamt | T | «Dskonbnss |
e smemt | ko |
s | e

Tz |





Obr. 18 – Dialog pro zadání stabilitních kombinací

Zadání stabilitních kombinací se spouští příkazem Stabilitní kombinace ve větvi stromu Zadání – Kombinace.

Jednotlivé volby dialogu Stabilitní kombinace:

Seznam Výpis kombinací – v seznamu se vypisují všechny zadané kombinace pro stabilitní výpočet. Aktuální stabilitní kombinace se nastavuje klepnutím myší na požadovaný řádek ve seznamu Výpis kombinací. V seznamu Obsah kombinace se pro aktuální stabilitní kombinaci vypisují zatěžovací stavy v kombinaci obsažené s hodnotami součinitelů stavu do kombinace, pokud jsou různé od hodnoty jedna.

Nová (pod sloupcem Výpis kombinací) - klepnutím na tlačítko se vytvoří nová prázdná stabilitní kombinace zařadí se do seznamu Výpis kombinací. 

Smazat (pod sloupcem Výpis kombinací) - smazání nastavené aktuální stabilitní kombinace. 

Smazat vše (pod sloupcem Výpis kombinací) - smažou se všechny dosud zadané stabilitní kombinace.

Náhled – zobrazí již zadané stabilitní kombinace v náhledu před tiskem.

Seznam Výpis zatěžovacích stavů - ve seznamu jsou vypsány všechny zadané zatěžovací stavy. Zatěžovací stavy, které chceme zařadit do kombinace, označíme myší.

Koef - součinitel zatěžovacího stavu do stabilitní kombinace. Nastavená hodnota součinitele se přiřadí každému stavu vkládanému do aktuální stabilitní kombinace.

Tlačítko <<Do kombinace - zařadí označené zatěžovací stavy ev. se součinitelem do aktuální stabilitní kombinace.  

Tlačítko <<Kopie vše - zařadí všechny zatěžovací stavy ev. se součinitelem kombinace do aktuální kombinace.  

Sloupec Obsah kombinace - vypisují se zatěžovací stavy pro aktuální kombinaci ev. se součiniteli stavu ve stabilitní kombinaci.

Oprava - po nastavení aktuálního zat. stavu lze provést opravu součinitele stavu pro stabilitní kombinaci 

Smazat (pod sloupcem Obsah kombinace) - smazání nastaveného zatěžovacího stavu ze stabilitní kombinace.

Smazat vše (pod sloupcem Obsah kombinace) - smažou se všechny zatěžovací stavy v aktuální stabilitní kombinaci.

2.1.2. Spuštění stabilitního výpočtu

Stabilitní výpočet se spouští stejně jako lineární příkazem Spuštění výpočtu ve větvi stromu Výpočet, síť nebo klepnutím na ikonu [image: image23.png]


 v příslušném panelu nástrojů.


[image: image24.png][Vjpocet konstiukce pomoci MKP

Vyesero et —
@ o d
€ Nelnasni viotet =
c r -
i o d
9 =

Pozéleni napi
™ Zahinout zadané predpinac siy

[Zadné napéti 22 zatézovacito stava

Vypasitat kombinace pro vjsledky na pruech

e Gama MO sou ( edukce E modulu ) —
o Pogetfezti na sifecnd dlouhém prutu fe
-

Data a projektu s nezmérila. Presta provest novy vipoget?

2





Obr. 19 - Dialog pro nastavení stabilitního výpočtu

Jednotlivé volby dialogu Výpočet konstrukce pomocí MKP:

Počet frekvencí – zadání počtu hledaných kritických násobků zatížení. Ve většině případů rozhoduje první kritický násobek, mohou se ale vyskytnout případy, kdy mají praktický význam až další kritické násobky, např. konstrukce s lanovými prvky, kdy lana vybočují jako první a nemusí mít vliv na ztrátu stability ostatní konstrukce.

Skupina Počáteční napětí – slouží k volbě příslušného počátečního napětí


Zahrnout zadané předpínací síly – je-li volba zatržena, budou zadané předpínací síly v prutech vzaty jako počáteční napětí pro stabilitní výpočet.


Napětí ze zatěžovacího stavu – pokud je vybrán některý ze zatěžovacích stavů, napjatost konstrukce vyvolaná tímto zatížením je vzata jako počáteční napětí pro stabilitní výpočet.

Stabilitní výpočet nelze spustit dříve, dokud není proveden lineární výpočet. Musí totiž existovat výsledky těch zatěžovacích stavů, které jsou zadány v příslušné stabilitní kombinaci.

Při stabilitním výpočtu běží nejdříve část lineárního výpočtu (po sestavení levých stran). Pokud bylo zadáno počáteční napětí, je tuhost konstrukce tímto napětím ovlivněna. Teprve potom běží vlastní stabilitní výpočet, jehož výsledkem jsou hledané kritické násobky řešené stabilitní kombinace. Je-li násobek záporný, znamená to, že znaménka všech silových a momentových účinků musí být opačná, aby konstrukce ztratila stabilitu.

Po klepnutí na tlačítko OK probíhá stabilitní výpočet. Pokud bylo zadáno více stabilitních kombinací, je výše uvedený postup výpočtu automaticky proveden pro každou z kombinací. Uživatel může sledovat průběh výpočtu, současně je informován o typu a velikosti řešené úlohy, nutné a volné kapacitě disku, atd.

Limity výpočtu:
Počet uzlů sítě



32500



Počet plošných prvků sítě


32500



Počet prutových prvků sítě

32500



Počet frekvencí (kritických násobků)
      99



Počet stabilitních kombinací

        9

2.1.3. Vyhodnocení výsledků stability

2.1.3.1. Vyhodnocení kritických násobků a tvarů vybočení

Pro vybranou stabilitní kombinaci a kritický násobek zatížení lze zobrazit tvar vybočení konstrukce. Konstrukce ztrácí stabilitu ve vybrané stabilitní kombinaci, pokud zatížení překročí hodnotu původního zatížení násobenou vypočteným kritickým násobkem.


[image: image25.png]2D - deformace
Zat, staviKonbi

SC1 <

Kiickj nasobek.
847.7 <

Kieslt

28 st <
Sl el
S O o

7 Defomoviz
R Konstuko? Viditeing
W it

ke
Iirez| oeET|
d
d J< b

Vistup,

Nastavent

Zuit





Obr. 20 - Dialog pro vyhodnocení výsledků stabilitního výpočtu

Zobrazení vypočtených kritických násobků zatížení a tvarů vybočení se spouští příkazem Kritická zatížení ve větvi stromu Výsledky. Objeví se dialog 2D deformace, který je obdobný jako pro vyhodnocení 2D deformací pro lineární statický výpočet. Je ale nutno si uvědomit, že podobně jako u dynamického výpočtu nejsou vypočtené deformace skutečnými deformacemi. Jde o normované velikosti vlastních tvarů, jsou to tedy bezrozměrná čísla. Nezáleží na jejich velikosti, ale na jejich vzájemném poměru.

Jednotlivé volby dialogu 2D deformace při vyhodnocování výsledků stabilitního výpočtu:

Seznam Zat. stav/Kombi - nastavení vyhodnocované stabilitní kombinace.

V seznamu lze zvolit některou z vypočtených stabilitních kombinací. 

Seznam Kritický násobek – nastavení vyhodnocovaného kritického násobku zatížení v aktuální vyhodnocované stabilitní kombinaci. Počet vypočtených kritických násobků odpovídá nastavenému počtu požadovaných vlastních frekvencí při spuštění výpočtu.

Upozornění: v případě, že některé výsledné hodnoty kritických násobků zatížení jsou záporné, vždy platí definice kritického násobku zatížení, t.j. že tvar vybočení odpovídá zatížení konstrukce vynásobenému touto hodnotou. Záporné hodnoty kritických násobků tedy odpovídají vybočení konstrukce pro zatížení v opačném směru, než bylo zadáno. Pro návrh konstrukce tedy tyto hodnoty nemají význam a je třeba použít první (nejmenší) kladnou hodnotu ze spočtených kritických násobků. Jestliže jsou všechny získané kritické násobky záporné, je třeba zvětšit počet vlastních tvarů.


Funkce ostatních prvků dialogu je stejná jako při vyhodnocování 2D deformací pro lineární statický výpočet.

2.1.3.2. Vyhodnocení vzpěrných délek

Po provedení stabilitního výpočtu lze pro zvolenou stabilitní kombinaci a kritický násobek zatížení opravit již zadané vzpěrné délky na prutech konstrukce novými hodnotami určenými pomocí stabilitního výpočtu. 

Na základě vypočteného kritického násobku zatížení se určí vzpěrné délky jednotlivých prutů ze vztahu




kde:
( - Ludolfovo číslo


Lvzp = vzpěrná délka


EIy  (EIz) - ohybová tuhost k příslušné ose,  součin modulu pružnosti E a momentu setrvačnosti k patřičné ose 


Nkr  = k*N0  - kritická síla, součin kritického násobku zatížení a osové síly v prutu od statického zatížení

Vzhledem k výše uvedené metodě řešení stabilitního problému dochází k paradoxním výsledkům u tlačených prutů , které mají vzhledem k ostatním prutům konstrukce velmi malou osovou sílu nebo velkou ohybovou tuhost. Pro takový prut vychází z výpočtu malá kritická síla a velká vzpěrná délka.

Obecně nelze říct, která hodnota kritické sily je již malá a obdobně, která vzpěrná délka je již nereálně velká. Proto je pro srovnání jednotlivých prutů zaveden takzvaný prutový parametr (:




kde:
l - délka prutu 


Nkr - kritická síla


EIy (EIz) - ohybová tuhost k příslušné ose

U prutů, jejichž prutový parametr je ve srovnání s prutovými parametry ostatních prutů malý, lze vzpěr zanedbat, i když zde vychází velká vypočtená vzpěrná délka, ve skutečnosti je Lvzp=0 !!! Tyto nereálné vzpěrné délky lze vynulovat pomocí filtrací.
Náhrada zadaných součinitelů vzpěrných délek součiniteli vypočtenými pomocí stabilitního výpočtu se spouští příkazem Data o vzpěru ve větvi stromu Zadání. V následujícím dialogu Data o vzpěru (popsán v manuálu k základnímu modulu) se po zapnutí přepínače Prut ve skupině Výběr zaktivuje tlačítko Oprava ze stability (byl-li úspěšně proveden stabilitní výpočet). Po klepnutí na tlačítko Oprava ze stability se objeví dialog pro filtraci vypočtených součinitelů vzpěrných délek.


[image: image26.png]Stabilni kombinace:

Kitickg nasobek.

Linit

Linit

Linit

Linit

Linit

. ky
ky ma
Kz max
epy min
epz min

NO min

s

|
1. 38378 <

W kz





Obr. 21 – Dialog pro nastavení filtrace součinitelů vzpěrných délek ze stabilitního výpočtu

Jednotlivé volby dialogu pro filtraci součinitelů vzpěrných délek ze stabilitního výpočtu:

Stabilitní kombinace – v seznamu se vybírá jedna ze zadaných a vyřešených stabilitních kombinací. 

Kritický násobek – v seznamu se vybírá požadovaný kritický násobek zatížení. Počet dostupných kritických násobků odpovídá počtu řešených vlastních frekvencí pro stabilitní výpočet. 

ky – je-li volba zatržena, budou se opravovat součinitele vzpěrných délek pro vybočení rovinným vzpěrem kolem osy y.

kz – je-li volba zatržena, budou se opravovat součinitele vzpěrných délek pro vybočení rovinným vzpěrem kolem osy z.

Limit ky (kz) max – nastavení hodnoty maximálního přípustného součinitele vzpěrné délky. Byly-li pomocí stabilitního výpočtu vypočteny větší vzpěrné délky než nastavená hodnota, nebudou při opravách součinitelů vzpěrných délek zohledněny pruty s těmito hodnotami.

Limit epy (epz) min – nastavení hodnoty minimálního přípustného prutového parametru. Byly-li pomocí stabilitního výpočtu vypočteny menší hodnoty prutového parametru než nastavená hodnota, nebudou při opravách součinitelů vzpěrných délek zohledněny pruty s těmito hodnotami.

Limit N0 min – nastavení hodnoty minimální přípustné osové síly v prutu. Byly-li pomocí stabilitního výpočtu vypočteny menší hodnoty osové síly v prutu, nebudou při opravách součinitelů vzpěrných délek zohledněny pruty s těmito hodnotami.

Po klepnutí na tlačítko OK v dialogu pro nastavení filtračních hodnot součinitelů vzpěrných délek se vybírají jednotlivé pruty, pro které budou upraveny hodnoty součinitelů vzpěrných délek podle stabilitního výpočtu nebo se oprava provede pro přednastavený výběr jednotlivých prutů. Má-li být prutu přiřazena hodnota součinitele vzpěrné délky z výpočtu, musela na něm již být zadána hodnota součinitele vzpěrné délky použitím standardní zadávací metody, ze stability se součinitele vzpěrných délek pouze opravují obdobně jako při opravách jednotlivých součinitelů vzpěrných délek. 

3. Dynamické výpočty

3.1. Úvod

Dynamické výpočty nejsou ve stavební praxi tak časté jako výpočty statické, ale při řadě projektů a posudků se bez nich neobejdeme. Účinky větru na vysoké stavby jsou zcela běžné, vysoké válcové stavby typu komínů a věží je vždy nutno posoudit na příčné kmitání, čas od času je nutno projektovat pro seismické oblasti. V různých provozech jsou časté dynamické účinky použité technologie.

IDA NEXIS 32 nabízí ucelený modul pro veškeré běžné i poněkud speciálnější úlohy, se kterými se projektant může setkat. Jsou to :


- vlastní kmitání - výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání pro různé výpočtové modely konstrukce.


- výpočet odezvy konstrukce na harmonické zatížení při malém tlumení.


- výpočet odezvy konstrukce na zatížení dynamickým větrem podle ČSN 730035.


- výpočet kmitání štíhlých válcových staveb kolmo na směr větru podle ČSN  730035.


- výpočet odezvy konstrukce na seismické účinky. Pro stanovení seismického zatížení lze použít ČSN 730036, americkou ANSI, kyperskou normu nebo obecné frekvenční spektrum zemětřesení.


- výpočet odezvy konstrukce na zcela obecné dynamické zatížení, definované svou velikostí a časovým průběhem.

3.2. Výpočtový model pro dynamické výpočty

Abychom mohli spočítat konstrukci, musíme nejprve vytvořit její výpočetní model. U konstrukce, kterou považujeme za prutovou, určíme souřadnice styčníků, k nim připojíme pruty, na těch definujeme typy průřezů, přidáme podpory, klouby a je to. U běžných příhradových a rámových soustav je výsledek obvykle uspokojivý. Vlastnosti našeho modelu se docela dobře shodují s vlastnostmi původní konstrukce.

Ale přesto si musíme uvědomit, že nikdy neřešíme skutečnou konstrukci. Vždycky řešíme výpočetní model, který jsme si sami vymysleli. A když model vymyslíme špatně, dobře nám tak.

U statického modelu obvykle nemáme větší problémy. U dynamiky už to chce trochu přemýšlet. Proč ?

1. Ve statice řešíme vždy rovnováhu konstrukce, a to rovnováhu vnějšího zatížení a vnitřních sil konstrukce, které vzniknou v důsledku pružné deformace konstrukce. V dynamice řešíme zase rovnováhu, ale tentokrát již v pohybu. Do rovnic rovnováhy nám přibudou další síly : setrvačné a tlumící.

· Setrvačné síly : Ve škole jsme se učili Newtonův zákon - síla se rovná hmota krát zrychlení. To znamená, že pokud se pohybují hmoty konstrukce se zrychlením, působí na konstrukci setrvačné síly. Abychom mohli počítat dynamické chování konstrukce, musíme doplnit výpočetní model o údaje o hmotách na konstrukci.

· Tlumící síly : V přírodě je to naštěstí zařízeno tak, že jestli se něco začne pohybovat, tak se to po chvíli zase zastaví. Proti pohybu působí odpor prostředí, vnější i vnitřní tření. Mechanická energie se přeměňuje na jinou, obvykle tepelnou. Ve stavební praxi jsou z hlediska dynamiky výhodnější stavby s větším útlumem - čím větší útlum, tím menší kmitání. Kovové konstrukce mají menší útlum než betonové a dřevěné. Tlumicí síly lze do běžných výpočtů zahrnout jen obtížně. Z hlediska uživatele je to jednoduché, tlumení zadá nějakým součinitelem - například logaritmickým dekrementem útlumu, součinitelem útlumu atd. Ale něco za něco, máme sice jen jeden součinitel, ale zase přesnost výpočtu je velmi sporná.

2. Výpočetní model je obvykle vytvořen pomocí metody konečných prvků. Princip této metody je v tom, že každou i sebesložitější konstrukci, kterou neumíme spočítat, si rozdělíme na menší části (prvky), které již spočítat umíme. U prutových konstrukcí jsou to pruty. Čím menší prvky použijeme, tím dostáváme přesnější řešení. Ale zase čím více použijeme prvků, tím výpočet déle trvá. Nemáme to jednoduché.

Abychom dosáhli stejné přesnosti jako při statickém výpočtu, musíme obvykle v dynamice použít jemnější dělení na prvky.

V zásadě platí, výpočetní model, který jsme použili pro dynamický výpočet, je pro statiku naprosto vyhovující, opačně to ale nemusí platit.

3.  Statické zatížení určíme velikostí a místem působení. Dynamické zatížení se v čase mění. A máme další problém. Už nám nestačí dva údaje, ale musíme znát časový průběh zatížení. Ten ve většině případů neznáme vůbec nebo jen velmi přibližně.

4.  Ve statice platí známá praktická zásada : Když si nejsem jistý, tak přidám a jsem na straně bezpečné. V dynamice se může stát, že něco v dobré víře přidám a co stane? Nejsem na straně bezpečné, ale na zcela opačné.

Dynamické výpočty se tedy od statických liší v zásadě tím, že neřešíme pouze rovnováhu vnějšího zatížení a vnitřních sil konstrukce, ale do rovnic rovnováhy nám přibudou ještě setrvačné síly a síly tlumící. To pro nás znamená, že musíme doplnit výpočetní model, který jsme použili pro statiku o další údaje. Jsou to :


- hmoty na konstrukci (pro výpočet setrvačných sil)


- údaje o útlumu (pro výpočet tlumicích sil)

Statický model sestavíme běžným způsobem. Jen delší pruty můžeme rozdělit na víc částí, v místech větších hmot dáme uzly, stejně tak v místech působení zatížení. Než začneme řešit dynamiku, ověříme model výpočtem na nějaké jednoduché statické zatížení.

Dynamické výpočty jsou v programu IDA NEXIS 32 založeny na metodě rozvoje do vlastních tvarů (tzv. modální analýza). Základní úlohou je tedy řešení vlastního kmitání. Výpočtem se určují vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání.

Mezi projektanty se vyskytují často značně bizardní představy o tom, co vlastně frekvence a vlastní tvary jsou. Je třeba si uvědomit, že vlastní kmitání nám dává pouze představu o vlastnostech konstrukce a umožňuje nám předpovědět, jak se bude konstrukce chovat při působení časově proměnného zatížení. Každé těleso v přírodě zůstává nejraději v klidu. Když už se musí pohybovat, pohybuje se takovým způsobem, kdy spotřebuje co nejméně energie. Tyto způsoby pohybu nazýváme vlastními tvary. Vlastní tvary nepředstavují skutečnou deformaci konstrukce, jsou to pouze tvary deformací, které jsou pro danou konstrukci „přirozené“. Proto také velikosti deformací i vnitřních sil pro vlastní tvary jsou bezrozměrná čísla. Hodnoty, které program poskytuje, jsou ortonormované, tzn. že mají zvláštní vztah k velikosti hmot na konstrukci. Velikost jednotlivých čísel není podstatná. Podstatný je jejich vzájemný poměr.

Předpokládejme například, že na konstrukci je stroj, jež má rotační excentricky připojené části, které se otáčejí s frekvencí 8  Hz. My výpočtem určíme, že vlastní frekvence konstrukce je 7.7  Hz. Tato informace znamená pouze to, že pro konstrukci je „přirozené“ kmitat frekvencí blízkou 8  Hz a tedy že zatížení o takové frekvenci je mimořádně nebezpečné. Vlastní tvar příslušející frekvenci 7.7  Hz nám říká jen to, jakým způsobem bude konstrukce kmitat (kde budou výchylky větší a kde menší). O skutečných výchylkách, případně namáhání konstrukce nám neříká nic. Tyto informace můžeme získat až výpočtem odezvy konstrukce na dané zatížení.

Pro zohlednění vlivu setrvačných sil při výpočtu musíme doplnit výpočetní model o hmoty. Máme možnost zadat soustředěné hmoty v uzlech, spojité i soustředěné hmoty na prutech. Při výpočtu se ale stejně všechny hmoty rozpočítávají do uzlů. Na to musíme pamatovat a tam, kde jsou větší hmoty na prutech, raději přidáme další uzly.

Vlastní hmotnost konstrukce, která je určena průřezy prutů a jejich materiálem, nezadáváme. Generuje se automaticky. Zadáváme jen hmoty pevně spojené s konstrukcí, hmoty které se při případném pohybu konstrukce budou pohybovat zároveň s ní. Takže pozor na břemena zavěšená na delších závěsech. Problémy jsou s užitnými zatíženími na podlahách, náplněmi nádrží a dalšími hmotami, které na konstrukci mohou, ale nemusí být. Strana bezpečná neexistuje - o tom jsme se již zmiňovali výše!.

Hmoty na konstrukci lze rozdělit do více skupin, které je možno slučovat do kombinací skupin hmot podobně jako zatěžovací stavy. U jednoduchých konstrukcí, kde jsou všechny hmoty v jedné skupině, je to malá komplikace, ale pro složitější výpočty nám to přinese řadu výhod. V jednotlivých skupinách se zadávají soustředěné hmoty v uzlech (hmotnost, hmotné momenty setrvačnosti) a soustředěné nebo spojité hmoty na prutech. 

Druhým krokem při definování rozložení hmot na konstrukci jsou kombinace skupin hmot. Kombinací teprve definujeme hmoty v dynamickém výpočetním modelu. Kombinace zadáváme podobně jako statické kombinace zatěžovacích stavů. Zadáme výčet skupin hmot s příslušnými součiniteli. K čemu to je ?

Vezmeme si příklad konstrukce, kde je umístěna velká nádrž s kapalinou. Obsah nádrže bude kolísat od úplně plné až po úplně prázdnou. Dynamické chování konstrukce bude jiné, pokud je náplň prázdná a jiné, pokud bude plná. Pokud budeme počítat konstrukci na zemětřesení, nevíme, kdy k němu dojde. Je proto vhodné spočítat zemětřesení v obou krajních stavech, ale třeba i s poloviční náplní. Ve většině existujících dynamických programů to znamená 3 separátní výpočty. V IDA NEXIS 32 ne, zde nám stačí zadat tři kombinace skupin hmot. Hmoty odpovídající maximální náplni nádrže si dáme do jedné skupiny hmot. Tuto skupinu použijeme v jedné kombinaci se součinitelem 1, ve druhé se součinitelem 0.5 a ve třetí ji nepoužijeme vůbec. A je to !

Možnost kombinování skupin hmot je specialitou systému IDA NEXIS 32. Běžné programy vyžadují výpočet provést několikrát pro různé výpočetní modely. IDA NEXIS 32 umožňuje řešit několik modelů najednou.

Další příklady:

Most - výpočet kmitání prázdného mostu i mostu s vozidly nebo vlakem

Skládkový stroj - výpočet s prázdným výložníkem i s výložníkem zatíženým zeminou při maximálním výkonu stroje


Rámový skelet budovy - výpočet odezvy na účinky vibračního třídiče při různém rozložení nahodilého zatížení na podlahách

Výpočet vlastního kmitání se provádí současně se statickým výpočtem. Každé vlastní kmitání se vztahuje k určitému výpočetnímu modelu, který je definován kombinací skupin hmot a příslušným statickým výpočtovým modelem.

Výpočet vlastního kmitání se děje na MKP modelu konstrukce. Při metodě konečných prvků se konstrukce diskretizuje, tj. místo obecné konstrukce o nekonečně mnoha stupních volnosti se řeší výpočtový model o konečném počtu stupňů volnosti. Počet stupňů volnosti se u modelu běžně určí tak, že počet uzlů se vynásobí počtem posunů obecného uzlu (deformace, pootočení). Je nutné si uvědomit, že přesnost modelu se zvyšuje 'jemností diskretizace', tedy počtem prutů, na které konstrukci rozdělíme. Toto zjemňování nemá u statických výpočtů praktický význam, u dynamických a geometricky nelineárních statických výpočtů výrazně ovlivňuje přesnost výpočtu (ale zároveň také jeho náročnost !).

Při výpočtu si uživatel musí zvolit, kolik nejnižších vlastních frekvencí chce vypočítat. Obecně platí, že u diskrétního modelu konstrukce můžeme určit tolik frekvencí, kolik má model stupňů volnosti. Problém je v tom, že čím vyšší frekvence, tím je zpravidla určena s menší přesností. Proto má smysl počítat jen několik nejnižších frekvencí. Obecné pravidlo pro určení počtu frekvencí neexistuje, u MKP modelů je vhodné volit počet do 1/20 až 1/10 počtu stupňů volnosti. Na druhou stranu není vhodné volit příliš velký počet frekvencí, protože výpočet se potom neúměrně prodlužuje. Zase není možné jednoznačně určit hranici, ale lze dost zodpovědně říci, že 20 frekvencí je dostatečný počet i u značně rozsáhlých úloh. 

Při výpočtu vlastního kmitání se řeší soustava rovnic ve tvaru 



M . r.. + K . r = 0
kde r je vektor posunů a pootočení uzlů (r.. je vektor jejich zrychlení), K je matice tuhosti sestavená již při statickém výpočtu a M je matice hmotnosti, sestavená při výpočtu vlastního kmitání. Řešení rovnice vlastního kmitání se provádí metodou iterace podprostoru. 

3.3. Hmoty na konstrukci

K popsání setrvačných vlastností modelu konstrukce je nutno zadat parametry hmot, které jsou na konstrukci umístěny nebo s ní spojeny. Vlastní hmotnost prvků konstrukce se započítává automaticky podle plochy průřezů, ploch plošných prvků a materiálů. Uživatel zadává pouze hmoty ostatních prvků konstrukce a přídavných zařízení pevně spojených s konstrukcí. Hmoty mohou být soustředěné v uzlech, soustředěné nebo spojité na prutech nebo makrech 1D a rovnoměrně rozložené na makrech 2D konstrukce. Pro snadnější tvorbu výpočtových modelů se rozčleňují do skupin hmot (obdoba zatěžovacích stavů). Každá skupina se zadává samostatně a může obsahovat hmoty v uzlech, osamělé a spojité hmoty na prvcích 1D i rovnoměrné hmoty na makrech 2D. Každá skupina může mít název, který slouží pro identifikaci ve výpisech dat. Do jedné skupiny je vhodné zařadit všechny hmoty, které jsou zároveň na konstrukci (např. skupina 1 - přídavná zařízení vodojemu, skupina 2 - voda v nádrži ).

Ke každé skupině je možno se kdykoliv vrátit, přidat další údaje, provést opravy nebo nepotřebné údaje zrušit. Zrušit lze i celou skupinu.


[image: image27.png]=6 Hmoty

Skupiny hmot

9 Uzlove hmoty

& 0samélé bty na prtech
= 5ot by na pruech

& Spojté hmoly na makrech 20
Kombinace skupin hmot





Obr. 22 – Větev stromu pro zadání hmot

Zadání hmot na konstrukci se obsluhuje příkazy ve větvi stromu Zadání – Hmoty. 

Větev stromu Hmoty obsahuje následující příkazy:

Skupiny hmot - zadání jednotlivých skupin hmot, kopie a mazání skupin hmot. Zadání nové skupiny hmot nebo její oprava je možná kdykoliv i při zadávání jednotlivých typů hmot na konstrukci.

Uzlové hmoty - zadávání soustředěných hmot v uzlech konstrukce. 

Osamělé hmoty na prutech - zadávání soustředěných hmot na prutech nebo makrech 1D konstrukce

Spojité hmoty na prutech - zadávání spojitých hmot na prutech nebo makrech 1D konstrukce

Spojité hmoty na makrech 2D - zadávání spojitých hmot plošných prvcích - makrech 2D konstrukce

Kombi hmot - zadávání kombinací skupin hmot z jednotlivých již zadaných skupin hmot.

3.3.1. Zadání skupin hmot

Zadat nebo opravit, popř. smazat skupinu hmot je možné i při zadávání jednotlivých typů hmot na konstrukci. Hromadné zadání a opravy skupin hmot se spustí příkazem Skupiny hmot ve větvi stromu Hmoty. Objeví se dialog Skupiny hmot. 


[image: image28.png]Skupina Tména

7 Fmoty stofi

2 Hinot antén

3 Ostatntechnologie

Atush skupina:__ Dstan techrcloge
f i ] Kopie | Oprava | Nahied

Smezsl | Wadcheah | Kopzmzatton | Zav





Obr. 23 - Dialog Skupiny hmot

Jednotlivé příkazy dialogu Skupiny hmot: 

Aktuální skupina - vypisuje se jméno aktuálního nastavené skupiny hmot. Nastavit skupinu jako aktuální lze dvojitým klepnutím na jméno skupiny v dialogu.
Nová - zadání nového nové skupiny hmot. Skupina hmot je definována názve, který se zadá v následujícím dialogu Jméno skupiny. 

Kopie - vytvoření nové skupiny hmot zkopírováním nastavené aktuální skupiny hmot.

Oprava - změna jména aktuální skupiny hmot. 

Náhled - výstup údajů o zadaných skupinách hmot.
Smazat - zrušení označených skupin hmot. Skupiny se v dialogu vybírají pomocí myši. 

Maž obsah - zrušení všech zadaných hmot v nastavené aktuální skupině hmot, zůstane pouze prázdná skupina hmot se zadaným názvem.

Kopie ze zatížení – vytvoření skupiny hmot přepočtem zadaného statického zatížení.

3.3.2. Zadání hmot přepočtem statického zatížení

Převod zadaného zatížení se spouští klepnutím na tlačítko Kopie ze zatížení v dialogu Skupiny hmot. Zatěžovací stav se převádí do nastavené aktuální skupiny hmot. Po klepnutí na tlačítko Kopie ze zatížení a potvrzení skupiny hmot, do které se má zatížení převést, se objeví dialog Kopie ze zatížení. Převádí se pouze silová zatížení ve směru globální osy Z, volná zatížení na makrech 2D se na hmoty nepřevádí vůbec.


[image: image29.png]Tihayé 2ychleni 580685

o]z |





Obr. 24- Dialog pro převod zatížení na hmoty

 Jednotlivé volby dialogu Kopie ze zatížení:

Seznam Aktuální zatížení – v seznamu se vypisují veškeré zadané zatěžovací stavy. Vybraný stav bude převeden na hmoty konstrukce.

Tíhové zrychlení – do vstupního pole je možné zadat uživatelskou hodnotu, která bude použita k převodu zatížení na hmoty. 

Zadaná zatížení se převádějí na odpovídající typy hmot podle následujících převodů:

uzlová hmota = uzlové silové zatížení / tíhové zrychlení

osamělá hmota = osamělé silové zatížení / tíhové zrychlení

spojitá hmota 1D = spojité silové zatížení 1D / tíhové zrychlení

rovnoměrná hmota 2D = rovnoměrné silové zatížení 2D / tíhové zrychlení

Obdobně lze převést zadané hmoty na silové zatížení po klepnutí na tlačítko Kopie z hmot v dialogu Zatěžovací stav.

3.3.3. Zadání hmot v uzlech


[image: image30.png]Uzlové hmoly

Skupina_[[TBoler prg

momy

J0E2T|
e

o |z





Obr. 25 – Dialog Uzlové hmoty

Zadání hmot v uzlech se spustí příkazem Uzlové hmoty ve větvi stromu Hmoty. Objeví se dialog Uzlové hmoty pro zadání hmot do uzlů konstrukce.

Aby bylo možno zadat hmoty do uzlů, musí již být zadána alespoň jedna skupina hmot.

Jednotlivé volby dialogu Uzlové hmoty:

Skupina - nastavení aktuální skupiny hmot nebo přidání nové.

Tlačítko s vyobrazením nastavené uzlové hmoty - nastavení a změna hodnot zadávané uzlové hmoty. Po klepnutí na toto tlačítko se v následujícím dialogu Hmota v uzlu nastaví  hodnoty zadávaných uzlových hmot.

Skupina Zadání a opravy - zadávání a opravy hmot do uzlů konstrukce.

Jednotlivé volby dialogu Hmota v uzlu

[image: image31.png]0B ke
N
iy [0 "4,
Iz [0 "4,

g

| o





Obr. 26 - Dialog pro nastavení parametrů uzlových hmot

m - nastavení hodnoty velikosti soustředěné hmoty v uzlu konstrukce

Imx, Imy, Imz - nastavení hodnot hmotných momentů setrvačnosti hmoty v uzlu. Zadání hodnoty vyjadřuje, že hmota není soustředěna v uzlu, ale působí prostorově.

Nulovat - nastaví všechny hodnoty na nulové

3.3.4. Zadání osamělých hmot na prvcích 1D


[image: image32.wmf]
Obr. 27 – Dialog Osamělé hmoty

Na prutech nebo makrech 1D mohou být kdekoliv umístěny osamělé (soustředěné) hmoty. Osamělá hmota je definována velikostí a polohou od začátku prutu nebo makra 1D. Zadání osamělých hmot se spustí příkazem Osamělé hmoty na prutech ve větvi stromu Hmoty. Objeví se dialog Osamělé hmoty. 

Jednotlivé volby dialogu Osamělé hmoty:

Skupina - nastavení aktuální skupiny hmot nebo přidání nové.

Skupina Výběr - nastavení způsobu zadávání


Makro - je-li volba nastavena, budou se osamělé hmoty zadávat na makra 1D


Prut - je-li volba nastavena, budou se osamělé hmoty zadávat pruty

Tlačítko s vyobrazením nastavené osamělé hmoty - nastavení a změna hodnot zadávané osamělé hmoty. Po klepnutí na toto tlačítko se v následujícím dialogu Osamělá hmota nastaví  hodnoty zadávaných osamělých hmot.

Skupina Zadání a opravy - zadávání a opravy osamělých hmot na pruty nebo makra 1D konstrukce.

Jednotlivé volby dialogu Osamělá hmota:

Skupina Pozice - vyhodnocení vzdálenosti hmoty od počátku prutu nebo makra 1D.


Abso - poloha hmoty bude vyhodnocena absolutně od počátku prutu nebo makra 1D (délka je 0 až skutečná délka).


Rela - poloha hmoty bude vyhodnocena relativně od počátku prutu nebo makra 1D (délka je 0 až 1).

m - nastavení velikosti soustředěné hmoty na prutu

x - nastavení souřadnice hmoty na prutu nebo makru 1D, měří se od počátečního uzlu prutu nebo makra 1D


[image: image33.wmf]
Obr. 28 - Dialog pro nastavení parametrů osamělé hmoty

Nulovat - nastaví všechny hodnoty v dialogu na nulové nebo výchozí.

3.3.5. Zadání spojitých  hmot na prvcích 1D

Na prutech nebo makrech 1D mohou být umístěny spojité (rovnoměrné nebo lineárně proměnné) hmoty. Spojitá hmota je definována velikostí na začátku a konci a souřadnicemi počátku a konce hmoty. Poloha hmoty na prutu se určuje vzdáleností od počátku prutu v absolutních nebo relativních souřadnicích. Zadání spojitých hmot se spustí příkazem Spojité hmoty na prutech ve větvi stromu Hmoty. Objeví se dialog Spojité hmoty. 


[image: image34.png]Spoits hmoty
Skupia [T Boler pry
Vs
& Makio C Put

Zadéni a cprawy
2

J0E2T|
e
o | zus





Obr. 29 – Dialog Spojité hmoty
Jednotlivé volby dialogu Spojité hmoty:

Skupina - nastavení aktuální skupiny hmot nebo přidání nové.

Skupina Výběr - nastavení způsobu zadávání


Makro - je-li volba nastavena, budou se spojité hmoty zadávat na makra 1D


Prut - je-li volba nastavena, budou se spojité hmoty zadávat pruty

Tlačítko s vyobrazením nastavené spojité hmoty - nastavení a změna hodnot zadávané spojité hmoty. Po klepnutí na toto tlačítko se v následujícím dialogu Spojitá hmota nastaví  hodnoty zadávaných spojitých hmot.

Skupina Zadání a opravy - zadávání a opravy spojitých hmot na pruty nebo makra 1D konstrukce.

Jednotlivé volby dialogu Spojitá hmota pro nastavení parametrů spojité hmoty:

Skupina Hmota - nastavení typu spojité hmoty. 


Rovnoměrná - hmota má po celé délce prutu nebo makra 1D stejnou  velikost


Lichoběžník. - hmota má jinou velikost na začátku a jinou na konci prutu nebo makra 1D 

m - nastavení velikosti spojité hmoty na začátku a na konci prutu nebo makra 1D. Je-li zadávána rovnoměrná hmota, zadává se pouze jedna hodnota.

Skupina Pozice - vyhodnocení vzdálenosti hmoty od počátku prutu nebo makra 1D.


Abso - poloha hmoty bude vyhodnocena absolutně od počátku prutu nebo makra 1D (délka je 0 až skutečná délka).


Rela - poloha hmoty bude vyhodnocena relativně od počátku prutu nebo makra 1D (délka je 0 až 1).

x - nastavení souřadnice počátku a konce spojité hmoty vzhledem k prutu nebo makru 1D


[image: image35.wmf]
Obr. 30 - Dialog pro nastavení parametrů spojité hmoty

3.3.6. Zadání rovnoměrných hmot na makrech 2D

Na plošných prvcích (makrech 2D) mohou být umístěny rovnoměrné hmoty. Rovnoměrná hmota má stejnou hodnotu pro celou plochu makra 2D, na které je zadána.

Zadání rovnoměrných hmot na makra 2D se spustí příkazem Spojité hmoty na makrech 2D ve větvi stromu Hmoty. Objeví se dialog Spojité hmoty 2D. 


[image: image36.png]Spoits oty 2D

Skupina_[[TBoler prg

sy

J0E2T|
e

o |z





Obr. 31 – Dialog Spojité hmoty 2D
Jednotlivé volby dialogu Spojité hmoty 2D:

Skupina - nastavení aktuální skupiny hmot nebo přidání nové.

Tlačítko s vyobrazením nastavené rovnoměrné hmoty - nastavení a změna hodnot zadávané rovnoměrné plošné hmoty. Po klepnutí na toto tlačítko se v následujícím dialogu Spojitá hmota nastaví  hodnoty zadávaných spojitých hmot.

Skupina Zadání a opravy - zadávání a opravy spojitých hmot na pruty nebo makra 1D konstrukce.

Jednotlivé volby dialogu Spojitá hmota pro nastavení parametrů rovnoměrné plošné hmoty:


[image: image37.png]| vl |





Obr. 32 - Dialog pro nastavení parametrů rovnoměrné plošné hmoty

Do vstupního pole m se zadává hodnota rovnoměrné plošné hmoty.

3.3.7. Kombinace skupin hmot

Pro tvorbu výpočtového modelu je nutné stanovit, které hmoty se do něj mají zahrnout. K tomu slouží kombinace skupin hmot. Do kombinace se zadávají skupiny hmot s koeficienty (obdoba kombinací zatěžovacích stavů ).

Každá kombinace je dána výčtem skupin hmot. Pro každou skupinu se zadá koeficient, kterým se hodnoty všech hmot skupiny násobí (to je výhodné např. při výpočtu pásového dopravníku s částečným a plným zatížením zeminou, různě naplněného vodojemu atd.). Každé kombinaci se kvůli identifikaci přiřazuje název. Zadání kombinací skupin hmot se spouští příkazem Kombinace skupin hmot ve větvi stromu Hmoty. Objeví se dialog Kombinace skupin hmot.


[image: image38.png]Kombinace skupin hmot

Vipis Kombinact Obssh kombinace. Vipis skupin hmot

BRI K ZBojer prazdr
MK BNadiz prazdn

MK 3Dva bolery
MK 4Nadiz pna

Inéno [Viemazne | ot |1
Nova | Oprava | Do korbinace

| | <<Kopovie__|

I —] o« | e |





Obr. 33 - Dialog pro zadání kombinací skupin hmot

Jednotlivé skupiny a tlačítka dialogu Kombinace skupin hmot:

Sloupec Výpis kombinací - výpis veškerých již zadaných kombinací skupin hmot. Aktuální kombinace se nastavuje klepnutím myší na požadovaný řádek ve sloupci Výpis kombinací. Ve sloupci Obsah kombinace se pro aktuální kombinaci vypisují skupiny hmot s případným zadaným koeficientem v kombinaci obsažené.

Nová (pod sloupcem Výpis kombinací) - klepnutím na tlačítko se po se vytvoří nová prázdná kombinace hmot a bude jí přiřazeno jméno zadané ve vstupním poli Jméno (pod sloupcem Výpis kombinací) a zařadí se do Výpisu kombinací. 

Smazat (pod sloupcem Výpis kombinací) - smazání nastavené aktuální kombinace. 

Smazat vše (pod sloupcem Výpis kombinací) - smažou se všechny dosud zadané kombinace.

Sloupec Výpis skupin hmot - ve sloupci jsou vypsány všechny zadané skupiny hmot. Skupiny hmot, které chceme zařadit do kombinace, označíme myší .

Chceme-li do kombinace zařadit skupinu hmot s určitým koeficientem, zadáme požadovaný součinitel skupiny hmot v kombinaci do vstupního políčka Koef před zařazením stavu do kombinace.

Koef - součinitel kombinace skupiny hmot.

Tlačítko <<Do kombinace - zařadí označené skupiny hmot do aktuální kombinace s nastaveným součinitelem.  

Tlačítko <<Kopie vše - zařadí všechny skupiny hmot do aktuální kombinace s nastaveným součinitelem.  

Sloupec Obsah kombinace - vypisují se skupiny hmot pro aktuální kombinaci ev. se součiniteli kombinace.

Oprava - po nastavení aktuální skupiny hmot lze provést opravu součinitele skupiny v kombinaci.

Smazat (pod sloupcem Obsah kombinace) - smazání nastavené skupiny hmot z kombinace.

Smazat vše (pod sloupcem Obsah kombinace) - smažou se všechny skupiny hmot v aktuální kombinaci.

3.4. Dynamické zatěžovací stavy 

Dynamickými zatěžovacími stavy se rozumí:

· vlastní kmitání

· odezva na harmonické zatížení

· dynamický vítr podle ČSN 73 0035

· kmitání válcových staveb kolmo na směr větru podle ČSN 73 0035

· seismicita podle ČSN 73 0036

· seismicita podle ANSI

· obecná seismicita

Dynamický výpočet se provádí současně se statickým pro zadané dynamické stavy. Dynamické zatěžovací stavy jsou vřazeny libovolně mezi statické a tím IDA NEXIS 32 totiž umožňuje přímo kombinovat a porovnávat výsledky statiky i dynamiky. Například je možno do jedné výběrové skupiny zařadit statický a dynamický vítr a při vyhodnocování se již automaticky určí, který z nich je nepříznivější.

Dynamické zatěžovací stavy se zadávají po zadání skupin hmot, vlastních hmot na konstrukci a kombinací skupin hmot jako nové nahodilé zatěžovací stavy úplně stejným postupem jako při zadání statických nahodilých zatížení. Do těchto nahodilých dynamických zatěžovacích stavů se zadávají impulsy pouze do uzlů konstrukce. Do hlavních menu pro zadávání jiných typů zatížení (osamělé, spojité) se lze dostat, ale pro aktuální stav, který je dynamický, nelze zadat žádné jiné zatížení než uzlové. Pro všechny dynamické stavy je možné zadat součinitel zatížení, který je stejný pro celý zatěžovací stav. Další údaje se liší podle typu stavu.

Význam zadaného uzlového impulsu se ovšem liší podle typu dynamického zatěžovacího stavu. Pro vlastní kmitání a seismicitu se žádné impulsy nezadávají. Pro harmonické kmitání se zadávají amplitudy budících sil. Pro dynamický vítr to jsou impulsy od statického tlaku větru o velikosti 1kN/m2 bez ohledu na výšku (tj. jen součin plochy příslušející uzlu a tvarového součinitele). Při kmitání kolmo na směr větru se zadávají délky válcové části konstrukce, na níž může docházet ke vzniku kmitání, příslušející danému uzlu.

Zadání dynamického zatěžovacího stavu se spustí příkazem Zatěžovací stav ve větvi stromu Zadání – Zatížení a zahájíme zadávání nového zatěžovacího stavu - viz manuál k základnímu modulu. V dialogu Data o zatěžovacím stavu se pro nový dynamický zatěžovací stav se zadá jeho jméno a součinitel, jako typ je nutné nastavit Nahodilé. Byly-li zadány kombinace skupin hmot, lze ve skupině Typ nahodilého zatížení  při definování nahodilého zatěžovacího stavu nastavit požadovaný typ dynamického zatížení. Každý takto zadaný dynamický stav se musí zařadit do skupiny nahodilých zatížení stejně jako statický nahodilý stav. Pro nahodilý dynamický stav platí stejná pravidla pro zařazování do skupin a generování kombinací jako pro statické nahodilé zatěžovací stavy.


[image: image39.png]dnéno & framon
i Nahodie =
Smr |
Sous. ([CSN,STN) [7

[ —

Skupina nahodich zai





Obr. 34 - Definování nového dynamického zatěžovacího stavu

Klepnutím na tlačítko Parametry lze opravit základní parametry dynamického stavu v závislosti na typu dynamického stavu. Ve výběrovém poli Kombi hmot se nastavuje aktuální kombinace skupin hmot, pro které je řešen nastavený typ dynamického stavu.

3.4.1. Vlastní frekvence

Vlastní frekvence není nutno zvlášť zadávat jako dynamický stav. Postačuje zadat skupiny hmot a jejich kombinace a provést výpočet  vlastních tvarů. Podle počtu požadovaných vlastních frekvencí jsou pak k dispozici výsledné vlastní tvary. Při jednom výpočtu se počítá vlastní kmitání pro všechny kombinace skupin hmot.

3.4.2. Harmonické zatížení

Pro slabě tlumenou konstrukci zatíženou harmonicky proměnnými silami není třeba provádět speciální dynamický výpočet. Metodou rozvoje do vlastních tvarů lze určit výslednou amplitudu deformační čáry konstrukce jako lineární kombinaci vlastních tvarů kmitání (při slabém tlumení lze zanedbat fázový posun mezi jednotlivými vlastními tvary). Pro takový výpočet stačí zadat logaritmický dekrement, frekvenci budící síly v Hz a amplitudy sil v uzlech. Pokud jsou v důsledku vyššího útlumu fázové posuvy mezi jednotlivými tvary nezanedbatelné, je nutno odezvu vyřešit jako odezvu na obecné dynamické zatížení.

Zadání harmonického zatížení: 

1. Zadáme nový zatěžovací stav. V dialogu Data o zatěžovacím stavu zadáme název a součinitel zatěžovacího stavu. Ve skupině Typ nastavíme Nahodilé a pokud existuje libovolná kombinace skupin hmot, můžeme ve skupině Typ nahodilého zatížení ve výběrovém poli nastavit typ dynamického zatížení harmonické zatížení. 

2. Následuje dialog Harmonické zatížení, ve kterém se zadává logaritmický dekrement útlumu a budicí frekvence harmonického zatížení.

3. Po zadání těchto parametrů se nastaví v dialogu Data o zatěžovacím stavu výběrovým polem Kombinace hmot kombinace skupin hmot pro tento stav.

4. Nahodilé zatížení musíme zařadit do skupiny nahodilých zatížení - jako při zadávání statických nahodilých zatížení.

5. Ukončíme zadávání zatěžovacího stavu, nastavíme jej jako aktuální a zadáme příslušné budicí síly a momenty do uzlů - postup je stejný jako při zadání statických uzlových zatížení.


[image: image40.png]Log. dekiement 00025

Frekvence 2%

==





Obr. 35 - Dialog pro zadání dekrementu a budicí frekvence

3.4.3. Zatížení dynamickou složkou větru podle ČSN 73  0035 

Systém IDA NEXIS 32 umožňuje přímo řešit odezvu konstrukce na zatížení dynamickou složkou větru. Zatížení se stanovuje a výpočet se provádí podle ČSN  73  0035 - příloha II.

Dynamický vítr se rozděluje na dvě části : střední zatížení (statická složka) a fluktuační zatížení (proměnná složka). Odezva na střední složku zatížení se řeší stejně jako odezva na běžné statické zatížení větrem. Odezva na fluktuační zatížení se určuje na základě výpočtu vlastních tvarů. Do výpočtu se v systému IDA NEXIS 32 zahrnují všechny vlastní tvary, kterým odpovídá vlastní frekvence nižší než 4 Hz.

Celý výpočet dynamického zatížení větrem je proveden automaticky, tj. generuje se statická složka a určuje se zatížení pro jednotlivé vlastní tvary. Vyhodnocování se provádí pro každou složku sil nebo deformací zvlášť podle vzorce:




Druhá část pravé strany rovnice vychází vždy kladně, ale ve skutečnosti může nabývat kladné i záporné hodnoty. V systému IDA NEXIS 32 se znaménko stanovuje souhlasně se znaménkem statické složky.

Základní věcí pro zadání dynamického zatížení je určení míst na konstrukci, kde vítr působí. U dynamického zatížení se připouští jen zatížení silami a momenty v uzlech nebo spojitá zatížení na prutech. Zatížení je tedy nutno rozpočítat do jednotlivých uzlů konstrukce, popř. na pruty konstrukce. Hodnoty sil a momentů se určují od jednotkového zatížení větrem o intenzitě 1 kN/m2. Hodnota síly v uzlu se tedy prakticky rovná součinu návětrné plochy, kterou jsme přisoudili uzlu, a tvarového součinitele.

Pro generování zatížení se zadávají tyto základní údaje:

· větrová oblast podle ČSN 73 0035, čl. 166

· typ terénu A / B dle čl. 169

· úroveň okolního terénu vzhledem k počátku souřadného systému (výška Z pro určení součinitele výšky v čl. P2. 5 a součinitele pulzací v čl. P2.10 se určuje automaticky k této úrovni, nikoliv k počátku souřadného systému, kde z=0. Tak lze vystihnout, je-li stavba na kopci, střeše jiné velké budovy, v údolí atd.).

· součinitel poměru celkové šířky stavby k její výšce. Tato hodnota je nutná pro určení součinitele korelace ni z tabulky P2.3 a P2.4 normy ČSN 73 0035. Hodnotu je nutno zadat, protože hodnoty šířky a výšky stavby nemusí vždy přesně korespondovat s hodnotami, které jsou uloženy pro výpočtový model (opláštění, nadstavby). Tlumení konstrukce je definováno logaritmickým dekrementem útlumu.

Pozor :

Hodnoty zatížení v uzlech se generují automaticky podle výšky uzlu z nad úrovní terénu. Konstrukce tedy musí být zadána tak, že její svislá osa koresponduje s osou Z globálního výpočtového modelu. V systému IDA NEXIS 32 je osa Z globálního souřadného systému vždy svislá !

Zadání zatížení dynamickou složkou větru: 

1. Zadáme nový zatěžovací stav. V dialogu Data o zatěžovacím stavu zadáme název a součinitel zatěžovacího stavu. Ve skupině Typ nastavíme Nahodilé a pokud existuje libovolná kombinace skupin hmot, můžeme ve skupině Typ nahodilého zatížení ve výběrovém poli nastavit typ dynamického zatížení Dynamický vítr – ČSN. Lze také nastavit typ Dynamický vítr ČSN fluktuační. V tomto případě je výsledkem výpočtu pouze fluktuační složka zatížení dynamickým větrem.

2. Následuje dialog Dynamický tlak větru dle ČSN, ve kterém se zadávají výše uvedené parametry pro výpočet zatížení dynamickou složkou větru.

3. Po zadání těchto parametrů se nastaví v dialogu Data o zatěžovacím stavu výběrovým polem Kombinace hmot kombinace skupin hmot pro tento stav.

4. Nahodilé zatížení musíme zařadit do skupiny nahodilých zatížení - jako při zadávání statických nahodilých zatížení.

5. Ukončíme zadávání zatěžovacího stavu, nastavíme jej jako aktuální a zadáme příslušné budicí síly a momenty do uzlů - postup je stejný jako při zadání statických uzlových zatížení.


[image: image41.wmf]
Obr. 36 - Dialog pro nastavení parametrů zatížení dynamickou složkou větru

Jednotlivé volby dialogu Dynamický tlak větru dle ČSN:

Logaritmický dekrement - zadání velikosti logaritmického dekrementu (útlumu) konstrukce

Větrová oblast - volba větrové oblasti dle ČSN

Typ krajiny - volba typu krajiny A nebo B dle ČSN

Úroveň terénu [m] - nastavení výšky okolního terénu stavby vzhledem k počátku souřadného systému výpočtového modelu, udává se hodnota na globální ose Z

Poměr šířky/výška - hodnota, kterou lze nalézt v tabulce v podivné normě ČSN.

3.4.4. Dynamické účinky na válcové objekty kruhového průřezu kolmo na směr větru podle ČSN  73  0035.

Systém IDA nexis 32 umožňuje přímo řešit odezvu konstrukce na rezonanční rozkmitání válcových objektů kolmo na směr větru. Výpočet se provádí podle ČSN  73  0035 - příloha II.

Válcové objekty se při působení větru chovají zvláštním způsobem. Při určité rychlosti větru nedochází k rovnoměrnému rozdělování vzdušného proudu na obě strany válce, ale proud přeskakuje pravidelně z jedné strany válce na druhou. Tak působí na těleso válce střídavě přetlak a podtlak z jedné a druhé strany a tedy působí proměnné příčné zatížení - ne ve směru proudění větru, ale kolmo na něj. Frekvence tohoto zatížení je závislá na tzv. kritické rychlosti větru vcr a průměru válcového objektu d :




Norma ČSN 73 0035 předepisuje posoudit konstrukce s válcovými tělesy pro kritické rychlosti v rozmezí od 3 m.s-1 do 25  m.s-1. Pokud je frekvence zatížení shodná s některou vlastní frekvencí konstrukce, vzniká vážné nebezpečí, že bude docházet k rezonančnímu rozkmitávání. Při tomto kmitání zpravidla nedochází k překročení výpočtové pevnosti materiálu, ale z hlediska únavy materiálu je nebezpečí mimořádné. Při posouzení se postupuje tak, že pro všechny vyřešené vlastní frekvence se určí odpovídající kritické rychlosti větru. Pokud se kritická rychlost dostane do výše uvedeného intervalu, je nutné provést dynamický výpočet odezvy na toto zatížení.

Pro kritickou rychlost se určuje náhradní dynamické zatížení a výpočet se provede jako řešení odezvy na harmonické zatížení. Pro výpočet náhradního zatížení je nutno zadat tyto údaje:

· průměr válcové části konstrukce, na které může dojít v vybuzení kmitání

· číslo tvaru, při kterém má dojít k rozkmitání. K rozkmitávání dochází běžně u prvního vlastního tvaru. Uživatel si může ale sám zvolit, který vlastní tvar ho zajímá. Nezadá-li žádné číslo vlastního tvaru, nejnepříznivější tvar se vyhledává automaticky.

· směr větru (  Směr se měří úhlem od osy x v rovině xy. Směr se zadává jen pro prostorové konstrukce. U rovinných konstrukcí se směr větru předpokládá kolmo na rovinu konstrukce (  tedy kmity v rovině konstrukce  ).

Tlumení se zadá opět pomocí logaritmického dekrementu útlumu. V uzlech konstrukce již není nutné zadávat zatížení, jen je nutné specifikovat, kde se na konstrukci nachází válcová část příslušného průměru. Uzlům konstrukce se proto přiřazují délky válcové části k uzlu příslušející.

Pro zadání konstrukce platí totéž co v předchozím případě. Předpokládá se, že vítr působí rovnoběžně s terénem - tedy s rovinou XY. Osa Z je svislá !

Zadání zatížení kmity kolmo na směr větru: 

1. Zadáme nový zatěžovací stav. V dialogu Data o zatěžovacím stavu zadáme název a součinitel zatěžovacího stavu. Ve skupině Typ nastavíme Nahodilé a pokud existuje libovolná kombinace skupin hmot, můžeme ve skupině Typ nahodilého zatížení ve výběrovém poli nastavit typ dynamického zatížení Kármánovo kmitání - ČSN. 

2. Následuje dialog Kármánovo kmitání dle ČSN, ve kterém se zadávají výše uvedené parametry pro výpočet zatížení kmity kolmo na směr větru.

3. Po zadání těchto parametrů se nastaví v dialogu Data o zatěžovacím stavu výběrovým polem Kombinace hmot kombinace skupin hmot pro tento stav.

4. Nahodilé zatížení musíme zařadit do skupiny nahodilých zatížení - jako při zadávání statických nahodilých zatížení.

5. Ukončíme zadávání zatěžovacího stavu, nastavíme jej jako aktuální a zadáme příslušné válcové oblasti příslušející uzlům. Oblasti se zadávají jako uzlová zatížení., pro stav, který je definován jako kmity kolmo na směr větru se automaticky místo sil zadávají válcové oblasti. Průměr válce se zadává místo hodnoty zatížení v uzlu.


[image: image42.png]Karménovy kmity dle CSN

Logarknicks dekiement O
Pitmés trubky —
Smér vt —C
I™ Cislo whuzeného vestribotvars — [1

P





Obr. 37 - Dialog pro nastavení parametrů zatížení kmity kolmo na směr větru

Jednotlivé volby dialogu Kármánovy kmity dle ČSN:

Logaritmický dekrement - zadání velikosti logaritmického dekrementu (útlumu) konstrukce

Průměr válce - nastavení průměru té válcové části konstrukce, kterou hodláme v daném zatěžovacím stavu vyšetřovat

Směr větru - nastavení úhlu směru větru, ve směru +X je úhel 0, ve směru +Y je 90 stupňů

Číslo vybuzeného vlastního tvaru - pokud máme v úmyslu vyšetřovat konkrétní vlastní tvar konstrukce, zatrhneme tuto volbu a zadáme číslo požadovaného vlastního tvaru. Pokud takový požadavek nemáme, zrušíme zatržení této volby a tvar je nalezen automaticky.

3.4.5. Seismické zatížení

Při zemětřesení dochází k pohybu podloží, na kterém se konstrukce nachází. Konstrukce se snaží kopírovat tento pohyb. Tím se uvádí do pohybu všechny hmoty na konstrukci a tyto působí na konstrukci setrvačnými silami. Podpory se mohou pohybovat obecně všemi směry, v běžných případech se uvažují pouze vodorovné pohyby. Uživatel si sám může definovat směr zemětřesení, který považuje pro konstrukci za nejnebezpečnější nebo posoudit konstrukci na zemětřesení v různých směrech.

Jak se seismicita počítá ? Při pohybu konstrukce vznikají setrvačné síly. Nám stačí tyto síly určit a zatížit jimi konstrukci. Tak si vlastně dynamický výpočet převedeme na statický a jsme doma. Ale zase tak jednoduché to není. Pohyb podloží totiž přesně neznáme, takže seismické síly přesně nespočítáme. Můžeme ale použít předpisu některé normy nebo frekvenčního spektra skutečného zemětřesení.

U seismického zatížení se obvykle předpokládají vodorovné pohyby konstrukce, tedy zemětřesení působí rovnoběžně s rovinou XY. Směr se zadává pomocí součinitelů souřadných os. Pro směr v ose X zadáme X=1 a Y=0, pro směr Y je to X=0 a Y=1, pro směr v ose 1. kvadrantu zadáme X=0.707 a Y=0.707, atd. Můžeme ale zohlednit i svislé pohyby pomocí součinitele Z. Tak můžeme zadat zemětřesení libovolného směru. Ale pozor ! Zemětřesení X=1, Y=0, Z=0.667 není totožné se zemětřesením X=1, Y=0, Z=-0.667 nebo X=-1, Y=0, Z=0.667.

Celý výpočet seismicity se provádí automaticky, tj. z vlastní tíhy konstrukce a zadaných hmot se generuje zatížení pro jednotlivé vlastní tvary.

Vyhodnocování se provádí pro každou složku sil nebo deformací zvlášť v zásadě podle dvou možných vzorců :

1. Odmocnina ze součtu kvadrátů s uvážením vlivu extrémní hodnoty dle vzorce:




2.  Odmocnina ze součtu kvadrátů dle vzorce:




Sdyn je uvažovaná složka, Sm je největší a Sj jsou ostatní odpovídající složky pro jednotlivé tvary kmitání. Výsledná síla může nabývat kladných i záporných hodnot. V kombinacích se uvažuje s oběma možnostmi.

!!! POZOR !!!
Ať vyhodnotíme veličinu X jakkoliv, vyjde nám vždy kladně. Stejně dobře ale můžeme použít i zápornou hodnotu, při seismicitě jde o kmitání kolem rovnovážné polohy. Výsledky seismicity budou v IDA NEXIS 32 vždy kladná čísla. Jediná vyjímka je u vnitřních sil. Zde totiž není použita konvence sil a momentů podle souřadného systému, ale konvence "pružnostní" (tažená dolní a přední vlákna). Před tiskem výsledků se proto obrací znaménka některých posouvajících sil a momentů a tak se objeví "minusy" i ve výsledcích seismicity.

A ještě jeden problém. Ve statice nás zajímají vazby mezi jednotlivými složkami vnitřních sil - např. extrémní osová síla a tomu odpovídající ohybový moment. Ve výsledcích seismicity tyto vazby již nemůžeme určit. Každou složku totiž vyhodnocujeme samostatně a jak jsme si určitě všimli, není to lineární záležitost.

Při vyhodnocování výsledků seismicity, které IDA NEXIS 32 poskytne, lze říci : Toto je maximální osová síla v prutu, toto je maximální normálové napětí v průřezu, toto je maximální svislá deformace v uzlu.

!!! Nemohu ale správně spočítat napětí v průřezu ze síly a momentu, i když jsou vedle sebe v jednom řádku výsledků. Za to ale nemůže IDA NEXIS 32, za to mohou ty vzorečky s mocninami a odmocninami. !!!

Správné napětí dostaneme až v příslušných modulech pro dimenzování a posuzování (ocel, beton atd.).

V IDA NEXIS 32 lze počítat seismicitu podle ČSN, ANSI, kyperské normy nebo pomocí frekvenční tabulky.

3.4.6.  Seismicita podle ČSN 73 00 36

Velikosti setrvačných sil v uzlech Fk modelu konstrukce se podle ČSN určí podle následujícího vzorce:

Fk = Kc . Gk
kde 
Kc - seismický součinitel 

Gk - tíha hmoty daného uzlu konstrukce.

Součinitel Kc určíme jako součin seismického součinitele Ks, dynamického součinitele delta, součinitele vlastního tvaru eta a součinitele tlumení psí.

Seismický součinitel Ks je dále součinem základního seismického součinitele K, součinitele základové půdy z a součinitele polohy p.

Většina součinitelů se určuje automaticky, pro výpočet je nutné zadat pouze tyto údaje :

· základní součinitel K podle čl. 38

· součinitel základové půdy z podle čl. 38

· součinitel polohy p podle čl. 38

· součinitel útlumu soustavy podle čl. 42

· směr zemětřesení pomocí koeficientů směru do jednotlivých os X, Y, Z. Velikost výsledného vektoru směru by měla být 1.

Základní součinitel K se určí podle následující tabulky :

Typ zemětřesení podle M.C.S
6
7
8
9

monumentální stavby, shromaždiště osob
0,015
0,025
0,05
0,1

ostatní stavby
0,01
0,02
0,04
0,08

nevýznamné objekty
0,01
0,02
0,03
0,05

Součinitel základové půdy určíme podle následující tabulky:

normové zatížení dle ČSN 731001
z

do 0.15 N/mm2 
1,25

0.15 až 0.40 N/mm2 
1

nad 0.40 N/mm2 
0,7

Součinitel útlumu je 1.0 pro obyčejné stavby a 1.5 pro stavby s malým útlumem (komíny, věže, stožáry)

Součinitel polohy se ve velmi nepříznivých geomechanických podmínkách uvažuje 1.2, u podzemních staveb 0.8 až 1.0, jinak 1.0. Přesné pokyny jsou v ČSN  73  0036. 

Vyhodnocování výsledků norma předpokládá podle vzorce 1, ale můžeme se zvolit i vyhodnocování podle vzorce 2. V uzlech se žádné zatíženi nezadává.

Zadání zatížení seismicitou podle ČSN: 

1. Zadáme nový zatěžovací stav. V dialogu Data o zatěžovacím stavu zadáme název a součinitel zatěžovacího stavu. Ve skupině Typ nastavíme Nahodilé a pokud existuje libovolná kombinace skupin hmot, můžeme ve skupině Typ nahodilého zatížení ve výběrovém poli nastavit typ dynamického zatížení Seismicita - ČSN. 

2. Následuje dialog Seismicita dle ČSN, ve kterém se zadávají výše uvedené parametry pro výpočet zatížení seismicitou podle ČSN.

3. Po zadání těchto parametrů se nastaví v dialogu Data o zatěžovacím stavu výběrovým polem Kombinace  hmot kombinace skupin hmot pro tento stav. 

4. Nahodilé zatížení musíme zařadit do skupiny nahodilých zatížení - jako při zadávání statických nahodilých zatížení.


[image: image43.png]Zédaci fkior K | —
Faktor podi 2 —
Faktorumisti p —
Faktoritrna —
Sou, sméX —
Sou, sméuY | —
Sou, sméz | —

Typ vyhadnacen ER

© Suma  Estiém
Zust





Obr. 38 - Zadání parametrů pro seismicitu dle ČSN

5. Ukončíme zadávání zatěžovacího stavu. Do zatěžovací stav typu seismicita se nezadávají síly ani momenty.

Jednotlivé volby dialogu Seismicita dle ČSN:

Základní faktor K, Faktor podloží z, Faktor umístění p a Faktor útlumu - hodnoty nastavit podle doporučení v ČSN  73  0036

Součinitel směru X, Součinitel směru Y, Součinitel směru Z - náhradní seismické síly se počítají z hmot na konstrukci a zrychlení, zde specifikujeme směr, ve kterém zemětřesení působí. 1 znamená plné působení ve směru dané osy, 0 určuje, že v daném směru zemětřesení nepůsobí

Typ vyhodnocení - při vyhodnocování výsledků seismicity existují dva přístupy. Buď výslednou hodnotu získáme jako odmocninu součtu kvadrátů hodnot pro jednotlivé zatěžovací stavy nebo jako obdobným postupem, ale se zvýrazněním extrémní hodnoty.

3.4.7. Seismicita  podle  ANSI

Systém IDA NEXIS 32 umožňuje také seismický výpočet podle americké normy ANSI. Výpočet se provádí obdobnou metodikou jako výpočet podle ČSN, ale používají se jiné součinitele. V ANSI je vodorovná seismická síla V definována jako součin podle následujícího vzorce:


V = Z.I.K.C.S.W

Tyto součinitele znamenají něco jiného, ale výsledek je obdobný jako u ČSN.

Zadávají se následující součinitele:

· Součinitel seismické zóny Z

· Součinitel důležitosti I

· Faktor horizontálních sil K

· Součinitel půdního profilu S

· Směr zemětřesení - zadává se stejně jako u ČSN

Vyhodnocování výsledků norma předpokládá podle vzorce 2, ale můžeme se zvolit i vyhodnocování podle 1.

Zadání zatížení seismicitou podle ČSN: 

1. Zadáme nový zatěžovací stav. V dialogu Data o zatěžovacím stavu zadáme název a součinitel zatěžovacího stavu. Ve skupině Typ nastavíme Nahodilé a pokud existuje libovolná kombinace skupin hmot, můžeme ve skupině Typ nahodilého zatížení ve výběrovém poli nastavit typ dynamického zatížení Seismicita - ANSI. 

2. Následuje dialog Seismicita dle ANSI, ve kterém se zadávají výše uvedené parametry pro výpočet zatížení seismicitou podle ANSI.

3. Po zadání těchto parametrů se nastaví v dialogu Data o zatěžovacím stavu výběrovým polem Kombinace hmot kombinace skupin hmot pro tento stav. 

4. Nahodilé zatížení musíme zařadit do skupiny nahodilých zatížení - jako při zadávání statických nahodilých zatížení.

5. Ukončíme zadávání zatěžovacího stavu. Do zatěžovací stav typu seismicita se nezadávají síly ani momenty.


[image: image44.png]a die ANSI

Sous. seismicks 26ny 2 —
Sousiiel dlesitost —
Sous. vodorounjch si —
Sout. pidniho profiu —

Sous. smérux
Sous. sméru
Sous. sméuZ

Typ vyhodnoceni

& Suma





Obr. 39 - Zadání parametrů pro seismicitu dle ANSI

Jednotlivé volby dialogu Seismicita dle ANSI:

Souč. seismické zóny Z, Souč. důležitosti I, Faktor vodorovných sil sil K,Souč. půdního profilu S - hodnoty nastavit podle doporučení v ANSI

Souč. směru X, Souč. směru Y, Souč. směru Z - náhradní seizmické síly se počítají z hmot na konstrukci a zrychlení, zde specifikujeme směr, ve kterém zemětřesení působí. 1 znamená plné působení ve směru dané osy, 0 určuje, že v daném směru zemětřesení nepůsobí

Typ vyhodnocení - při vyhodnocování výsledků seismicity existují dva přístupy. Buď výslednou hodnotu získáme jako odmocninu součtu kvadrátů hodnot pro jednotlivé zatěžovací stavy nebo jako obdobným postupem, ale se zvýrazněním extrémní hodnoty.

3.4.8. Obecná seismicita

Pokud navrhujeme konstrukci na nějaké konkrétní zemětřesení, můžeme použít seismicitu definovanou obecným frekvenčním spektrem. Pro zatížení obecnou seismicitou je nutné zadat následující údaje:

· tabulku frekvencí a zrychlení

· součinitele zrychlení

· součinitele směrů

· způsob vyhodnocení

Zadání zatížení seismicitou definovanou obecným frekvenčním spektrem: 

1. Zadáme nový zatěžovací stav. V dialogu Data o zatěžovacím stavu zadáme název a součinitel zatěžovacího stavu. Ve skupině Typ nastavíme Nahodilé a pokud existuje libovolná kombinace skupin hmot, můžeme ve skupině Specifikace ve výběrovém poli nastavit typ dynamického zatížení Obecná seismicita. 

2. Následuje dialog Obecné seismické zatížení, ve kterém se zadávají výše uvedené parametry pro výpočet zatížení obecným frekvenčním spektrem.

3. Po zadání těchto parametrů se nastaví v dialogu Data o zatěžovacím stavu výběrovým polem Kombi hmot kombinace skupin hmot pro tento stav. 

4. Nahodilé zatížení musíme zařadit do skupiny nahodilých zatížení - jako při zadávání statických nahodilých zatížení.


[image: image45.png]2
s

Zpét

fiekvence [Hz] Sychirt (/2] st ayehlent [T
L 000 smérX il
2 Jos0 %8
3 |10 25
4 |10 82
amérz | —
5 |20 50

Typ vyhodnoceni
©suma O Ewiém

[





Obr. 40 - Dialog pro definování obecného frekvenčního spektra

Jednotlivé příkazy dialogu Obecné seismické zatížení:

Tabulka frekvencí a zrychlení – do tabulky se vepisují jednotlivé budicí frekvence a jim odpovídající zrychlení. 

Souč. zrychlení - lze zadat hodnotu, kterou budou přenásobeny všechny hodnoty zrychlení v tabulce spektra.

Směr X, Směr Y, Směr Z - náhradní seismické síly se počítají z hmot na konstrukci a zrychlení, zde specifikujeme směr, ve kterém zemětřesení působí. 1 znamená plné působení ve směru dané osy, 0 určuje, že v daném směru zemětřesení nepůsobí

Typ vyhodnocení - při vyhodnocování výsledků seismicity existují dva přístupy. Buď výslednou hodnotu získáme jako odmocninu součtu kvadrátů hodnot pro jednotlivé zatěžovací stavy nebo jako obdobným postupem, ale se zvýrazněním extrémní.

3.5. Spuštění výpočtu

Dynamický výpočet se spouští stejně jako statický příkazem Spuštění výpočtu ve větvi stromu Výpočet, síť nebo klepnutím na ikonu [image: image46.png]


 v příslušném panelu nástrojů. 


[image: image47.png][Vjpocet konstiukce pomoci MKP

D Poset fekvenci F
 Linesi vipocet | .
i et F
© Nelnesmi vipocet o
N Uckahireleay: il
© e va) o
e = Plasické Kty |
Bt cefomce |
I} il
~Poséteeni nap
I Zahmout adané predpinac s
[Zané napet e zazavaciho stavs
~Vypoitat ombinace po vjsledky na prutech
D St (Gama M0 sous recikoe E mocki ) |l
(B st ) Poatfszina siecné douhémprats 17

Csechy s,

[ Zust





Obr. 41 - Dialog pro nastavení parametrů výpočtu

Dynamický výpočet je možno spustit dvěma způsoby:

1. Je-li zapnut přepínač Vlastní tvary, proběhne výpočet vlastních frekvencí a jim příslušných tvarů netlumeného volného kmitání.

Ve vstupním poli Počet frekvencí se nastavuje počet požadovaných vlastních frekvencí.

Skupina Počáteční napětí – slouží k volbě příslušného počátečního napětí

Zahrnout zadané předpínací síly – je-li volba zatržena, budou zadané předpínací síly v prutech vzaty jako počáteční napětí pro dynamický výpočet


Napětí ze zatěžovacího stavu – pokud je vybrán některý ze zatěžovacích stavů, napjatost konstrukce vyvolaná tímto zatížením je vzata jako počáteční napětí pro dynamický výpočet.

Při tomto výpočtu jsou z dynamických výsledků k dispozici pouze hodnoty vlastních frekvencí a vlastní tvary.

2. Je-li zapnut přepínač Lineární výpočet, proběhne nejdříve výpočet všech statických stavů. Pokud byly zadány i dynamické zatěžovací stavy, následuje automaticky výpočet příslušné dynamické kombinace a dynamické odezvy (seismicita, dynamický vítr, atd.).

Ve vstupním poli Počet frekvencí se nastavuje počet požadovaných vlastních frekvencí. V tomto případě nelze zadat vliv počátečního napětí.

Po klepnutí na tlačítko OK probíhá nastavený typ výpočtu. Uživatel může sledovat jeho průběh, současně je informován o typu a velikosti řešené úlohy, nutné a volné kapacitě disku, atd.

Limity výpočtu:
Počet uzlů sítě



32500



Počet plošných prvků sítě


32500



Počet prutových prvků sítě

32500



Počet frekvencí



      99



Počet zadaných dynamických kombinací
      50



Počet dynamických zatěžovacích stavů
      99

Výpočet vlastního kmitání se provádí metodou iterace podprostoru.  Výsledkem jsou požadované frekvence a  vlastní tvary. Všechny možné (j)-té tvary kmitání jsou afinní. Jejich rozkmit, resp. amplituda může mít různou velikost podle dodané energie, např. struna může znít slabě nebo silně, ale vykazuje stejnou výšku, resp. frekvenci jak pro základní tón, tak pro svrchní harmonické tóny. V praxi se proto používají normované velikosti vlastních tvarů. V současné době se celosvětově ustálil jednotný princip volby měřítka vlastních tvarů, používající jako normu vážený součet čtverců hodnot Δ. Vahou je hmotnostní konstanta M, což je buď setrvačná hmota v uzlu nebo hmotný moment setrvačnosti.

3.6. Vyhodnocení výsledků dynamiky

Po provedení dynamického výpočtu konstrukce jsou k dispozici vnitřní síly, deformace a reakce od standardních dynamických zatěžovacích stavů, které se přidají jako další stavy za statická zatížení. Jejich vyhodnocení je zcela obdobné jako vyhodnocení účinků od statických zatěžovacích stavů. Kromě toho lze vyhodnotit vlastní tvary konstrukce - graficky i číselně. 

3.6.1. Vyhodnocení vlastních tvarů

Vyhodnocení vlastních tvarů se spouští příkazem Vlastní hodnoty ve větvi stromu Výsledky. 


[image: image48.wmf]
Obr. 42 – Dialog 2D deformace při vyhodnocení vlastních tvarů

Vlastní tvary se vyhodnocují pro jednotlivé dostupné kombinace skupin hmot. Pro každou tuto kombinaci lze vyhodnotit počet vlastních frekvencí zadaný před spuštěním výpočtu. Vlastní tvary konstrukce se vyhodnocují obdobně jako 2D deformace od lineárního statického výpočtu. Je ale nutno si uvědomit, že vypočtené deformace nejsou skutečnými deformacemi. Jde o normované velikosti vlastních tvarů, jsou to tedy bezrozměrná čísla. Nezáleží na jejich velikosti, ale na jejich vzájemném poměru.

Jednotlivé skupiny a volby dialogu 2D - deformace:

Jednotlivé volby dialogu 2D deformace při vyhodnocování vlastních tvarů:

Seznam Zat. stav/Kombi - nastavení vyhodnocované kombinace skupin hmot. V seznamu lze zvolit některou z vypočtených kombinací skupin hmot. 

Seznam Vlastní tvar – nastavení vyhodnocované vlastní frekvence konstrukce v aktuální vyhodnocované kombinaci skupin hmot. Počet vypočtených vlastních tvarů odpovídá nastavenému počtu požadovaných vlastních frekvencí při spuštění výpočtu.

Funkce ostatních prvků dialogu je stejná jako při vyhodnocování 2D deformací pro lineární statický výpočet. 

3.7. Odezvy konstrukce na obecné dynamické buzení

Řešení odezvy konstrukce na obecné časové zatížení je založeno na modální analýze. Nejdříve musí být proveden výpočet vlastních tvarů konstrukce. Pro vypočtené výsledky vlastních tvarů se provádí časová integrace pro definovaná časově proměnná zatížení. 

Řešení odezvy konstrukce na obecné dynamické zatížení se obsluhuje příkazy větve stromu Časová odezva.

3.7.1. Definice zatěžovacího stavu


[image: image49.png]PV ey —
PO O
lm e fE
ok tas —
Krok ’[.27

o





Obr. 43 – Dialog pro zadání parametrů obecného dynamického zatížení

Nejdříve je nutné definovat obecný dynamický zatěžovací stav. Definování obecného dynamického zatěžovacího stavu se spustí příkazem Dynamické zat. stavy ve větvi stromu Časová odezva. Objeví se dialog Dynamický zat. stav, jehož obsluha je stejná jako pro zatěžovací stavy statického zatížení. Po klepnutí na tlačítko Nový se definuje dynamický zatěžovací stav.

Jednotlivé volby dialogu Data dynamického zat. stavu:

Jméno – zadání jména obecného dynamického zatěžovacího stavu.

Kombi hmot – v seznamu se vybírá některá ze zadaných kombinací skupin hmot, pro kterou bude řešena odezva od zadávaného dynamického zatěžovacího stavu.

Log. dekrement – zadání hodnoty součinitele útlumu konstrukce.

Celkový čas – zadání hodnoty celkového trvání impulsu dynamického buzení konstrukce (časová perioda, přes kterou se bude integrovat)

Krok – zadání hodnoty kroku, který bude použit pro jednotlivé integrace. Je-li zadána hodnota 0, program si zvolí hodnotu kroku sám.

3.7.2. Definice funkce průběhu zatížení

Po ukončení zadávání definicí zatěžovacích stavů je potřeba nadefinovat funkce průběhu obecného dynamického zatížení. Definování funkcí průběhu zatížení se spouští příkazem Funkce časové odezvy ve větvi stromu Časová odezva.


[image: image50.png]Dyn:

Vi furkei————————————

oo K|

@ Soudtovs € Nasobnd

[Obsahfunkee—————————————————————
& Modsii © Zakladi sius =

et o
I
oo
fikiHal 2
poun o

o
2=

Zust

110.0: sinu

i S siaid Piidei_|[fpiava]] Ma vie |

s |_wet |





Obr. 44 – Dialog pro zadání funkce průběhu dynamického zatížení

Dynamická zatěžovací funkce se skládá ze dvou částí. Jedna část funkce se nazývá Modální (nosná), druhá Základní. Výsledná funkce časového průběhu dynamického zatížení je pak podle nastavení výsledkem buďto součtu nebo násobení těchto dvou funkcí. Délka nosné i základní funkce musí být stejná.

Každá z funkcí je složena z prvků - zadává se jejich délka v sekundách. Průběh na prvku může být konstantní (zadá se hodnota), lineární (zadá se hodnota na začátku a na konci prvku), kvadratický nebo kubický (zadají se součinitele polynomu) nebo sinusový (zadává se střední hodnota, amplituda, frekvence a fázový posuv). Častým případem dynamických zatížení jsou periodická zatížení. V základní funkci stačí popsat jen průběh jedné periody a potom se zadá počet opakování tohoto úseku.

Výsledná funkce je bezrozměrný průběh veličiny na čase. Hodnotami této funkce se pak přenásobuje zatížení, kterému je tato funkce přiřazena.

Jednotlivé volby dialogu Dynamická zatěžovací funkce:

Skupina Výpis funkcí – zadání a opravy výsledných zatěžovacích dynamických funkcí


Jméno – zadání jména zatěžovací funkce


Nová – přidá do seznamu novou funkci s nastaveným jménem


Smazat – smaže aktuální vybranou zatěžovací funkci  v seznamu


Maž vše – smaže všechny zatěžovací funkce ze seznamu


Součtová – je-li přepínač zapnut, je výsledná zatěžovací funkce výsledkem součtu modální a základní funkce. 

Násobná – je-li přepínač zapnut, je výsledná zatěžovací funkce výsledkem násobení modální a základní funkce. 
Přepínač Násobná a Součtová lze změnit kdykoliv pro aktuální nastavenou funkci.

Skupina Obsah funkce – definování modální a základní funkce.


Modální – je-li přepínač zapnut, pracuje se s modální (nosnou) funkcí, obsah funkce se zobrazí v seznamu. 


Základní – je-li přepínač zapnut, pracuje se základní funkcí, obsah funkce se zobrazí v seznamu.


Přidej – po klepnutí na tlačítko se přidá nastavený interval do základní nebo modální funkce.


Oprava – po klepnutí na tlačítko se pro aktuální nastavený časový interval v seznamu pro modální nebo základní funkci nastaví nové změněné parametry.


Maž vše – smaže všechny časové intervaly zadané pro modální nebo základní funkci.


Vlož – vloží nový časový interval před aktuální interval vybraný v seznamu.


Maž – smaže aktuální nastavený interval se seznamu.

Pro základní i modální funkci lze použít následující typy časových intervalů :


[image: image51.png]kanstariri

detat 2
0 =




Konstantní – interval s hodnotou funkce neměnnou v čase 


delta t – nastavení doby trvání konstantního intervalu


F0 – nastavení hodnoty funkce konstantního intervalu


[image: image52.wmf]
Lineární – interval s přímkovým průběhem s jinou hodnotou na začátku a na konci funkce


delta t – nastavení doby trvání lineárního intervalu


F0 – nastavení hodnoty funkce na počátku lineárního intervalu


F1 – nastavení hodnoty funkce na konci lineárního intervalu


[image: image53.png]parabola 2.t

dat [z
0 5
Fi .

F2 o




Parabola 2. stupně – interval s průběhem paraboly 2. stupně (ax2+bx+c)


delta t – nastavení doby trvání intervalu paraboly 2. stupně


F0 – nastavení hodnoty funkce na počátku intervalu paraboly 2. stupně (c)


F1 – nastavení hodnoty součinitele polynomu (a)


F2 – nastavení hodnoty součinitele polynomu (b)


[image: image54.png]parabola 3.t

dat T
O
F1 o
R
Bom




Parabola 3. stupně – interval s průběhem paraboly 2. stupně (ax3+bx2+cx+d)


delta t – nastavení doby trvání intervalu paraboly 3. stupně


F0 – nastavení hodnoty funkce na počátku intervalu paraboly 2. stupně (d)


F1 – nastavení hodnoty součinitele polynomu (a)


F2 – nastavení hodnoty součinitele polynomu (b)


F3 – nastavení hodnoty součinitele polynomu (c)


[image: image55.png]dat [z
0 o
Fi 5
ekl 5

posn 5|




Sinus – interval s průběhem sinusové funkce. 


delta t – nastavení doby trvání sinusového intervalu 


F0 – zadání střední hodnoty sinusového intervalu

F1 – zadání hodnoty amplitudy sinusového intervalu

frekv.  – zadání hodnoty frekvence sinusového intervalu

posun – zadání hodnoty fázového posunu sinusového intervalu


[image: image56.png]delat

Opskovar [




Konec intervalu – opakování všech zadaných intervalů. Lze použít pouze pro definování základní funkce. 


Opakování – počet opakování všech intervalů zadaných před místem, na které vkládáme konec intervalu. 

3.7.3. Zadání dynamických zatížení do uzlů konstrukce


[image: image57.wmf]
Obr. 45 – Dialog pro zadání dynamických uzlových zatížení

Po nadefinování dynamických zatěžovacích stavů a zatěžovacích funkcí lze zadat obecné dynamické zatížení do uzlů konstrukce. Přiřazení obecného dynamického zatížení uzlům konstrukce se spouští příkazem Síly v uzlech ve větvi stromu Časová odezva.

Jednotlivé volby dialogu Uzlová dynamická zatížení :

Stav – nastavení aktuálního dynamického zatěžovacího stavu

Tlačítko s vyobrazením nastaveného zatížení – nastavení hodnot zatížení do uzlu konstrukce a zatěžovací funkce tohoto zatížení v dialogu Uzlový impuls.

Skupina Zadání a opravy – zadání nastaveného obecného dynamického zatížení do uzlů konstrukce.


[image: image58.png]BE | mp
O

e |





Obr. 46 – Dialog pro zadání dynamických uzlových zatížení

Jednotlivé volby dialogu Uzlový impuls pro nastavení parametrů obecného dynamického zatížení:

Fx – hodnota uzlového zatížení ve směru globální osy X

Fy – hodnota uzlového zatížení ve směru globální osy Y

Fz – hodnota uzlového zatížení ve směru globální osy Z

Mx – hodnota uzlového momentu kolem globální osy X

My – hodnota uzlového momentu kolem globální osy Y

Mz – hodnota uzlového momentu kolem globální osy Z

funkce – v seznamu se nastaví jedna ze zadaných zatěžovacích funkcí, která bude přiřazena zadávanému zatěžovacímu impulsu do uzlů konstrukce.
3.7.4. Vyhodnocení časové odezvy

Vyhodnocení časové odezvy na zadané obecné dynamické zatížení se spouští příkazem Výsledky ve větvi stromu Časová odezva. Jednotlivé volby dialogu Dynamická odezva:


[image: image59.png]Dynaricks odezva

Zatssovaci stav

10251

Tvp

€ Viestitvar
 Defomace v udech
Vit sl - zatétek

Vit sl - konec.

Visledky

& Hodnata
€ Rychlost
€ Zychleni

Disgan

Zaviit





Obr. 47 – Dialog pro vyhodnocení odezvy na obecné dynamické zatížení

Seznam Zatěžovací stav – v seznamu jsou dostupné všechny zadané obecné dynamické zatěžovací stavy. Pro vybraný stav lze vyhodnotit výsledky časové odezvy.

Skupina Typ – nastavení typu vyhodnocovaných výsledků.


Vlastní tvar – je-li přepínač zapnut, vyhodnocuje se průběh vlastního tvaru v závislosti na čase. Po spuštění vyhodnocení klepnutím na tlačítko Diagram se vybírá jeden z dostupných vlastních tvarů konstrukce, který se bude vyhodnocovat.

Deformace v uzlech  – je-li přepínač zapnut, vyhodnocuje se průběh deformací uzlů konstrukce v závislosti na čase. Po spuštění vyhodnocení klepnutím na tlačítko Diagram se vybírá vyhodnocovaný uzel konstrukce a následně jedna ze složek deformací uzlů v globálním souřadném systému, která se bude vyhodnocovat.

Vnitřní síly – začátek – je-li přepínač zapnut, vyhodnocuje se průběh vnitřních sil na začátku prutu v závislosti na čase. Po spuštění vyhodnocení klepnutím na tlačítko Diagram se vybírá vyhodnocovaný prut a následně jedna ze složek vnitřních sil v lokálním souřadném systému prutu, která se bude vyhodnocovat.

Vnitřní síly – konec – je-li přepínač zapnut, vyhodnocuje se průběh vnitřních sil na konci prutu v závislosti na čase. Po spuštění vyhodnocení klepnutím na tlačítko Diagram se vybírá vyhodnocovaný prut a následně jedna ze složek vnitřních sil v lokálním souřadném systému prutu, která se bude vyhodnocovat.

Skupina Výsledky – nastavení vyhodnocovaných veličin.


Hodnota - je-li přepínač zapnut, vyhodnocuje se průběh hodnot vyhodnocovaného typu výsledků. 


Rychlost - je-li přepínač zapnut, vyhodnocuje se průběh rychlosti vyhodnocovaného typu výsledků.


Zrychlení - je-li přepínač zapnut, vyhodnocuje se průběh zrychlení vyhodnocovaného typu výsledků.

Diagram – po klepnutí na tlačítko se spouští vlastní vyhodnocení nastavených veličin. Vykreslení sledovaného průběhu se provádí do dialogového okna Diagram dynamické odezvy. Obrázek průběhu sledované veličiny lze po klepnutí pravým tlačítkem myši nad kresbou poslat na některé z dostupných výstupních zařízení.


_952845968.doc
[image: image1.png]Frokuzy, jednosméime priy
Vst
€ Makio @ Pt

Typ nelineaiiy
& Mezni sila

€ Puy s posunen

Zadénia oy
Kopie |_Mas [Maz vid]
Opr+ | Mazs | Veors

JGE2A|
e

%]z |








_953460709.doc
[image: image1.png]Logarimick) dekrement

Valrova oblast
Typ oblasti
Urove terénu

Pomr &ka / viska

s








_953534793.doc
[image: image1.png]kanstariri

detat 2
0 =







_954145247.doc
[image: image1.png][ Top visledkas
© Zatgsovac stav
& Konbi
© Stabiita

1
C2
c3
Ca
Cs
Ce

il e

=

max  [200

¥ Generovat poéateéni deformace.

IV Nastavenf masimnich hodnot

|- Skupiny defor

[ Geneioval |

Zaviit








_986018904.doc
[image: image1.png]== Nelinearity

defomace
¢ Pasat sakveni
= Proley i ik
7 Funkes
E Generdioy

L Potétetnl osové sl








_986036275.doc
[image: image1.png]Jen
v Wk Tuhs  Pugnd  Tuhost Funkee

* K I 0 Furkee. 1.~
" €« o o Furkee 2 =)
Z d €« o o Furkee 3 =)







_986047044.doc
[image: image1.png]dnéno & framon
i Nahodie =
Smr |
Sous. ([CSN,STN) [7

= | p—

Typ nahodiého zatzeri

Paamety | [iekenee —5E0 T
Konbinsce bt [iomm1 3]

Skupina nahodich zai

oK

Zust








_986047379.doc
[image: image1.png]2
s

Zpét

fiekvence [Hz] Sychirt (/2] st ayehlent [T
L 000 smérX il
2 Jos0 %8
3 |10 25
4 |10 82
amérz | —
5 |20 50

Typ vyhodnoceni
©suma O Ewiém

[








_986032526.doc
[image: image1.png]Functon 1

i funkce.

" —

Kladné osa

0050
0150

Zaporms osa

0100

Posun

0100
1.000

000

Picei

Opiava

et vie

F+

s

Zust








_954145346.doc
[image: image1.png]Stabilni kombinace:

Kitickg nasobek.

Linit

Linit

Linit

Linit

Linit

. ky
ky ma
Kz max
epy min
epz min

NO min

s

|
1. 38378 <

W kz








_953536738.doc
[image: image1.png]delat

Opskovar [







_953537984.doc
[image: image1.png]Uslova dynamicks zaizeni

Stav__[1.5tavt

[GEZ|
e

o« |z








_953538312.doc
[image: image1.png]BE | mp
O

e |








_953539143.doc
[image: image1.png]Dynaricks odezva

Zatssovaci stav

10251

Tvp

€ Viestitvar
 Defomace v udech
Vit sl - zatétek

Vit sl - konec.

Visledky

& Hodnata
€ Rychlost
€ Zychleni

Disgan

Zaviit
















_953537070.doc
[image: image1.png]dat [z
0 o
Fi 5
ekl 5

posn 5|







_953535735.doc
[image: image1.png]parabola 2.t

dat [z
0 5
Fi .

F2 o







_953536551.doc
[image: image1.png]parabola 3.t

dat T
O
F1 o
R
Bom







_953534831.doc
[image: image1.png]






_953461895.doc
[image: image1.png][Vjpocet konstiukce pomoci MKP

D Poset fekvenci F
 Linesi vipocet | .
i et F
© Nelnesmi vipocet o
N Uckahireleay: il
© e va) o
e = Plasické Kty |
Bt cefomce |
I} il
~Poséteeni nap
I Zahmout adané predpinac s
[Zané napet e zazavaciho stavs
~Vypoitat ombinace po vjsledky na prutech
D St (Gama M0 sous recikoe E mocki ) |l
(B st ) Poatfszina siecné douhémprats 17

Csechy s,

[ Zust








_953464833.doc
[image: image1.png]PV ey —
PO O
lm e fE
ok tas —
Krok ’[.27

o








_953466417.doc
[image: image1.png]Dyn:

[-Vipis ke

Novi | _smsat | Mt vis
oo K|

@ Soudtovs € Nasobnd

-Obsahfurkee
& Modsii © Zakladi

110.0: sinu

Piidei_|[fpiava]] Ma vie |

s |_wet |

oK

Zust

et o
I
oo
fikiHal 2
poun o








_953463625.doc
[image: image1.png]2D - deformace
Zat, staviKonbi

MCT kombi 1 <

Viastnitvar
1 35Hz <
Kieslt

lzopasma-fezy 7!

Cus Cly Gz
CFRe CFy CFi

I™ Defomoviv Legend
= I™ Vidtelne
I sit

Nast fezu
2 Popisy [Komo =]
AR |

Vistup,

Nastaveni | _Nald
Zuit








_953461429.doc
[image: image1.png]Zédaci fkior K | —
Faktor podi 2 —
Faktorumisti p —
Faktoritrna —
Sou, sméX —
Sou, sméuY | —
Sou, sméz | —

Typ vyhadnacen ER

© Suma  Estiém
Zust








_953461574.doc
[image: image1.png]a die ANSI

Sous. seismicks 26ny 2 —
Sousiiel dlesitost —
Sous. vodorounjch si —
Sout. pidniho profiu —

Sous. smérux
Sous. sméru
Sous. sméuZ

Typ vyhodnoceni

& Suma








_953461140.doc
[image: image1.png]Karménovy kmity dle CSN

Logarknicks dekiement O
Pitmés trubky —
Smér vt —C
I™ Cislo whuzeného vestribotvars — [1

P








_953378758.doc
[image: image1.png]T dentiak
RV X
YoV Yo
z ® 2 ®
Ax

Ay T ox
o Zrusit








_953451886.doc
[image: image1.png][Vjpocet konstiukce pomoci MKP

Vyesero et —
@ o d
€ Nelnasni viotet =
c r -
i o d
9 =

Pozéleni napi
™ Zahinout zadané predpinac siy

[Zadné napéti 22 zatézovacito stava

Vypasitat kombinace pro vjsledky na pruech

e Gama MO sou ( edukce E modulu ) —
o Pogetfezti na sifecnd dlouhém prutu fe
-

Data a projektu s nezmérila. Presta provest novy vipoget?

P








_953453057.doc
[image: image1.png]2D - deformace
Zat, staviKonbi

SC1 <

Kiickj nasobek.
847.7 <

Kieslt

28 st <
Sl el
S O o

7 Defomoviz
R Konstuko? Viditeing
W it

ke
Iirez| oeET|
d
d J< b

Vistup,

Nastavent

Zuit








_953451056.doc
[image: image1.png]Vipis kombinaci Obsch kombinace Vipis zatezovacich stav
25 TFlech 25 TFlech
25 2Kotel 25 2Kotel
25 3Plechy 25 3Plechy
25 avi 25 avi

Hova (o

smamt | T | «Dskonbnss |
e smemt | ko |
s | e

Tz |








_952846403.doc
[image: image1.png]






_952854973.doc
[image: image1.png][Vjpocet konstiukce pomoci MKP

Vieseno
€ Linesin vipotet 4
 Heinaan vjpoel "
€ Viastitvary o
€ stabita "
G IS

Pozéleni napi
™ Zahinout zadané predpinac siy

[Zadné napéti 22 zatézovacito stava

Vypasitat kombinace pro vjsledky na pruech
J
-

-

Data a projektu s nezmérila. Presta provest novy vipoget?

Masimum feraci

Lok nefneaity

o 1

Plastckeé kiauby

IL.7ad

Timashenka

Gama MO sou ( edukce E modulu )

—
=

Pogetfezti na sifecnd dlouhém prutu

P








_952855860.doc
[image: image1.png]komt

t nebezpe:

Vgpis kombinaci  Obsah kombinace ijpis nebezpeinjch kombinaci
C1 25 11 vaha C1. +1.00°LCT +1.001C2
c2 25 2Podahy C2: +1.00°LCT +1.00°LC2 +1.00°
M (25 3Staticks vit /0.90 C3: +1.00°LCT +1.00°LC2 1001
25 5Srih iy /0.90 C4: +1.00°LCT +1.00°LC2 +1 001
05 +1.00°LCT +1.00°LC2 +0 901
08 +1.00°LCT +1.00°LC2 +0 901
- Nelinesmi kombinace: << Do kombinace.
Smazat << Kopie vie.

Smazatvie

[








_952852047.doc
[image: image1.png]Kombinace pro nel

Vipis kombinaci Dbsah kombinace: Wipis zatZovacich stavii
ST ST
A, e
[ r— | (2 55 i
25 4Druhj pas. 125 4Druhj pas
125 5-Srih ping 125 5-Srih ping

Skupina o, defomact
Zadns 2
@ 4T mn
Skupina pos. 2akFveni

Zaan 2
- Nelnedm kombinace—|

Hova
Srazat | Srmazatvie

Nahied P —
|- Natistnebezpet: kombi-| (- Stay v kombinaci <<Dokombinzce

e || |l ko |

Pousiehost Smazat_| Smazat v

T ma |








_952846300.doc
[image: image1.png]






_952166592.doc
[image: image1.png]Osamélé hmoty
Skupia [T Boler pry
Vst
& Makio € Put

Zadéni a cprawy
Zad

TR
Kope | Smaea W v
Dot | Mats | Vaore

Mu

0K Zuit








_952844360.doc
[image: image1.png]Posun uzl
)

o [0 n

2 n

o4 m
BodLO BodZ0)







_952844735.doc
[image: image1.png]Pozéteéni zakfiveni

Skupina _[Skupina 1

Souf.
© abso
 Rela

Zakfiveni
¥ 1 [250

zufp

Zadéni a cprawy

N

Kopic | Smazal [ Ma vie]
Opr+ | Mai+ | Vaors
Vao

Info

o |z








_952845507.doc
[image: image1.png][ r—
=

o







_952845670.doc
[image: image1.png]Poateéni asavé sy

Vst
& Makio C Pt

Hodnata sy

B KN

Zadéni a cprawy

[GEZ|
e
o | zus








_952844420.doc
[image: image1.png]| Aktuaini poi deformace

Err—
=








_952168124.doc
[image: image1.png]Spoits oty 2D

Skupina_[[TBoler prg

sy

J0E2T|
e

o |z








_952844052.doc
[image: image1.png]Posunualli__
)

2 @







_952844174.doc
[image: image1.png]Posun vzl
)

2 @
03 m








_952168540.doc
[image: image1.png]Kombinace skupin hmot

Vipis Kombinact Obssh kombinace. Vipis skupin hmot

BRI K ZBojer prazdr
MK BNadiz prazdn

MK 3Dva bolery
MK 4Nadiz pna

Inéno [Viemazne | ot |1
Nova | Oprava | Do korbinace

| | <<Kopovie__|

I —] o« | e |








_952843865.doc
[image: image1.png]Poéteéni deformace

Skupina_[Skupina 3

Sowt— T Tvar
¢ Ao || Konstertn
€ Liesni
C e || = s
Poounudi
)

2 @

Zadéni a cprawy

JGE2A|
e
o | zus








_952171491.doc
[image: image1.png]Log. dekiement 00025

Frekvence 2%

==








_952168231.doc
[image: image1.png]| vl |








_952167166.doc
[image: image1.png]Spoits hmoty
Skupia [T Boler pry
Vs
& Makio C Put

Zadéni a cprawy
2

J0E2T|
e
o | zus








_952167320.doc
[image: image1.png]~Hmota

© Rovnoméiné  Lichabss
m [0 [150 ka/m'

-Pozice
© abso & Rela

Tz |








_952166744.doc
[image: image1.png]m [500 ka

T 2w | Numa








_952163817.doc
[image: image1.png]Skupina Tména

7 Fmoty stofi

2 Hinot antén

3 Ostatntechnologie

Atush skupina:__ Dstan techrcloge
f i ] Kopie | Oprava | Nahied

Smezsl | Wadcheah | Kopzmzatton | Zav








_952166008.doc
[image: image1.png]Uzlové hmoly

Skupina_[[TBoler prg

momy

J0E2T|
e

o |z








_952166263.doc
[image: image1.png]0B ke
N
iy [0 "4,
Iz [0 "4,

g

| o








_952164602.doc
[image: image1.png]Tihayé 2ychleni 580685

o]z |








_920961885.unknown

_952163505.doc
[image: image1.png]=6 Hmoty

Skupiny hmot

9 Uzlove hmoty

& 0samélé bty na prtech
= 5ot by na pruech

& Spojté hmoly na makrech 20
Kombinace skupin hmot








_908296935.unknown

_908303739.unknown

_920961485.unknown

_908303547.unknown

_908295841.unknown

