Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název :
 Bytový dům ve Vlčnově



Číslo zakázky :
Objekt :Vnitřní kanalizace




Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Vlčnov
Investor 

: Obec Vlčnov
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant : Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
2 .  V Ý P I S  M A T E R I Á L U
Datum : ve Vlčnově 28.12.2001
Vypracoval: Rostislav PAVELKA



  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název :
Bytový dům ve Vlčnově



Číslo zakázky :
Objekt : Vnitřní kanalizace



Číslo dokumentu : 

Potrubí GEBERIT

40





m


50

50





m


51

63





m


6

75





m


18

110





m


65

125





m


100

160





m


16
Tvarovky GEBERIT

Kolena 45°

63





ks


3


75





ks


10

110





ks


14

125





ks


20

Kolena 88,5°

110





ks


1

Odbočky 45°

160/125




ks


4

125/125




ks


6

125/75





ks


5

110/110




ks


8

110/50





ks


3

75/75





ks


4

63/50





ks


6

63/40





ks


3

Odbočky 88,5°

110/110




ks


11

110/63





ks


6


110/50





ks


6

110/40





ks


3
Datum : ve Vlčnově 28.12.2001   
Vypracoval: Rostislav PAVELKA








  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Bytový dům ve Vlčnově



Číslo zakázky :
Objekt : Vnitřní kanalizace




Číslo dokumentu : 


Redukce

160/125




ks


1

125/110




ks


6

125/75





ks


3

75/63





ks


4

75/50





ks


1

63/50





ks


3


50/40





ks


4

Čistící kus

160





ks


1

125





ks


2

110





ks


8

Zápachové uzávěrky

Dřezová 




ks


12

Umyvadlová (chrom)



ks


27

Vanová s automat. ovládáním

ks


10

Pračková




ks


20

Zařizovací předměty

Umyvadlo 55 - JIKA Lukas


ks


23

Umývátko 315x395 - JIKA Lukas

ks


4

WC kombinované - JIKA Lukas

ks


20

Výlevka - JIKA Laura


ks


1

Vana 170x80 - RAVAK FRESIA

ks


9

Vana rohová 150x150 - RAVAK Gentiana
ks


1

Bidet - JIKA Lukas



ks


6

Sprchový kout - RAVAK Ronda EX 80 PU
ks


16

Sprchová zástěna



ks


16

Větrací hlavice HL 810


ks


4


Přivzdušňovací ventil HL 900

ks


5


Lapač střešních splavenin HL 660

ks


4


Revizní plastová šachta průměr 1 000 mm a poklop průměr 600 mm o  hloubce  

2 900 mm - NIVEKO Nivnice

ks


3
Datum : ve Vlčnově 28.12.2001 
Vypracoval: Rostislav PAVELKA






  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Bytový dům ve Vlčnově



Číslo zakázky :
Objekt : Vnitřní kanalizace




Číslo dokumentu : 


Seznam dodavatelských firem :



- potrubí, tvarovky




- zařizovací předměty
GEBERIT spol. s r.o.



LAUFEN CZ s.r.o.

Moravanská 85




V Tunich 3/1637

619 00 Brno





120 00 Praha 2

tel.: 05/472 12 335 - 37



tel.: 02/962 000 39

www.geberit.cz




www.laufen.cz
- vany

RAVAK a.s.


Obecnická 285

261 81 Příbram

tel.: 0306/242 34

www.ravak.cz.
- lapače střešních splavenin, větrací hlavice a přivzdušňovací ventil
Hutterer & Lechner KG 


Hvozdíkova 6


625 00 Brno - Královo pole


tel.: 05/452 23 420
Datum : ve Vlčnově 28.12.2001
Vypracoval: Rostislav PAVELKA








  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Strana 3 (celkem 4)

