NÁVRH KOTLE
Kotel pro tento rodinný dům navrhuji VITOGAS 100 od firmy VIESSMAN s jmenovitým tepelným výkonem 11 kW. Kotel VITOGAS 100 je vybaven litinovými topnými plochami. VITOGAS 100 je nízkoteplotní plynový kotel pro plynule snižovanou teplotou kotlové vody. Jmenovitý tepelný výkon je 11 až 144 kW. Kotel VIATOGAS 100 je možno díky kompaktním rozměrům bez problému instalovat v malých místnostech a výklencích. Stejně úsporný jako z hlediska místa je úsporný i z hlediska pořizovací ceny a spotřeby energie. Kotel má vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost díky vysoce kvalitní speciální šedé litině s lamelárním grafitem a malému zatížení topných ploch. VITOGAS 100 má spalování s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách vlivem atmosférického předsměšovacího hořáku s nadsrechiometrickou předsměsí: NO x 50mg/kWh, CO 10 mg/kWh (podle DIN). Hodnoty emisí tak leží hluboko pod požadovanými hodnotami pro ekologickou značku „Modrý anděl“ a švýcarského nařízení o udržování čistoty vzduchu. VITOGAS 100 má nízkou spotřebu energie vlivem plynule snižované teploty kotlové vody. Normovaný stupeň využití je 93%. VITOGAS 100 má vysokou spolehlivost zapalování a měkké, nehlučné zapalování přerušovaným zapalovacím systémem. Má universální možnost instalace v kotelně, vedlejším prostoru nebo podlaží díky kompaktním rozměrům. VITOGAS 100 má snadnou dopravu na místo instalace díky nízké váze a kompaktní konstrukci.

Qc = 10,6kW

Celkové rozměry pro kotel VITOGAS 100 s výkonem 11 kW:
· Délka:

844 mm

· Šířka:

500 mm

· Výška:

841 mm

