Návrh čerpadla – podklady GRUNDFOS
Potřebný hmotnostní průtok 
[image: image1.wmf](

)

1

-

×

h

kg

m

t




[image: image2.wmf]1

6

,

908

3600

10

2

,

4

6

,

10

3600

-

×

=

×

×

=

×

D

×

=

h

kg

t

c

Q

m

u




[image: image3.wmf]1

3

9086

,

0

1000

6

,

908

1000

-

=

=

=

h

m

m

Q

t

t


Dopravní výška čerpadla GRUNDFOS UPS 25 – 40 180 = 2,2m



[image: image4.wmf]Pa

g

H

p

č

22000

10

1000

2

,

2

=

×

×

=

×

×

=

D

r


Navrhujeme UPS 25 – 40 180, otáčky č. 2

_1141484835.unknown

_1141485150.unknown

_1141485370.unknown

_1141484655.unknown

