OHŘEV TUV

Na ohřev TUV je navržen zásobníkový ohřívač VITOCELL – B 100 od firmy VIESSMANN s objemem 300 l. Zásobník je z oceli s ochrannou protikorozní dvojitou vrstvou smaltu Ceraprotect. Dodatečná katodická ochrana magnetovou anodou nebo anodou na cizí proud je k dodání jako příslušenství. Ohřev celého zásobníku vody je zabezpečen topnou spirálou vedenou hluboko až ke dnu zásobníku. Zásobník má vysoký komfort teplé vody vlivem rychlého, rovnoměrného ohřevu optimálně dimenzovanou topnou spirálou. Zásobník má malé tepelné ztráty vlivem vysoce účinné tepelné izolace, která je bez freonů. Zásobníkový ohřívač VITOCELL – B 100 pro bivalentní ohřev TUV je ve spojení se solárními kolektory a kotlem. Teplo solárních kolektorů se předává spodní spirálou. Na přání může být dodána elektrická topná vložka.

Základní rozměry zásobníku VITOCELL – B 100:

· Obsah zásobníku:
                300 l

· Celkové rozměry:

· Délka  –  633 mm

· Šířka   –  703 mm

· Výška – 1752 mm

· Celková hmotnost:                    160 l

· Provozní přetlak na straně topné vody: 10 bar

