Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV

Datum: 14.2.2003
Autor výpočtové pomůcky: Ing. Zdeněk Reinberk
Organizace: ČVUT, fakulta stavební
Recenzent: Ing. Miroslav Hořejší

[image: image1.png]



Začátek formuláře

	Lokalita (Tabulka)

	 

	[image: image2.wmf]

tem = 12 °C    [image: image3.wmf]

tem = 13 °C    [image: image4.wmf]tem = 15 °C ???

	Město

	[image: image5.wmf]

Vsetín


		Délka topného období

	d =

	[image: image6.wmf]

225

[dny]




	

	[image: image9.wmf] Vytápění
Tepelná ztráta objektu

Qc =

[image: image10.wmf]

10,6

kW

Průměrná vnitřní výpočtová teplota

tis =

[image: image11.wmf]

19

°C

???
Vytápěcí denostupně

[image: image12.png]it —t..)




=

3555

K.dny

Opravné součinitele a účinnosti systému

ei =

[image: image13.wmf]

0.85


???
 

o =

[image: image14.wmf]

0.95


???
et =

[image: image15.wmf]

0.9


???
r =

[image: image16.wmf]

0.95


???
ed =

[image: image17.wmf]

1.00


???
Opravný součinitel  ???
[image: image18.wmf]


[image: image19.png]



0.765

[image: image20.wmf]
 = [image: image21.wmf]

0.765


[image: image22.png]



[image: image23.png]e




81.2

GJ/rok

[image: image24.png]



Náklady
22.5

MWh/rok


	[image: image25.wmf] TUV
t1 =

[image: image26.wmf]

-

°C

???
 

 =

[image: image27.wmf]

-


kg/m3
???
t2 =

[image: image28.wmf]

-

°C

???
c =

[image: image29.wmf]

-


J/kgK

???
V2p =

[image: image30.wmf]

-

m3/den

???
Koeficient energetických ztrát systému

z =

[image: image31.wmf]

-



 HYPERLINK "javascript:napoveda(2,%20'z');" ???
Denní potřeba tepla pro ohřev TUV

[image: image32.png]) t

O i = 1+
2AENN




=

25.7

kWh

Teplota studené vody v létě

tsvl =

[image: image33.wmf]

-

°C

Teplota studené vody v zimě

tsvz =

[image: image34.wmf]

-

°C

Počet pracovních dní soustavy v roce

N =

[image: image35.wmf]

-

[dny]

[image: image36.png]Lz

Qs = Oruvg 0+08- Qruvs 22 (-]

=t




[image: image37.png]v




0

GJ/rok

[image: image38.png]



Náklady
0

MWh/rok


	

	Celková roční spotřeba energie na vytapění a ohřev TUV

[image: image39.png]L= Glyner e+ Bl




81.2

GJ/rok

[image: image40.png]



Náklady
22.5

MWh/rok


	


Konec formuláře

_1141584004.unknown

_1141584008.unknown

_1141584010.unknown

_1141584011.unknown

_1141584009.unknown

_1141584006.unknown

_1141584007.unknown

_1141584005.unknown

_1141583996.unknown

_1141584000.unknown

_1141584002.unknown

_1141584003.unknown

_1141584001.unknown

_1141583998.unknown

_1141583999.unknown

_1141583997.unknown

_1141583992.unknown

_1141583994.unknown

_1141583995.unknown

_1141583993.unknown

_1141583988.unknown

_1141583990.unknown

_1141583991.unknown

_1141583989.unknown

_1141583986.unknown

_1141583987.unknown

_1141583985.unknown

_1141583984.unknown

