Výpis materiálu
A. Zařízení kotelny

1) Kotel:  



Viessmann VITOGAS 100




ks 1

2) Ohřívač TUV: 


Viessmann VITOCEL– B 100



ks 1

4) Zabezpečovací zařízení:




Expanzomat Reflex 25 l




ks 1
6) Čerpadla GRUNDFOS:
- Č1 a Č2: UPS 25-40 -180



ks 2

B. Otopná tělesa, armatury, potrubí, izolace
1) Radiátory KORADO Česká Třebová:

10-5070-5 KLASIK





ks 1
10-5080-5 KLASIK





ks 1
11-5100-5 KLASIK





ks 1

KR 780.750 






ks 1

20-5090-5 KLASIK





ks 1

10-5090-5 KLASIK





ks 2

10-5110-5 KLASIK





ks 4

10-5090-5 KLASIK





ks 2
2) Konvektory MINIB
COIL PT – 1500





ks 2

COIL KT -ot.č.2 -1500




ks 1

3) Armatury:

Kulový kohout GIACOMINI R910:
DN 25





ks 6

Automatický odvzdušňovací ventil GIACOMINI R 88/1






DN 10





ks 12

Pojistný membránový ventil GIACOMINI R140, otvírací tlak 0, 25 MPa






DN 15





ks 1

Termostatické hlavice HEIMEIER - Thermolux




ks 16
Termostatický ventil HEIMEIER  V-exakt přímí




ks 16
Připojovací šroubení k radiátoru přímé HEIMEIER Regulux N






DN 15





ks 16
Filtr




DN 25





ks 2
Zpětná klapka



DN 25





ks 2
Vypouštěcí kohout 


DN 15





ks 20

Teploměr  0 - 120 °C


DN 15





ks 3
Tlakoměr  0 - 300 kPa

DN 15





ks 3
Pojišťovací ventil, otvírací přetlak 0, 25 MPa






DN 15





ks 1

4) Potrubí - měděnné:






DN 10




          m 51





DN 12




          m 30





DN 15




          m 18





DN 18




          m 17





DN 22




          m 17
5) Izolace - termoizolační trubice z lehčeného polyethylenu MIRELON, tloušťka 20 mm






DN 10
x 20



          m 51





DN 12 x 20



          m 30





DN 15 x 20



          m 18





DN 18 x 20



          m 17





DN 22 x 20



          m 17
V Hovězí 24.3.2004 







Marcel KOŇAŘÍK
