Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
RD RIVIÉRA 195

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




TECHNICKÁ ZPRÁVA

Všeobecně

Tento projekt řeší připojení rodinného domku na domovní čistírnu odpadních vod Alfa Bio DOMO 2-6 EO, vyrobené z chemicky a biologicky odolného plastu.
Základní údaje: 
Čistírna výrobní řady Alfa Bio DOMO 2-6 EO je domovní čistírna odpadních vod určená pro 2-6 připojených osob s maximálním denním průtokem vody 0,9 m3/den. Denní přínos znečištění 0,36 kg BSK5/den. Váha ČOV je 110 kg. Hlavním prvkem čistíren je jemnobublinná aerace spojená s koagulací a sedimentací kalové vločky v dosazováku. V aktivaci probíhá degradace organického znečištění biologickou cestou. Následuje separace suspenze a její transport pomocí vzduchového čerpadla zpět do aktivace.
Vyčištěná voda odtéká potrubím do blízkého potoka.
Osazení Alfa Bio DOMO 2-6 EO:

Po vykopání jámy se vybetonuje rovná podkladní deska. Hloubka jámy je závislá na hloubce kanalizace. Nádoba se postaví na vyzrálou betonovou desku a připojí se na kanalizaci. Při postupném napouštění vody do všech komor ČOV se provede její obetonování. Beton se vytáhne až 100 mm nad úroveň okolního terénu, aby do ČOV netekla dešťová voda. Před uvedením do provozu se ČOV osadí komponenty a zakryje se poklopem. (viz. příloha)
Posouzení hygienika:


(viz. příloha)







PAGE  



- 1 -
Datum:  v Hovězí 31.5.2004

