Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
RD RIVIÉRA 195

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




VÝPIS MATERIÁLU
DČOV Alfa Bio DOMO 2-6 EO:

1 ks
TRUBKY:
DN 160
8,6 m
(GEBERIT PE)
PÍSEK - JEMNÝ:

4,5 m3






PAGE  



- 1 -
Datum:  v Hovězí 31.5.2004

