Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
RD RIVIÉRA 195

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




Výpis materiálu
A. Zařízení kotelny

1) Kotel:  



NEFIT ECOMLINE HR 22




ks 1

2) Ohřívač TV: 


NEFIT, třída CW 6 o objemu 120l



ks 1

4) Zabezpečovací zařízení:




Expanzomat Reflex 25 l




ks 1

B. Otopná tělesa, armatury, potrubí, izolace

1) Podlahové vytápění REHAU:





RAUTHERMS (17x2,0 mm)


620 m





REHAU HKV - 4 okruhy


ks 1






REHAU HKV - 5 okruhů


ks 1

2) Armatury:

Trojcestný ventil GIACOMINI
DN 25





ks 1

Kulový kohout GIACOMINI R910:
DN 25





ks 10
Automatický odvzdušňovací ventil GIACOMINI R 88/1






DN 10





ks 4
Pojistný membránový ventil GIACOMINI R140, otvírací tlak 0, 25 MPa






DN 15





ks 1

Filtr




DN 25





ks 1
Vypouštěcí kohout 


DN 15





ks 2
Teploměr  0 - 120 °C


DN 15





ks 3

Tlakoměr  0 - 300 kPa

DN 15





ks 3

4) Potrubí - měděnné:






DN 22




          m 28

      - vrapová hadice:






          m 10

5) Izolace - termoizolační trubice z lehčeného polyethylenu MIRELON, tloušťka 20 mm






DN 22 x 20



          m 28






PAGE  



- 1 -
Datum:  v Hovězí 10.6.2004

