Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
RD RIVIÉRA 195

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




VÝPIS MATERIÁLU
TRUBKY:
DN 40
  7 m
(GEBERIT PE)
DN 50
  6 m

DN 75
36 m

DN 110
31 m


DN 125
10 m

KOLENA:
DN 40
45°
1 ks
(GEBERIT PE) 
DN 40
90°
4 ks


DN 50
90°
3 ks

DN 75
45°
2 ks


DN 75
90°
4 ks

DN 110
45°
8 ks

ODBOČKY:
50/40/45°
1 ks
(GEBERIT PE) 
75/75/45°
2 ks


75/50/45°
1 ks


110/110/45°
4 ks

125/110/45°
1 ks


110/75/45°
2 ks


75/75/88,5°
2 ks

75/50/88,5°
1 ks


110/110/88,5°
2 ks


110/40/88,5°
1 ks

REDUKCE (excentrické):
110/50
2 ks
(GEBERIT PE) 
50/40
1 ks


110/125
3 ks


75/50
3 ks


110/75
1 ks

ČISTÍCÍ TVAROVKY:
DN 125 (ležaté potrubí)
1 ks
(GEBERIT PE) 
DN 75 (svislé potrubí)
2 ks


DN 110 (svislé potrubí)
1 ks

PODLAHOVÉ VPUSTĚ:
DN 50
3 ks
(GEBERIT PE) 


ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY:

Dřezová
1 ks

Umyvadlová (chrom)
3 ks

Vanová s automat. ovl.
1 ks

Pračková
1 ks
ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY:

Umyvadlo 50 - JIKA Lukas
2 ks

Umyvátko 315x395 - JIKA Lukas
1 ks

WC kombi - JIKA Lukas
2 ks

Vana RAVAK
1 ks






PAGE  



- 1 -
Datum:  v Hovězí 1.3.2004

