Název stavby
: Rodinný dům

Místo stavby
: Rudimov 120, 763 21, kraj Zlínský

Druh stavby
: Novostavba


Investor
: Dr. Roman Tyčka

Adresa investora
: Brno, Kosmákova 72, 612 00

1.POPIS STAVBY

Jedná se o rodinný dům pro čtyř člennou rodinu. Domek má dvě nadzemní podlaží a je podsklepen. Střecha je sedlová. První nadzemní podlaží slouží jako denní část ( obývací pokoj, Kuchyně, jídelna ) a druhé nadzemní podlaží jako noční část (pokoje, koupelna, …). V suterénu je umístěna prádelna, kotelna, hobby místnost a sklady. K domku patří i garáž.

2.ŘEŠENÍ KANALIZACE

Kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační síť, která je jednotná, tuto problematiku však projekt neřeší. Kanalizace je navržena podle technických podkladů firem OSMA a HL.

2.1 Odpadní a připojovací potrubí

Odpadní a připojovací potrubí je navrženo z trub a tvarovek OSMA HT. Trouby jsou spojovány pomocí hrdel. Minimální sklon připojovacího potrubí je 2%. Na každé stoupačce je osazen čistící kus 1m nad podlahou. Zkouška těsnosti je provedena podle příslušné ČSN.

2.2 Svodné potrubí  

Potrubí je navrženo z trub a tvarovek OSMA KG. Spojování se provádí pomocí hrdel s těsnícími kroužky. Svodné potrubí začíná u patního kolena svislého odpadního potrubí a je vedeno pod sklonem 5%. Na potrubí je umístěna revizní šachta (umístění viz. výkresová část) s čistícím kusem. Revizní šachta má rozměry 1200x900x950 mm s poklopem 600x600 mm. Potrubí je vedeno v pískovém loži. Prostupy přes základy mají rozměr 300x300 mm.

2.3 Větrací potrubí 

Stoupačky 2 a 4 jsou ukončeny větrací hlavicí min. 0,5m nad střechou v souladu s ČSN. Stoupačka 3 je ukončena pod stropem a opatřena přivzdušňovacím ventilem.také v souladu z ČSN. Větrací potrubí má stejnou DN jako odpadní potrubí.

2.4 Dešťové potrubí 

Dešťové potrubí je navrženo ze systému OSMA, dešťové okapy jsou z mědi. Dešťový svod je veden min. 1,2m od obvodového zdiva. Potrubí je napojeno na svodné potrubí. Na dešťovém potrubí je umístěn lapač střešních splavenin který je umístěn s úrovní terénu.

2.5 Zařizovací předměty

Viz. Výkresová část – Legenda zařízení

2.6 Anglické dvorky

Na dně Anglických dvorků bude štěrkopískové lože umožňující odvod dešťové odpadní vody do zeminy.

VYPRACOVAL:

ONDŘEJ ŠÁLA, T3

