KOLENO S HRDLEM
DN
úhel (
ks
(Výrobce – OSMA Komorovice)

40

87(
9


50

87(
7


100

45°
5

125

45(
14

125

87(
1

ODBOČKA S HRDLEM
DN
úhel (
ks
(Výrobce – OSMA Komorovice)



50/70

87°
3



50/100

87(
2



100/100
87(
2



100/125
87(
1



100/125
45(
3



125/125
45(
3

REDUKCE NESOUOSÁ

DN



ks
(Výrobce – OSMA Komorovice)


40/50


4



50/100


1



70/100


3


 100/125
2

ČISTÍCÍ TVAROVKA

DN

ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)


  
70
1



100
3

125
1








TROUBA S HRDLEM
DN


délka


(Výrobce – OSMA Komorovice)

40                         2m

50                         10m

70                         13,5m

100                         32,3m

125                         34,2m

ARMATURY
název
DN

ks

(Výrobce – HL)

       
Větrací hlavice   HTHL810
100

1

Větrací hlavice   HTHL807
70

1

Přivzdušň. ventil HTHL900
70

1

Lapač stř. splavenin HL600
125

3

Dvorní vpusť    KGHL 606
100

1

ZAŘIZOVACÍ PŘEDNĚTY


Viz. Výkresová část – Legenda zařízení

VYPRACOVAL:                                                            ONDŘEJ ŠÁLA, T3

