Návrh čerpadel
Čerpadlo pro kotle Vitopex 300 TX3
· Navrženo UPE 100-60F dle potřebného průtoku 43,9m3/h

Čerpadla pro rozvod topné vody k objektům (A a B)

· Navrženo UPE 65-120F dle potřebného průtoku  22m3/h pro větev A
· Navrženo UPE 65-120F dle potřebného průtoku  22m3/h pro větev B

Čerpadla pro rozvod topné vody ke vzduchotechnice
· LM 50-125/128
Čerpadla pro rozvod topné vody k TUV

· LM 80-125/140

Čerpadla jsou od sebe oddělena HVDT fy. ETL.
Rozdělení větví je pomocí rozdělovače RS KOMBI fy. ETL.

Pozn.:

Návrh je proveden v přiložených listech.

