Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM
Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




VÝPIS MATERIÁLU
Byt č. 1 : 

Plynový sporák MORA model 1135           






 1ks
Kondenzační kotel NEFIT ECONOMY


 



 1ks
Potrubí ocelové :

DN 15











20 m

DN 20











13 m

Armatury:

Kulový kohout









4 ks

Čistící T-kus










2 ks

Membránový  plynoměr PREMAGAS MKM G 2,5





1 ks

Byt č. 3 : 

Plynový sporák MORA model 1135







1ks
Plynový kotel NEFIT BASIC C24





 

1ks

Potrubí ocelové :

DN 15











8,8 m

DN 20










          11,8 m

DN 25











8,3 m

Armatury:

Kulový kohout









4 ks

Čistící T-kus










2 ks

Membránový  plynoměr PREMAGAS MKM G 2,5





1 ks

Společný sektor : 

Potrubí ocelové :

DN 32










           10m DN 40











4 m

Potrubí ocelové s asfaltovým pásem :

DN 25 











5,5m 

Armatury :

Kulový kohout 









2 ks

Regulátor tlaku zemního plynu RP-10






1 ks

Přechodka z plastu na ocelové potrubí 






1 ks

Skříň na umístění plynoměru 







1 ks







PAGE  



- 1 -
Datum:  v Hovězí 8.5.2005

