Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM
Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




VÝPIS MATERIÁLU
TRUBKY:
DN 40
12 m
(OSMA - HTEM)
DN 50
36 m

DN 75
15 m

DN 110
35 m

TRUBKY:
DN 110
12 m
(OSMA - KG)
DN 125
18 m

KOLENA:
DN 40
45°
  8 ks
(OSMA - HTB) 
DN 50
45°
  5 ks

DN 75
45°
  4 ks

KOLENA:
DN 110
30°
  9 ks
(OSMA - KGB) 
DN 110
45°
  1 ks


DN 110
87,5°
  2 ks


DN 125
45°
  2 ks

ODBOČKY:
75/75/87,5°
  2 ks
(OSMA – HTEA) 
110/50/87,5°
12 ks


110/75/87,5°
  3 ks


110/110/87,8°
  6 ks

50/50/87,5°
  6 ks
ODBOČKY:
110/110/45°
  1 ks
(OSMA – KGEA) 
125/125/87,5°
  2 ks

REDUKCE (excentrické):
50/40
6 ks
(OSMA - HTR) 

REDUKCE (excentrické):
125/110
1 ks
(OSMA - KGR) 


ČISTÍCÍ TVAROVKY:
DN 110
2 ks
(OSMA - HTRE) 

ČISTÍCÍ TVAROVKY:
DN 110
1 ks
(OSMA - KGRE)
ZPĚTNÉ KLAPKY:
DN 110
1 ks
(OSMA - KGHL) 
LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN:
DN 125
2 ks
(OSMA – KGHL 600/2) 


PODLAHOVÉ VPUSTĚ:
DN 75
1 ks


ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY:

Dřezová
6 ks

Umyvadlová (chrom)
6 ks

Vanová s automat. ovl.
3 ks

Sprchová.
3 ks


Pračková
4 ks
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

Umyvadlo 60 - JIKA Lukas
6 ks

Dřez - JIKA
6 ks

WC kombi - JIKA Lukas
6 ks

Vana JIKA
3 ks

Sprchový kout - JIKA.
3 ks







PAGE  



- 2 -
Datum:  v Hovězí 4.1..2004

