Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM
Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




VÝPIS MATERIÁLU
Ohřívač QUANTUM Q7 50 NBRT, objem 190 litrů



2 ks


Expanzní nádoba REFLEX-REFIX




1 ks


Cirkulační čerpadlo GRUNDFOS Comfort UP 15-14 B 80

1 ks


Objektový vodoměr 


DN 40




1 ks


Bytový vodoměr KADEN 

DN 20




12 ks


Kulový kohout


DN 40




3 ks

DN 32




8 ks







DN 25




2 ks







DN 20




24 ks


Kulový kohout s vypouštěním   
DN 32




2 ks







DN 25




9 ks


Zpětná klapka


DN 40




2 ks







DN 25




1 ks


Filtr




DN 40




1 ks







DN 25




1 ks


Vypouštěcí kohout


DN 15




9 ks


Rohový ventil


DN 15




6 ks


Pračkový ventil


DN 15




3 ks


Přivzdušňovací a odvzdušňovací ventil




6 ks


Plastové potrubí EKOPASTIK

20x2,8









30 m


25x3,5









80 m

32x4,5









70 m


40x5,6









20 m


Potrubí lPE 50x8,3







 8 m


Tepelná izolace MIRELON


22 x 20








30 m


28 x 20








80 m


35 x 20








70 m


42 x 20








20 m

- výpis materiálu neobsahuje fitinky (kolena, T-kus, redukce ...), počítá se s průměrnou hodnotou 30% z délky potrubí. 







PAGE  



- 2 -
Datum:  v Hovězí 2.5.2005

