NÁVRH REDUKČNÍH VLOŽEK

Vložka č. 1

dv = 0,125 *( 1/ √0,86*(1+ 66,6/194,4))

dv = 0,107 m 

navrhnutá redukční vložka o průměru 110 mm

Vložka č. 2

dv = 0,125 *( 1/ √0,86*(1+ 202,3/242,4))

dv = 0,097 m 

navrhnutá redukční vložka o průměru 100 mm

Vložka č. 3

dv = 0,125 *( 1/ √0,9*(1+ 133,1/314,6))

dv = 0,131 m 

navrhnutá redukční vložka o průměru 125 mm

Vložka č. 4

dv = 0,125 *( 1/ √0,9*(1+ 547,5/334,2))

dv = 0,06 m 

navrhnutá redukční vložka o průměru 65 mm

