Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM
Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




Výpis materiálu

A. Zařízení kotelny :
1) Kotel
Nízkoteplotní kotel na plynná paliva                                VIESSMANN Vitoplex 300





- jmenovitý tepelný výkon 345 kW


2 ks





2) Ohřev TUV

Stojatý ohřívák OVS








 objem 10000 l





2 ks

3) Kombinovaný rozdělovač se sběrač 





RS Kombi ETL - modul 250



1 ks

4)  Reflexomat s cizím zdrojem tlaku




- objem 600 l  





1 ks
5) Změkčovací filtr ZFR 25O






1 ks
6) Jednostupňový kompresorový agregát - 1 JSK-50-EKO


2 ks
7) Odvod spalin od kotlů -nerez





roura ( 300





7 m





oblouk 45°





4 ks





měděná zděř





3 ks

8) Čerpadla GRUNDFOS:
- Č1 
LM 80-125/140



1 ks 

 



- Č2
UPE  65-120F




2 ks

- Č3
UPE  100-60F




1 ks

- Č4
LM 80-125/140



1 ks

9) Regulace topného systému VIESSMANN




Vitotronic 100





3 ks





Vitotronic 333





1 ks

10) Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků - HVDT 





HVDT - ETL – TYP VI



1 ks

B. Armatury, potrubí, izolace

1) Armatury


Kulový kohout 
DN 32


20 ks








DN 40


  3 ks








DN 50


  8 ks








DN 80


12 ks








DN 100

  6 ks








DN 125

10 ks





Zpětný ventil

DN 32


1 ks








DN 50


2 ks








DN 80


4 ks








DN 100

2 ks





Vypouštěcí kohout 
DN 32


12 ks





Filtr


DN 50


1 ks








DN 80


1 ks








DN 100

2 ks








DN 125

1 ks





Pojistný ventil na straně vzduchu 

 



 


DN 25


1 ks




Pojistný ventil na straně vody 
 






DN 32


3 ks






Trojcestný ventil 








DN 50


1 ks








DN 80


1 ks








DN 100

2 ks









Automatický odvzdušňovací ventil








DN 15


1 ks





Vodoměr - mosaz
DN 25


1 ks





Teploměr (0 - 120°C)
DN 15


8 ks
2) Potrubí 
- černé ocelové potrubí

DN 32


  5 m

DN 50


15 m








DN 80


30 m








DN 100

18 m








DN 125

20 m

 

- pozinkované



DN 32


13 m








DN 50


21 m

3) Izolace MIRELON 



32 x 20

15 m

 (DN x tloušťka izolace)



50 x 20

35 m








80 x 20

30 m








100 x 20

20 m








125 x 20

20 m 






PAGE  



- 1 -
Datum:  v Hovězí 24.2.2005

