VÝPOČET SPOTŘEBY TEPLA

Tepelný výkon kotelny je 30 kW   (   0,03 MW

Koelna je provozována za nepřerušovaného provozu

Rovnice pro výpočet spotřeby paliva:


p
(
přirážkový součinitel


Qn
(
tepelná ztráta budovy (MWh)

EN = p . 2,1 . 103 . Qn  (MWh)

EN = 1 . 2,1 . 103 . 0,03

EN = 63 MWh

Spotřeba energie je za nepřerušovaného topení 63 MWh

VÝPOČET SPOTŘEBY PALIVA

Pozn.: Spotřeba energie je za nepřerušovaného topení asi 70 MWh.

Skutečná spotřeba tepelné energie za topné období je tedy 70 MWh

1 MWh  ( 3600 MJ

Rovnice pro výpočet spotřeby paliva:


E  
(  
skutečná spotřeba tepelné energie (MJ)


qn 
(  
výhřevnost zemního plynu (MJ . m-3)


EN
63


E =  ((((((
E =  (((((((
E =   82,74 MWh


 ( . (O . (R

   0,94 . 0,9 . 0,9



  E

82,74 . 3600


U =  ((((
U =   (((((((
U = 8 891,71 m3


 qn

33,5

Spotřeba paliva je 8 891,71 m3.
V Opavě 15.3.2003


Vypracoval: PETR MRŮZEK

