VÝPIS MATERIÁLU

1) Zařízení:

Nízkoteplotní kotel na spalování zemního plynu VITOGAS 100 – výrobce VIESSMANN
1 
ks


Zásobníkový ohřívač Q7 40 NORT, objem 155 l, příkon 8 kW - výrobce QUANTUM
1 
ks


Plynový kombinovaný sporák KS 2476 NEW EUROLINE – výrobce MORA
1 
ks


Plynoměr G 2,5
1 
ks


Regulátor tlaku plynu STL/NTL BINOM KHS-2-5AA – výrobce VRACOV
1 
ks


Skříň pro plynoměr BINOM PLS – G4 + P – výrobce VRACOV
1 
ks

2) Potrubí a armatury:


Potrubí IPE 40x3,6 mm
13,2 
m


Měděné potrubí VIEGA DN 18x1 mm
6
m


Měděné potrubí VIEGA DN 22x1 mm
2
m


Měděné potrubí VIEGA DN 28x1,5 mm
1
m


Plynový kulový kohout DN 25
2
ks


Plynový kulový kohout DN 20
1
ks


Plynový kulový kohout DN 15
2
ks


Přechodka plast / měď
1
ks


Přechodka IPE / ocel
2
ks


Ocelové potrubí – chránička DN 50
0,5
m


Ocelové potrubí – chránička DN 32
0,5
m


Zátka (odvodnění) DN 15
1 
ks

V Opavě 15.3.2003





Vypracoval: PETR MRŮZEK
