NÁVRH ROZDĚLOVAČE

Vstupní informace pro program ETL-Ekotherm:
Větev A:        
Q = 557,5 kW
R = 95 Pa.m-1 


m = 48014 kg.h-1 
v = 1,1 m.s-1


DN 125

Větev B:
Je totožná s větví A         (
DN 125

TUV:        
QTUV = 201 kW
R = 110 Pa.m-1 


m = 17311 kg.h-1 
v = 0,9 m.s-1


DN 80

Vzduchotechnika: 
QVZD = 100 kW
R = 110 Pa.m-1 


m = 8612 kg.h-1 
v = 0,8 m.s-1


DN 65

Rezerva:
Rezerva pro 200 kW
DN 80
Přívod: 
Q = 1115+201+100+200 kW
R = 57 Pa.m-1 


Q = 1616 kW
v = 1,2 m.s-1

m = 8612 kg.h-1
DN 200


[image: image1.wmf] 


6.2.2003
PETR MRŮZEK, T4

_1106037856.doc
[image: image1.png]Proiekt: Pl YNOVA KOTFI NA Firma: SPSS VM Zadal: Petr Mriizek

Datur: 16.1.2003 Cena bez DPH: 31501 + 2884 K¢ Uhel: Zédny

Typwbraného MODULU: 350 Zpisob vjhru MODULU: ~automaticky DélkaRE KOMBL 3550 mm
Jmenovit iak PN: 0,6 MPa Madmélniteplota: 115°C Hmotnost 568 kg

Piidat izolaciz PUR pény. e Podpéry: 2x Stavitelny stojan M 300/350, 370-570

20 w0 3w 3s0 30 G0 0 a0 00 00 w00 200
U — T T T T T T T 11

PNo PNG  PNG PN PN PNG PNo  PNG NG PNZ NG
DN2O0 D125 DN12s DNizs DNi2s DNGp DNAo DNAs DNos DNGD DNAD
ViSD VISl WiSG. wiSD. wish  vISD iSO vish vish a0 visd

T T T T T TTTTTT

1% w1 X
% 2%
T b L
PNE A vz M1 - M20x1 5
o0 26177
i Waba 5
126112
Vi- Gl
‘ V21 83

Ll
200
ETL Ekotherm®, spol. s 1.0. Sekaninova 461192, Praha 2, 126 00, tel.: +420 224 836 307, fax: +420 264 224 520, e-mail: eti@et.cz, www.etl.cz








