STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

VÝPIS MATERIÁLU

VNITŘNÍ  KANALIZACE

2.1.2003
PETR MRŮZEK, T4

KOLENO S HRDLEM
DN
úhel (
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)

50

87(
4

100

87(
2

125
45(
10

125

87(
6

150

45(
2

150

87(
6

200

45(
1

ODBOČKA S HRDLEM
DN
úhel (
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)


50/50

45(
2



100/50

45(
4



100/50

67(
1



100/50

87(
10



100/70

87(
2



100/100
87(
1



125/50

67(
6



125/50

87(
6



125/100
87(
8



150/100
45(
2



200/125
45(
3



200/150
45(
3



200/200
45(
3

REDUKCE NESOUOSÁ

DN



ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)


50/70


2



50/100


4


100/125
6


125/150
7


150/200
4


200/250
1

ČISTÍCÍ TVAROVKA

DN

ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)
100 7

125 3


250
1



TROUBA S HRDLEM
DN


délka



(Výrobce – OSMA Komorovice)

50 70m

70 5m

100 75m

125 60m

150 26m

200 20m

250 10m

ARMATURY
název
typ
DN
ks

(Výrobce – HL)


PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
HL 900
100
1


VENTILAČNÍ SOUPRAVA
HL 810
125
3


STŘEŠNÍ VTOK
HL 62
100
2

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VNITŘNÍ  KANALIZACE

2.1.2003
PETR MRŮZEK, T4

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1
Identifikační údaje stavby


Název stavby
:
Bytový dům


Místo stavby
:
Opava, Nákladní 320, 746 01, okres Opava


Druh stavby
:
Novostavba

1.2 Identifikační údaje investora

Investor
:
manželé Jiříčkovi

Adresa
:
Opava, Statková 6, 746 01, okres Opava

2.POPIS STAVBY

2.1 Stručný popis stavby



Jedná se o panelový bytový dům stojící na sídlišti. Dům má 3 podlaží a je podsklepený. V prvním podlaží jsou dva byty, ve druhém a třetím je pak navíc i garsonka. Ve sklepě se nachází fitcentrum s umývárnou, šatna,  prádelna a sklepy. Svislé konstrukce se skládají z pórobetonových tvárnic fy YTONG a jsou opatřeny zevnitř vápennou a zvenčí vápenocementovou omítkou. Vodorovné konstrukce tvoří tvarovky HURDIS CDS 2pa tloušťky 80 mm a betonová mazanina. Celková tloušˇka stropu je 300 mm. Střecha je plochá, pochůzná a je mírně spádovaná ke dvěma střešním vtokům dešťové kanalizace.

3.ŘEŠENÍ KANALIZACE

3.1  
Zařizovací předměty



Zařizovací předměty jsou uvedeny ve Výpisu materiálu a také na půdorysech objektu. Proto je zbytečné je uvádět zde.

3.2  
Odpadní a připojovací potrubí



Potrubí je navrženo z komponentů fy OSMA, včetně tvarovek. Na odpadní a připojovací potrubí jsou použity trouby a tvarovky ze systému HT. Na některých místech jsou na potrubí připojeny komponenty fy HL. Trouby se spojují pomocí hrdel s těsnícími kroužky. Některé stoupačky (viz výkresová část) jsou odvětrány nad střechu v souladu s ČSN. Jedna ze stoupaček je ukončena pod stropem a opatřena přivzdušňovacím ventilem také v souladu s ČSN. Na každé stoupačce jsou osazeny čistící kusy. Čistící otvory jsou kryty v souladu s interiérem. Zkouška těsnosti je provedena podle příslušné ČSN.

3.3  
Svodné potrubí



Potrubí je navrženo z komponentů fy OSMA, včetně tvarovek. Na svodné potrubí jsou použity trouby a tvarovky ze systému KG. Spojování  se provádípomocí hrdel s těsnícími kroužky. Revizní šachta je umístěna před výstupem kanalizace z potrubí a má rozměry 1200x900 mm. Rozměry poklopu jsou 600x900 mm. V šachtě je umístěn čistící kus. Potrubí je uloženo v pískovém loži. Prostupy přes základy mají rozměr 450x450 mm.

3.4  
Dešťové potrubí



Dešťové svody jsou také navrženy z komponentů fy OSMA, přesněji ze systému HT, střešní vtoky jsou od firmy HL. Na obou stoupačkách jsou osazeny čistící kusy. Ležaté dešťové potrubí  je tvořeno systémem KG. Toto potrubí je napojeno do splaškového svodného potrubí.

3.5  
Kanalizační přípojka



Veřejná kanalizace je jednotná pro splaškové i dešťové vody. Vzhledem k tomu, že jednotná je i vntřní kanalizace, není v připojce žádný problém a bude provedena pouze propojením.

2.1.2003 PETR MRŮZEK,T4

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

VÝPOČTOVÁ ČÁST

VNITŘNÍ  KANALIZACE

2.1.2003
PETR MRŮZEK, T4

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

VÝKRESOVÁ ČÁST

VNITŘNÍ  KANALIZACE

2.1.2003 PETR MRŮZEK,T4

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY


WC
Klozet kombinační – komplet typ LUKAS 2328.6 – výrobce JIKA



S hlubokým splachováním a se zadním svislým odpadem


U
Umyvadlo typ LUKAS 1451.0 – výrobce JIKA



dl. 50 cm, s otvorem pro baterii, s krytem na sifón 1951.1



Zápachová uzávěrka pro umyvadla HL 132 DN 40


UM
Umývátko typ LUKAS 1551.0 – výrobce JIKA



s otvorem pro baterii



Zápachová uzávěrka pro umyvadla HL 132 DN 40


V 
Vana ocelová smaltovaná typ PRAGA 3437.2 – výrobce JIKA



odpadní souprava 6/4“ pro koupací vany typ HL 51



Zápachová uzávěrka pro koupací vany HL 500 DN 40/50 x 6/4“


S 
Sprchová vanička typ ANGELA 90 PU – výrobce RAVAK


Sprchový kout rohový dvoudílný typ SRV3+SRV3 – výrobce 


RAVAK

Zápachová uzávěrka pro vany sprch. koutů s odpadním ventilem 

6/4“ s kulovým kloubem na odtoku typ HL 514 DN 40/50


AP
Automatická pračka


Podomítková zápachová uzávěrka pro pračky typ HL 405 


DN 40/50 v kombinaci s připojením rozvodu vody

D
Dřez jednodílný s odkládací plochou typ SPLIN RA 1056-1F – 



- výrobce ARISTON



Zápachová uzávěrka 6/4“ s kulovým kloubem na odtoku typ



HL 100G DN 50


MN
Myčka nádobí



Podomítková zápachová uzávěrka pro pračky typ HL 405



DN 40/50 v kombinaci s připojením rozvodu vody

POSOUZENÍ KANALIZACE

SVODNÉ POTRUBÍ

Úsek  1 -10´
Qv= (((qi2.ni)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 16,52 l . s-1

Qv= ((0,22.8+0,32.1)
Qs= 0,64 + 3((1,2
DN 125 vyhovuje

Qv= 0,64 l . s-1
Qs= 1,7 l . s-1
Úsek  10 -10´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 14,7 l . s-1

Qv= ((0,52.1)
Qs= 0,5 + 3((0,5)
DN 100 vyhovuje

Qv= 0,5 l . s-1
Qs=         l . s-1
Úsek  10´-8´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 26,8 l . s-1

Qv= ((0,22.8+0,32+0,52)
Qs= 1,14 + 3((0,5)
DN 125 vyhovuje

Qv= 1,14 l . s-1
Qs=         l . s-1
Úsek  4 –5´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 12,66 l . s-1

Qv= ((0,12.1)
Qs= 0,1 + 3((1,6.1)
DN 125 vyhovuje

Qv= 0,1 l . s-1
Qs= 1,27 l . s-1
Úsek  5 -5´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 22,4 l . s-1

Qv= ((0,22.1)
Qs= 0,2 + 3((0,25.1)
DN 100 vyhovuje

Qv= 0,2 l . s-1
Qs= 0,83 l . s-1
Úsek  5´-4´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 12,66 l . s-1

Qv= ((0,12+0,22)
Qs= 0,28 + 3((1,6.1)
DN 125 vyhovuje

Qv= 0,28 l . s-1
Qs= 1,45 l . s-1
Úsek  4´-3´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 24 l . s-1

Qv= ((0,12+0,22.2+0,32)
Qs= 0,43 + 3((1,6.1)
DN 150 vyhovuje

Qv= 0,43 l . s-1
Qs= 1,59 l . s-1
Úsek  3 –3´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 17,95 l . s-1

Qv= ((0,22.3+0,12)
Qs= 0,2 + 3((0,8.1)
DN 125 vyhovuje

Qv= 0,36 l . s-1
Qs= 1,53 l . s-1
Úsek  3´-2´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 24 l . s-1

Qv= ((0,12.2+0,22.5+0,32)
Qs= 0,55 + 3((1,6.2)
DN 150 vyhovuje

Qv= 0,55 l . s-1
Qs= 2,02 l . s-1
Úsek  2 –2´
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 17,95 l . s-1

Qv= ((0,32.1)
Qs= 0,3 + 3((1,2.1)
DN 100 vyhovuje

Qv= 0,3 l . s-1
Qs= 1,36 l . s-1
Úsek  2´-Š1
Qv= (((qn2.n)
Qs= Qv+ 3((qn.n)
Qsdov= 24 l . s-1

Qv= ((0,12.2+0,22.5+0,32.2)
Qs= 0,63 + 3((1,6.2)
DN 150 vyhovuje

Qv= 0,63 l . s-1
Qs= 2,1 l . s-1
DEŠŤOVÉ POTRUBÍ

Úsek D1 – D2´
Qd= qd . ( . S 
Qdov= 24 l . s-1



Qd= 0,025 . 0,9 . 42
DN 150 vyhovuje

Qd= 0,945 l . s-1
Úsek D2 – D2´
Qd= qd . ( . S 
Qdov= 12,66 l . s-1



Qd= 0,025 . 0,9 . 30
DN 125 vyhovuje

Qd= 0,675 l . s-1
Úsek D2´ – Š1
Qd= qd . ( . S 
Qdov= 24 l . s-1



Qd= 0,025 . 0,9 . (30+42)
DN 150 vyhovuje

Qd= 1,42 l . s-1
Úsek D3 – Š1
Qd= qd . ( . S 
Qdov= 24 l . s-1



Qd= 0,025 . 0,9 . 68
DN 150 vyhovuje

Qd= 1,53 l . s-1
