TECHNICKÁ ZPRÁVA


Projekt řeší vnitřní vodovod ve dvoupodlažním nepodsklepeném rodinném domě na Nákladní ulici v Opavě. 

NAPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD

Do objektu bude přivedena přípojka studené vody, zakončená v šachtě pro vodoměrnou sestavu s hlavním domovním uzávěrem. Přípojka k objektu bude řešena potrubím firmy PIPE-LIFE FATRA.

VNITŘNÍ VODOVOD

Vnitřní rozvod studené vody bude proveden 100mm pod podlahou. V objektu bude pouze jedna stoupačka na studenou a jedna stoupačka na teplou vodu, na které budou v obou podlažích připojeny rozdělovače pro každou stoupačku zvlášť. Před rozdělovačem bude vždy osazen uzavírací ventil. Samotné připojení k zařizovacím předmětům bude řešeno hadicemi vedenými 100mm pod podlahou.


Ohřev teplé užitkové vody je řešen zásobníkovým ohřívačem DZO 100 od firmy DESTILA s objemem 100l. Odtud je pak rozvod TUV veden ve zdivu a v podlaze společně s rozvodem studené vody k rozdělovačům. Na vstupu studené vody do výměníku je osazen kulový ventil a na výstupu TUV pak uzavírací šoupátko.


Veškeré vodovodní potrubí bude provedeno z vícevrstvých trubek pexfit FOSTA od firmy VIEGA. Celý rozvod vody bude opatřen návlekovou izolací.


Spotřeba vody

počet osob v objektu






  10 osob


potřeba vody 







190 l/os.,den


průměrná denní potřeba vody                       Qp = 10 x 190 =1.900 l/den = 1,9 m3/den


max. denní potřeba vody                              Qm = 1,9 x 1,25 = 2,38 m3/den = 0,1 m3/h


max. hodin. potřeba vody                             Qh = 0,1 x 1,8 = 0,18 m3/h = 0,05 l/s

29.10.2002                                                                                 Vypracoval: PETR MRŮZEK

