STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

OBSAH PROJEKTU

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

1) TECHNICKÁ ZPRÁVA

2) VÝPIS MATERIÁLU

3) VÝKRESOVÁ ČÁST – Situace s DČOV

· Řez kanalizační přípojkou

· Schéma DČOV

25.5.2002
                     PETR MRŮZEK, T3 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

OBSAH PROJEKTU

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

S DČOV

1) TECHNICKÁ ZPRÁVA

2) VÝPIS MATERIÁLU

3) VÝKRESOVÁ ČÁST –  Situace


–  Řez kanalizační přípojkou

25.5.2002

PETR MRŮZEK, T3 
VÝPIS MATERIÁLU

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

S DČOV

Trouba rovná s hrdlem
DN 150
32 m


DN 125
31,5 m

Koleno 45(
DN 150
1 ks

DN 125
4 ks

Odbočka 45(
150/125
2 ks

Čistička odpadních vod Biofluid E 10 

1 ks

Nástavec pro Biofluid E 10
2 ks

25.5.2002
PETR MRŮZEK, T3

