STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

VÝPIS MATERIÁLU

PROJEKT KANALIZACE

2.12.2001
PETR MRŮZEK, T3

KOLENO S HRDLEM
DN
úhel (
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)

50

87(
4

100

87(
2

125
45(
10

125

87(
6

150

45(
2

150

87(
6

200

45(
1

ODBOČKA S HRDLEM
DN
úhel (
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)


50/50

45(
2



100/50

45(
4



100/50

67(
1



100/50

87(
10



100/70

87(
2



100/100
87(
1



125/50

67(
6



125/50

87(
6



125/100
87(
8



150/100
45(
2



200/125
45(
3



200/150
45(
3



200/200
45(
3

REDUKCE NESOUOSÁ

DN



ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)


50/70


2



50/100


4


100/125
6


125/150
7


150/200
4


200/250
1

ČISTÍCÍ TVAROVKA

DN

ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)
100 7

125 3


250
1



TROUBA S HRDLEM
DN


délka



(Výrobce – OSMA Komorovice)

50 70m

70 5m

100 70m

125 35m

150
6m


