VÝPIS MATERIÁLU

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

1 
kus

navrtávací souprava
 

14
metrů   
rovná trubka z PE-DN 25x2,3 – fa PIPE-LIFE


4
kusy
koleno z PE-DN 25x2,3 – fa PIPE-LIFE


VODOMĚRNÁ SESTAVA

1 
kus       
přímý ventil DN 1 coul

1 
kus

filtr DN 1 coul

2 
kusy
redukce

1 
kus

vodoměr

1 
kus

zpětný ventil DN 1 coul

1
kus

přímý ventil DN 1 coul s vypouštěním

2
kusy
přechodka 25x2,3 na 1 coul

VNITŘNÍ VODOVOD

25 
metrů
vícevrstvá trubka DN 25x2,8 typ ´pexfit FOSTA´- fa VIEGA

3
kusy
T-kus DN 25x2,8 k trubkám ´pexfit FOSTA´- fa VIEGA

3
kusy
přímý ventil DN 1 coul

1
kus

zpětný ventil DN 1 coul

1
kus

přímý ventil DN 1 coul s vypouštěním

6
kusů
přechodka 25x2,8 na 1 coul

75
metrů
vícevrstvá trubka DN 16x2 typ ´pexfit FOSTA´- fa VIEGA

2
kusy
přímý ventil DN ½ coul

2
kusy
přechodka 16x2 na ½ coul

35
metrů
vícevrstvá trubka DN 12x1,8 typ ´pexfit FOSTA´- fa VIEGA

1
kus
2 násobný rozdělovač – fa VIEGA

2
kusy
4 násobný rozdělovač – fa VIEGA

1
kus
6 násobný rozdělovač – fa VIEGA

1
kus
zásobníkový ohřívač vody typ DZO 100 – fa DESTILA

29.10.2002                                                         Vypracoval: PETR MRŮZEK

