STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

Máchova 10, Valašské Meziříčí

VÝPIS MATERIÁLU

PROJEKT KANALIZACE

2.12.2001
PETR MRŮZEK, T3

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Trubka rovná z PE                           DN 25x2,3     . . .     14m


(Výrobce – PIPE-LIFE Fatra)

KGB – koleno s hrdem
DN
úhel (
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)

100

45(
2

100

87(
4

125

45(
6

125

87(
5

150

45(
2

KGEA – odbočka s hrdlem
DN
úhel (
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)


150/100
45(
1



150/125
45(
3



125/100
45(
2

KGR – redukce nesouosá

DN



ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)


125/150

1



100/125

2

KGRE – čistící tvarovka

DN

ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)


100

1

PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ

HTEM – trouba s hrdlem délka
DN
délka (mm)
ks


(Výrobce – OSMA Komorovice)


40

250
1


40

750
1


40

1000
1


50

250
1


50

500
2


50

750
3


50

1000
2


50

1500
1


50

2000
1


70

500
1


70

750
2


70

1000
1


70

15000
1


70

2000
1


100

500
1


100

750
2


100

1500
1


100

2000
2


125

750
1

HTB – koleno s hrdem
DN
úhel (
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)

40

30(
1


40

45(
1


40

87,5(
2


50

15(
2


50

45(
1


50

87,5(
2


100

87,5(
3

HTEA – odbočka s hrdlem
DN
úhel (
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)

50/40

45(
1


50/50

67,5(
1


70/50

45(
1


100/100
67,5(
1

HTDA – dvojitá odbočka
DN
úhel (
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)


100/50/50

67,5(
1

HTR – redukce nesouosá

DN



ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)

40/50

2


50/70

1


50/100

2


70/100

2


100/125
1

HTRE – čistící tvarovka

DN

ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)
70 2

100 1

HTHL 810 – větrací hlavice
DN
ks

(Výrobce – OSMA Komorovice)
100 1

VÝPIS MATERIÁLU

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

1 
kus

navrtávací souprava
 

14
metrů   
rovná trubka z PE-DN 25x2,3 – fa PIPE-LIFE


4
kusy
koleno z PE-DN 25x2,3 – fa PIPE-LIFE


VODOMĚRNÁ SESTAVA

1 
kus       
přímý ventil DN 1 coul

1 
kus

filtr DN 1 coul

2 
kusy
redukce

1 
kus

vodoměr

1 
kus

zpětný ventil DN 1 coul

1
kus

přímý ventil DN 1 coul s vypouštěním

2
kusy
přechodka 25x2,3 na 1 coul

VNITŘNÍ VODOVOD

25 
metrů
vícevrstvá trubka DN 25x2,8 typ ´pexfit FOSTA´- fa VIEGA

3
kusy
T-kus DN 25x2,8 k trubkám ´pexfit FOSTA´- fa VIEGA

3
kusy
přímý ventil DN 1 coul

1
kus

zpětný ventil DN 1 coul

1
kus

přímý ventil DN 1 coul s vypouštěním

6
kusů
přechodka 25x2,8 na 1 coul

75
metrů
vícevrstvá trubka DN 16x2 typ ´pexfit FOSTA´- fa VIEGA

2
kusy
přímý ventil DN ½ coul

2
kusy
přechodka 16x2 na ½ coul

35
metrů
vícevrstvá trubka DN 12x1,8 typ ´pexfit FOSTA´- fa VIEGA

1
kus
2 násobný rozdělovač – fa VIEGA

2
kusy
4 násobný rozdělovač – fa VIEGA

1
kus
6 násobný rozdělovač – fa VIEGA

1
kus
zásobníkový ohřívač vody typ DZO 100 – fa DESTILA

29.10.2002                                                         Vypracoval: PETR MRŮZEK

