Střední průmyslová škola stavební, Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí, obor TZB

HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

(pz = 0,111 Mpa

==============

(pdisp
> (pz celk
(pdisp
> (pz + (pstat + (pvod + (preg


(pstat
= 10 x 1000 x 10 x 10-6 
= 0,1 
MPa


(pvod 
=
= 0,05
MPa



(preg  
=
= 0,1
MPa


(pz    
=
= 0,111
MPa

             ------------------------------------------------------------------


(pz celk 
=
= 0,361
Mpa

(pdisp
=
= 0,4
MPa


0,4 > 0,361

(pdisp
> (pz celk
===============

Výpočet vyhovuje

