ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY


WC
Klozet kombinační – komplet typ LUKAS 2328.6 – výrobce JIKA



S hlubokým splachováním a se zadním svislým odpadem



Rohový ventil Te 67 výrobce MYJAVA


U
Umyvadlo typ LUKAS 1451.0 – výrobce JIKA



dl. 50 cm, s otvorem pro baterii, s krytem na sifón 1951.1


Umyvadlová baterie typ MINI 1077.0 – rozteč 100 mm výrobce NOVASERVIS


UM
Umývátko typ LUKAS 1551.0 – výrobce JIKA



s otvorem pro baterii


Umyvadlová baterie typ MINI 1077.0 – rozteč 100 mm výrobce NOVASERVIS


V 
Vana ocelová smaltovaná typ PRAGA 3437.2 – výrobce JIKA



odpadní souprava 6/4“ pro koupací vany typ HL 51


Vanová baterie typ MINI 1071 - rozteč 100 mm výrobce NOVASERVIS


S 
Sprchová vanička typ ANGELA 90 PU – výrobce RAVAK


Sprchový kout rohový dvoudílný typ SRV3+SRV3 – výrobce 


RAVAK

Sprchová baterie typ MINI 1060 - rozteč 100 mm výrobce NOVASERVIS


AP
Automatická pračka



Výtokový ventil pro pračky DN 20

D
Dřez jednodílný s odkládací plochou typ SPLIN RA 1056-1F – 

- výrobce ARISTON

Dřezová baterie typ MINI 1077.0 - rozteč 100 mm výrobce NOVASERVIS


MN
Myčka nádobí



Výtokový ventil pro myčky DN 20


B
Zásobníkový ohřívač typ Q7 75-115 výrobce QUANTUM
