VÝPIS MATERIÁLU

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

1 
kus

navrtávací souprava
 

6
metrů   
rovná trubka z PE-DN 50 – fa PIPE-LIFE


VODOMĚRNÁ SESTAVA

2 
kusy      
přímý ventil DN 50

1 
kus

filtr DN 50

2 
kusy
redukce

1 
kus

vodoměr

1 
kus

zpětný ventil DN 50

2
kusy
vypouštění

1
kus

přechodka DN 50/54x1,5

VNITŘNÍ VODOVOD

x 
metrů
měděná trubka VIEGA 54 x 1,5 mm

x
metrů
měděná trubka VIEGA 42 x 1,5 mm

x
metrů
měděná trubka VIEGA 35 x 1,5 mm

x
metrů
měděná trubka VIEGA 28 x 1,5 mm

x
metrů
měděná trubka VIEGA 22 x 1 mm

x
metrů
měděná trubka VIEGA 18 x 1 mm

x
metrů
měděná trubka VIEGA 15 x 1 mm

x
kusů
T-kus 54 x 1,5 mm

x
kusů
T-kus 42 x 1,5 mm

x
kusů
T-kus 35 x 1,5 mm

x
kusů
T-kus 28 x 1,5 mm

x
kusů
T-kus 22 x 1 mm

x
kusů
T-kus 18 x 1 mm

x
kusů
T-kus 15 x 1 mm

x
kusů
koleno 54 x 1,5 mm

x
kusů
koleno 42 x 1,5 mm

x
kusů
koleno 35 x 1,5 mm

x
kusů
koleno 28 x 1,5 mm

x
kusů
koleno 22 x 1 mm

x
kusů
koleno 18 x 1 mm

x
kusů

koleno 15 x 1 mm

18
kusů

vodoměr bytový DN 15

x
kusů

uzavírací ventil přímý

6
kusů

odvzdušňovací ventil DN 20

29.10.2002                                                         Vypracoval: PETR MRŮZEK

