VÝPIS MATERIÁLU

1) Zařízení kotelny :
Výměník pro ÚT
Pájený výměník CB 76 L- 86 M
2
ks



- jmenovitý tepelný výkon 660 Kw

Modul na přípravu TUV
Typ TS 1035 – 53 desek
2
ks

Rozdělovač se sběračem ETL
RS Kombi – 370 mm
1
ks

Vyrovnávací a doplňovací zař. ETL

1
ks

Změkčovací filtr 
ZFR 250
1
ks

Čerpadla GRUNDFOS
UPE 50-60 F
1
ks


UPE 50-120 F
2
ks


MAGNA UPE 32-120 F
1
ks


UPE 80-120 F
1
ks

2) Armatury, potrubí, izolace

Armatury
Kulový kohout 
DN 32
6
ks



DN 50
2 
ks



DN 80
6
ks



DN 125
2 
ks


Zpětný ventil
DN 32
1 
ks



DN 50
1 
ks



DN 80
2 
ks


Vypouštěcí kohout 
DN 15
5 
ks


Filtr
DN 32
1 
ks



DN 50
1 
ks



DN 80
2 
ks


Pojistný ventil
DN 25
4 
ks

 
Trojcestný ventil 
DN 100
2
ks



DN 80
1 
ks


Solenoidní ventil
DN 32
2 
ks


Automatický odvzdušňovací ventil
DN 15
8 
ks


Vodoměr - mosaz
DN 32
1 
ks



DN 50
1 
ks


Měřič tepla
DN 80
1 
ks


Teploměr (0 - 120°C)
DN 15
8 
ks


Vyvažovací ventil TA HYDRONICS
DN 65 - STAF
3 
ks






2) Potrubí 
- černé ocelové závitové
DN 32
15 
m



DN 50
8 
m



DN 80
18 
m



DN 100
6 
m


DN 125
12 
m


- pozinkované
DN 32
10 
m



DN 50
4 
m



DN 80
6 
m

V Opavě 5.3.2003






Vypracoval: PETR MRŮZEK
