VÝPIS MATERIÁLU

ZAŘÍZENÍ STROJOVNY


Protidešťová žaluzie
1ks


Uzavírací klapka
1ks


Tlumící vložka
1ks


Sekce filtru
1ks


Sekce ohřívač-chladič-eliminátor
1ks


Sekce zvlhčování
1ks


Sekce dohřívače
1ks


Sekce ventilátoru
1ks


Tlumící vložka
1ks


Podstavec pod jednotku s odvodem kondenzátu
1ks


ROZVODY


Rozšíření 250x100mm / 250x160mm
2ks


Rozšíření 250x160mm / 250x200mm
2ks


Rozšíření 250x200mm / 250x250mm
2ks


Rozšíření 250x250mm / 250x315mm
2ks


Rozšíření 250x315mm / 250x355mm
2ks


Rozšíření 250x355mm / 250x400mm
2ks


Rozšíření 250x400mm / 400x400mm
2ks


Koleno 250x400mm - 90( - R=150mm
1 ks


Koleno 400x400mm - 90( - R=150mm
1ks


T-kus 400x400mm – R=150mm
1ks


Potrubí 250x100mm – kus 1970mm s vyústkou 140x100mm
2ks


Potrubí 250x160mm – kus 1970mm s vyústkou 140x100mm
2ks


Potrubí 250x200mm – kus 1970mm s vyústkou 140x100mm
2ks


Potrubí 250x250mm – kus 1970mm s vyústkou 140x100mm
2ks


Potrubí 250x315mm – kus 1970mm s vyústkou 140x100mm
2ks


Potrubí 250x355mm – kus 1970mm s vyústkou 140x100mm
2ks


Potrubí 250x400mm – kus 1970mm s vyústkou 140x100mm
2ks


Potrubí 250x400mm – kus 1330mm s vyústkou 140x100mm
1ks


Potrubí 250x400mm – kus 1970mm
2ks


Potrubí 400x400mm – kus 1630mm
1ks


Potrubí 400x400mm – kus 1010mm
1ks


Potrubí 400x400mm – kus 830mm
1ks


Potrubí 400x400mm – kus 350mm
1ks

V Opavě dne 2.5.2003 
Vypracoval: PETR MRŮZEK

