1.  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

Tento projekt řeší připojení rodinného domku na domovní čistírnu odpadních vod TOPAS 5.

Základní údaje: 

Čistírna výrobní řady TOPAS 5 je domovní čistírna odpadních vod určená pro 5 připojených osob s maximálním denním průtokem vody 1,0 m3/den (maximální průtok je možné krátkodobě cca 2 dny překročit až na 200%). Denní přínos znečištění         0,3 kg BSK5/den. Váha ČOV je 250 kg. Systém využívá výhod kontinuálního a diskontinuálního průtoku aktivační nádrže a pracuje na principu biologického čištění odpadní vody aktivovaným kalem ve vznosu. Čistírna TOPAS vlastní certifikát           č. B - 30 - 00194/99.

Osazení ČOV TOPAS 5:


ČOV TOPAS 5 je kompletní samonosná plastová nádrž o rozměrech               1,0 x 1,0 x 2,3m, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že víko je cca 0,15m nad upraveným terénem, aby byla ČOV zajištěna proti vniknutí dešťových vod. V běžných podmínkách postačí na pískový podsyp tl. 100mm a obsypáním původní zeminou zbavenou hrubších kamenů. ČOV může být osazena pod hladinou spodní vody. Před obsypáním ČOV zeminou se nádrž postupně napouští čistou vodou, aby nedošlo k prohnutí stěn tlakem zeminy. Čistírna se dodává bez pevného vtoku - po osazení ČOV se vyřízne v potřebné výšce a místě otvor pro přítokové potrubí. 


ČOV má víko v parotěsném provedení a může být proto umístěna v blízkosti obytných budov. Do prostoru ČOV se vhání z vnějšího prostředí cca 2,2m3 vzduchu za hodinu a předpokládá se odvětrání přítokovým kanalizačním potrubím nad střechou obytné budovy. Čistírnu je potřebné připojit na rozvod elektrické instalace v nemovitosti.

Ve Vlčnově dne 20.5.2001 vypracoval


               Rostislav PAVELKA
