2.  V Ý P I S  M A T E R I Á L U

Čistírna odpadních vod TOPAS 5 



1
ks

Trubka GEBERIT
DN 125







4
m

DN 110







16,5
m

Čistící kus GEBERIT DN 125




1
ks




       DN 110




1
ks

Koleno 90° GEBERIT DN 110



1
ks

