T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

Všeobecně


Tento projekt řeší situaci připojení rodinného domu na veřejnosti kanalizace. Odkanalizování je řešeno jednotnou kanalizací.

Kanalizační přípojka

Jednotnou kanalizaci od rodinného odvádí splaškové a dešťové vody do městské stoky, která je vedena pod hlavní komunikací. Kanalizace je napojen na hlavní uliční stoku, přes stávající revizní šachtu, která je v komunikaci. Kanalizační přípojka bude zhotoven a z PVC GEBERIT DN 125 a 160, délky 8,2 m. Uložení přípojky je do výkopu, který musí být zapažen vzhledem k výkopovým pracím.


Podle geodetických podkladů se ( 0,000 = 242,00 m. n. m. Katastrální číslo je 580/4 a číslo popisné 584.


Kanalizační přípojka je veden přes chodník a zasahuje do komunikace. Správa vodovodů a kanalizace souhlasí s provedením přípojky. Podzemní přípojka je také konzultována s Okresní správou silnic.

Výkopové práce   


Při výkopových pracích se vrchní úrodná půda odstraní a při zásypu se opět  zaveze zpět. Potrubí je uloženo na pískovém podsypu o tloušťce 15 cm a zásypem 30 cm. Přípojka kříží stávající kabel NN, VO a vodovod (1,5m pod úrovní terénu).

Poznámka
1. V místě křížení se stáv. trubními rozvody a el. kabely je nutno použít ruční výkop.

2. Investor je povinen před zahájení výkopových prací nechat vytyčit všechny podzemní a inženýrské sítě a el. kabely.

3. Stávající vozovku po zasypání výkopu je nutno dát do původního stavu.

ve Vlčnově dne 15.dubna 2001 



Vypracoval: Rostislav PAVELKA
