V Ý P I S  M A T E R I Á L U

Trubka GEBERIT


DN 125



2,6
m

DN 160



5,7
m

Čistící kus GEBERIT

DN 125



1
ks

Odbočka GEBERIT

DN 125/160



2
ks

Redukce GEBERIT

DN 125/160



1
ks

Kanalizační vložka


1
ks

Písek jemný



2,1
m3




