V Ý P I S  M A T E R I Á L U
Rodinný dům Urban
POTRUBÍ

40 





m
5





50





m
4

75





m
3

90





m
7

110





m
14

125





m
40

160





m
4
TVAROVKY

Kolena 45(
90





ks
4

125





ks
10

Kolena 90°
40





ks
4

50





ks
1

75





ks
3

110





ks
1

Odbočky 45(
50/40





ks
1

75/50





ks
1

125/125




ks
2

160/125




ks
2

Odbočky 88,5°
75/75





ks
1

110/40





ks
1

110/50





ks
1

110/75





ks
1

110/110




ks
2

Redukce
50/40





ks
1

75/40





ks
1

75/50





ks
1

90/75





ks
1

90/125





ks
1

110/50





ks
1

125/110




ks
4

Čistící kus
125





ks
1

110





ks
1

Zápachové uzávěrky
Dřezová




ks
1

Umyvadlová (chrom)



ks
3

Vanová s automat. ovládáním

ks
1

Pračková




ks
2

Zařizovací předměty 
Umyvadlo 50 - JIKA Lukas


ks
2

Umyvátko 315x395 - JIKA Lukas

ks
1

WC závěsné - JIKA Lukas


ks
2

Bidet - JIKA Lukas



ks
1

Vana RAVAK Gentiana 150x150

ks
1

Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
Kombifix pro WC



ks
2

Ovládání/stop tlačítko, bílé


ks
2 

Větrací hlavice - HL 810


ks
2
Lapač střešních splavenin - HL 600
ks
4

Výrobci:
- potrubí, tvarovky, zápachové uzávěrky a splachovací nádržky:
GEBERIT spol. s r.o.
Moravanská 85

619 00 Brno

tel.: 05/472 12 335 - 37

fax: 05/472 12 340

www.geberit.cz
- zařizovací předměty:






- vana:
LAUFEN CZ s.r.o.







RAVAK a.s.
V Tunich 3/1637







Obecnická 285

120 00 Praha 2







261 Příbram

tel.: 02/962 000 39







tel.: 0306/242 34

fax: 02/962 000 33







fax: 0306/234 95

www.laufen.cz








www.ravak.cz
- lapače střešních splavenin, větrací hlavice:

Hutterer ( Lechner KG

Hvozdíkova 6

625 00 Brno - Královo pole

tel.: 05/452 23 420

