1.2 V ý p i s  m a t e r i á l u 
A. Zařízení kotelny

1) Kotel:  



VAILLANT VK Klasik 20/K-1E




ks 1

Zástupce: 

VAILLANT s.r.o.




Plzeňská 221/130



150 00 Praha 5




tel.: 02/572 10 337




fax: 02/ 572 10 333




www.vaillant.cz
2) Ohřívač TUV: 


VAILLANT VGH 160/6Z





ks 1

Zástupce:

VAILLANT s.r.o.




Plzeňská 221/130



150 00 Praha 5




tel.: 02/572 10 337




fax: 02/ 572 10 333




www.vaillant.cz
3) Zabezpečovací zařízení:




Expanzomat ČKD Dukla a.s. Trutnov; objem 35 l, 

prac. přetlak 113 kPa.






ks 1

Výrobce:

ČKD Dukla a.s.




Elektrárenská 390




541 03 Trutnov 3




tel.: 0439/849 120




fax: 0439/841 229

5) Kombinovaný rozdělovač se sběračem:

RS KOMBI, modul 100





ks 1

Výrobce: 

ETL - EKOTHERM, spol. s r.o.




Sekaninova 48/192




128 00 Praha 2 - Nusle




tel.: 02/691 65 96




fax: 02/691 65 01




www.etl.cz
6) Čerpadla GRUNDFOS:
- Č1: ALPHA 25-40 180, P=60W, 230V, 0,28A

ks 2


Zástupce:

GRUNDFOS spol. s r.o.




Čajkovského 21




779 00 Olomouc




tel.: 068/571 61 11




fax: 068/543 89 06




www.grundfos.cz
B. Otopná tělesa, armatury, potrubí, izolace
1) Radiátory KORADO Česká Třebová - typ/výška/délka:




21/500/600 Klasik






ks 1




21/500/700 Klasik






ks 1




22/500/800 Klasik






ks 1




10 VK/500/400






ks 3




11 VK/500/700






ks 1




20 VK/500/400






ks 1




20 VK/500/500






ks 1




20 VK/500/600




 

ks 1




20 VK/500/700






ks 1




KRC 500.535
+ el. těleso s termostatem, výkon 300 W

ks 2




KRC 900. 535 + el. těleso s termostatem, výkon 400 W

ks 1

Výrobce: 

KORADO a.s.




Bří Hubáků 869




560 02 Česká Třebová




Info linka: 0800/111 506




E-mail: info@korado.cz



www.korado.cz
2) Armatury:

Kulový kohout GIACOMINI R910:
DN 25






ks 2

DN 20






ks 4

DN 15






ks 10






DN 10






ks 2




      R250DS:
DN 15






ks 4






DN 10






ks 10

Automatický odvzdušňovací ventil GIACOMINI R 88/1 






DN 10






ks 10

Pojistný membránový ventil GIACOMINI R140, otvírací tlak 0, 25 MPa






DN 15






ks 1

Filtr GICOMINI R74A

DN 15






ks 1






DN 20






ks 1

Zpětný ventil GIACOMINI R60
DN 15






ks 1






DN 20






ks 1

Vypouštěcí kohout GIACOMINI R608


DN 15






ks 10

Zástupce:

ARNEMA s.r.o.




P.O.BOX 18




Erbenova 15




466 02 Jablonec nad Nisou




tel.: 0428/312 442




fax: 0428/312 440



E-mail: arnema@arnema.cz
Termostatické hlavice HEIMEIER - Thermolux





ks 10

Termostatický ventil HEIMEIER  V-exakt přímí





ks 6

Ruční hlavice 










ks 3

Připojovací šroubení k radiátoru přímé HEIMEIER Vekolux N 






DN 15






ks 7

Připojovací šroubení k radiátoru přímé HEIMEIER Regulux N






DN 15






ks 6

Teploměr  0 - 120 °C


DN 15






ks 2

Tlakoměr  0 - 300 kPa

DN 15






ks 2

Rozvaděč topného obvodu HKV REHAU:






6 vývodů





ks 2






5 vývodů





ks 2

Skříň rozdělovače REHAU U.P. - pod omítku: velikost II 800/550/160


ks 4

Regulace topných okruhů REHAU RAUMATIC C1 s pokojovým termostatem

ks 22

Zástupce:

REHAU s.r.o.




Poděbradská 186




180 66 Praha 9




tel.: 02/ 862 347




fax: 02/ 861 497




www.rehau.cz
Trojcestný směšovací ventil HONEYWELL CENTRA - CORONA V 5433A

ks 1

Servopohon M 6063









ks 1

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06






ks 1

3) Potrubí 
- měděnné WIELAND:






DN 12





          m 150






DN 15





          m 56






DN 18





          m 31






DN 22





          m 6






DN 28





          m 14

- plastové REHAU RAUTHERM S 17 x 2,0 mm


          m 834

4) Izolace - termoizolační trubice z lehčeného polyethylenu MIRELON, tloušťka 20 mm






DN 12 x 20




          m 150






DN 15 x 20




          m 56






DN 18 x 20




          m 31






DN 22 x 20




          m 6






DN 28
x 20




          m 14


Ve Vlčnově 17.6.2001 





          Rostislav PAVELKA

