1.2 V ý p i s  m a t e r i á l u 
A. Zařízení kotelny

1) Kotel:  



VAILLANT VK Klasik 20/K-1E




ks 1

Zástupce: 

VAILLANT s.r.o.




Plzeňská 221/130



150 00 Praha 5




tel.: 02/572 10 337




fax: 02/ 572 10 333




www.vaillant.cz
2) Ohřívač TUV: 


VAILLANT VIH 400






ks 1

Zástupce:

VAILLANT s.r.o.




Plzeňská 221/130



150 00 Praha 5




tel.: 02/572 10 337




fax: 02/ 572 10 333




www.vaillant.cz
3) Regulace: 


Ekvitermní regulace VAILLANT VRC Klasik BW


ks 1

Zástupce:

VAILLANT s.r.o.




Plzeňská 221/130



150 00 Praha 5




tel.: 02/572 10 337




fax: 02/ 572 10 333




www.vaillant.cz
4) Zabezpečovací zařízení:




Expanzomat ČKD Dukla a.s. Trutnov; objem 35 l, 

prac. přetlak 113 kPa.






ks 1

Výrobce:

ČKD Dukla a.s.




Elektrárenská 390




541 03 Trutnov 3




tel.: 0439/849 120




fax: 0439/841 229

5) Kombinovaný rozdělovač se sběračem:

RS KOMBI, modul 100





ks 1

Výrobce: 

ETL - EKOTHERM, spol. s r.o.




Sekaniniva 48/192




128 00 Praha 2 - Nusle




tel.: 02/691 65 96




fax: 02/691 65 01




www.etl.cz
6) Čerpadla GRUNDFOS:
- Č1 a Č2: UPE 25-40, P=60W, 230V, 0,26A

ks 2





- Č3 a Č4: UPS 25-30, nastavení otáček 1,

             230V, P=25W, 0,10A

ks 2

Zástupce:

GRUNDFOS spol. s r.o.




Čajkovského 21




779 00 Olomouc




tel.: 068/571 61 11




fax: 068/543 89 06




www.grundfos.cz
B. Otopná tělesa, armatury, potrubí, izolace
1) Radiátory KORADO Česká Třebová - typ/výška/délka:




10 VK/300/500






ks 1




10 VK/500/400






ks 4




20 VK/500/600






ks 2




20 VK/500/700






ks 1




20 VK/500/900






ks 1




20 VK/500/1200






ks 2




21 VK/500/800






ks 2




21 VK/500/900






ks 1




21 VK/500/1200






ks 1




22 VK/500/800






ks 1




22 VK/500/900






ks 1




21 Klasik/500/1200






ks 1




21 Klasik/500/1000






ks 1




KRC 500.535 + el. těleso s termostatem, výkon 300 W

ks 6




KR 1830.450 + el. těleso s termostatem, výkon 900 W

ks 1




KR 780.450 + el. těleso s termostatem, výkon 400 W

ks 1




KPH 514.600







ks 1




KPH 514.800







ks 1

Výrobce: 

KORADO a.s.




Bří Hubáků 869




560 02 Česká Třebová




Info linka: 0800/111 506




E-mail: info@korado.cz



www.korado.cz
2) Armatury:

Kulový kohout GIACOMINI R910:
DN 25






ks 6

DN 15






ks 12






DN 10






ks 8

Rozdělovač a sběrač GIACOMINI typ: 






R553V/5    





ks 1






R553V/6





ks 2






R553V/7





ks 1

Skříň podomítková GIACOMINI typ - R502 B





ks 4 

Automatický odvzdušňovací ventil GIACOMINI R 88/1 






DN 10






ks 12

Pojistný membránový ventil GIACOMINI R140, otvírací tlak 0, 25 MPa






DN 15






ks 1

Zástupce:

ARNEMA s.r.o.




P.O.BOX 18




Erbenova 15




466 02 Jablonec nad Nisou




tel.: 0428/312 442




fax: 0428/312 440



E-mail: arnema@arnema.cz
Termostatické hlavice HEIMEIER - Thermolux





ks 27

Termostatický ventil HEIMEIER  V-exakt přímí





ks 12

Ruční hlavice 










ks 2

Připojovací šroubení k radiátoru přímé HEIMEIER Vekolux N 






DN 15






ks 17

Připojovací šroubení k radiátoru přímé HEIMEIER Regulux N






DN 15






ks 12

Filtr




DN 15






ks 3






DN 25






ks 1

Zpětná klapka



DN 15






ks 3






DN 25






ks 1

Vypouštěcí kohout 


DN 15






ks 20

Teploměr  0 - 120 °C


DN 15






ks 5

Tlakoměr  0 - 300 kPa

DN 15






ks 5

Pojišťovací ventil, otvírací přetlak 0, 25 MPa






DN 15






ks 1

3) Potrubí - měděnné WIELAND:






DN 10





          m 345






DN 12





          m 38






DN 15





          m 35






DN 18





          m 81






DN 22





          m 5






DN 28





          m 11

4) Izolace - termoizolační trubice z lehčeného polyethylenu MIRELON, tloušťka 20 mm






DN 10
x 20




          m 345




DN 12 x 20




          m 38






DN 15 x 20




          m 35






DN 18 x 20




          m 81






DN 22 x 20




          m 5






DN 28
x 20




          m 11


Ve Vlčnově 25.2.2001 





          Rostislav PAVELKA

