Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název :
 Plynovodní přípojka




Číslo zakázky :
Objekt : Rodinný dům manželů Pavelkových


Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Obec Vlčnov
Investor 

: Manželé Pavelkovi 
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1.1  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

OBSAH :




1) Úvod



2) Středotlaká přípojka



3) Domovní plynovod



4) Technicko hospodářské údaje
Datum : ve Vlčnově 30.3.2002


Vypracoval: Rostislav PAVELKA

  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Plynovodní přípojka




Číslo zakázky :
Objekt : Rodinný dům manželů Pavelkových


Číslo dokumentu : 


1) ÚVOD


Tato projektová dokumentace řeší plynofikaci rodinného domu manželů Pavelkových v obci Vlčnov číslo popisné 975,  číslo parcely 402/1. 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byl stávající stav objektu včetně situačního plánu, požadavky investora, platné právní předpisy a ČSN.

2) Středotlaká přípojka (STL)

Středotlaká plynovodní přípojka bude vedena od místa napojení na uliční plynovod přímo k místu osazení hlavního domovního uzávěru (HUP). Ukončí se ve skříni o rozměrech 700/650/350, typ BINOM PLS - G4 + P. Dvířka jsou otvírací do ulice a budou opatřeny otvory pro větrání, průzorem proti číselníku plynoměru a výstražným štítkem: Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v okruhu 2 m.

Ve skříni se osadí HUP - kulový kohout DN 25, regulátor tlaku BINOM KHS-2-5AA, plynoměr G 2,5 a kulový kohout DN 25.
Před zahájení výkopových prací je nutné zajistit přesné vytyčení výkopových prací.


V křížení nebo souběhu plynové přípojky je nutné dodržet předepsané vzdálenosti dle ČSN 73 6005, v případě, že není možno tyto vzdálenosti dodržet, je nutné plynovodní přípojku uložit do chráničky.

Přípojka se provede z potrubí lPE 32x3,1 mm. Délka přípojky je 2 m. Přípojka bude uložena v hloubce výkopu 100 cm a šířky 50 cm. Je uložena na pískovém loži tloušťky 10 cm a bude zasypána pískem o tloušťce 20 cm. Před zasypáním musí být na potrubí položen signalizační vodič. Na zásypu pískem se položí žlutá výstražná fólie. Zasypání výkopu se provede vykopanou zeminou a na povrch se položí původní terén. 

Při montážních pracích a tlakové zkoušce je dodavatel či montážní firma  povinna dodržet předpis G 702 01 a ČSN 38 6413.

3) Domovní plynovod

Za regulátorem tlaku KHS-2-5AA pokračuje nízkotlaká (NTL) část plynovodu do suterénu. Spád plynovodu je 0,5 % směrem k domu, kde je umístěna zátka pro odvodnění.

NTL plynovod je z potrubí lPE 40x3,6 mm, před vstupem potrubí do objektu je umístěn přechodový kus plast/měď. Uložení potrubí viz. STL přípojka. 

Vnitřní plynoinstalace bude provedena z měděných trubek WIELAND spojovaných tvrdým pájením. Prostup do budovy se opatří chráničkou z ocelové trubky DN 5O a na obou koncích se utěsní proti vzniku plynové kapsy. Vnitřní plynovod bude veden volně po stěnách, přičemž mezi instalacemi je nutné dodržet min. vzdálenost 20 mm. Plynovodní potrubí bude opatřeno žlutými proužky o tloušťce min. 20 mm a ve vzdálenostech 2 m.    
Datum : ve Vlčnově 30.3.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL 

Název : Plynovodní přípojka




Číslo zakázky :
Objekt : Rodinný dům manželů Pavelkových


Číslo dokumentu : 


Plynovod bude podroben tlakové zkoušce tlakovým plynem o přetlaku 5 kPa.

Plynový kotel bude umístěn v suterénu. Vzhledem k tomu, že suterén je pod úrovní terénu, je nutno respektovat ČSN 38 6441 čl. 88 a přívod vzduchu zajistit vzduchotechnickým potrubím o rozměrech 0,25 x 0,14 m opatřeném mřížkou. Při napojení kotle VAILLANT na stávající systém vytápění nutno dodržet ČSN 06 0830.

V kuchyni je osazen plynový sporák MORA KS 2476 NEW EUROLINE. V oknech a dveřích proto nesmí být těsnění.

Při montáži domovního plynovodu nutno dodržet ČSN 38 6441.

4) Technicko hospodářské údaje (THU)

- sporák MORA KS 2476




0,8 
m3/h

- kotel VAILLANT  VK 20/K-1E



2,32 
m3/h

- ohřívač VAILLANT VGH 160/6 Z Klasik


1,0 
m3/h

- spotřeba za hodinu





4,12 
m3/h

- spotřeba za rok





4 500 
m3/h
Datum : ve Vlčnově 30.3.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL 

Strana 1 (celkem 3)

