Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Plynovodní přípojka




Číslo zakázky :
Objekt : Rodinný dům manželů Pavelkových


Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Obec Vlčnov
Investor 

: Manželé Pavelkovi 
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1.2 V Ý P I S  M A T E R I Á L U

Datum : ve Vlčnově 30.3.2002


Vypracoval: Rostislav PAVELKA






  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Plynovodní přípojka




Číslo zakázky :
Objekt : Rodinný dům manželů Pavelkových


Číslo dokumentu : 


Zařízení:


1) Kotel
 

Plynový, litinový, stacionární kotel




VAILLANT VK 20/K-1E



1 ks
Kontakt:


VAILLANT s.r.o.




Plzeňská 221




150 00 Praha 5




tel.: 02/572 10 366





www.vaillnat.cz
2) Ohřívač


Zásobníkový ohřívač TUV




VAILLNAT VGH 160/6 Z Klasik, objem 160 l
1 ks
Kontakt:


VAILLANT s.r.o.




Plzeňská 221




150 00 Praha 5




tel.: 02/572 10 366






www.vaillnat.cz
3) Sporák


Plynový kombinovaný volně stojící sporák




MORA - KS 2476 NEW EUROLINE

1 ks
4) Plynoměr G 2,5








1 ks
5) Regulátor tlaku

Regulátor tlaku plynu STL/NTL BINOM




KHS-2-5AA





1 ks
Kontakt:


Středisko VRACOV




nám. Míru 616





696 42 Vracov





tel.: 0629/628 615





www.binom.cz
6) Skříň


Skříň BINOM pro plynoměr  




PLS - G4 + P





1 ks
Kontakt:


Středisko VRACOV




nám. Míru 616





696 42 Vracov





tel.: 0629/628 615





www.binom.cz
Datum : ve Vlčnově 30.3.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Plynovodní přípojka




Číslo zakázky :
Objekt : Rodinný dům manželů Pavelkových


Číslo dokumentu : 


Potrubí, armatury:



Potrubí lPE 40x3,6







13,2 m

Měděné potrubí WIELAND
28x1,5





1 m





22x1





2 m





18x1





6 m


Kulový kohout plynový
DN 25





2 ks





DN 20





1 ks





DN 15





2 ks

Přechod 
plast/měď






1 ks



lPE/ocel






2 ks

Ocelová trubka (chránička)
DN 50





0,5 m 





DN 32





0,5 m

Zátka (odvodnění)

DN 15





1 ks
Datum : ve Vlčnově 30.3.2002







  

Kontroloval :Ing. Petr POBOŘIL 

Strana 1 (celkem 3)

