Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov



Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Vlčnov
Investor 

: Obec Vlčnov
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
2.  V Ý P I S  M A T E R I Á L U
K O T E L N A
Datum : ve Vlčnově 18.2.2002


Vypracoval : Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov



Číslo dokumentu : 

A. Zařízení kotelny :
1) Kotel
Nízkoteplotní kotel na plynná paliva                                VIESSMANN Vitoplex 300





- jmenovitý tepelný výkon 345 kW


2 ks




- jmenovitý tepelný výkon 405 kW


1 ks
Kontakt:


Viessmann spol. s r.o.




Chrásťany189





252 19 Rudná u Prahy





tel.: 02/570 909 00





www.viessmann.cz
2) Ohřev TUV

Zásobníková baterie 









VIESSMANN Vitocell - H 300, objem 500 l
6 ks

Kontakt:


Viessmann spol. s r.o.




Chrásťany189





252 19 Rudná u Prahy





tel.: 02/570 909 00





www.viessmann.cz 
3) Kombinovaný rozdělovač se sběrač 




RS Kombi - modul 250



1 ks
Kontakt:


ETL - EKOTHERM, spol. s r.o. 








Sekaninova 48/192





128 00 Praha 2 - Nusle





tel.: 02/691 65 69





www.etl.cz
4) Expanzní nádoba s cizím zdrojem tlaku Vse - 12



1 ks




- objem 1 m3
5) Změkčovací filtr ZFR 25O






1 ks
6) Jednostupňový kompresorový agregát - 1 JSK-50-EKO


2 ks
7) Odvod spalin od kotlů -nerez





roura ( 300





36 m





oblouk 90°





5 ks





měděná zděř





3 ks

Datum : ve Vlčnově 18.2.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název :
Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov



Číslo dokumentu : 

8) Čerpadla GRUNDFOS:
- Č1 
UPE 80 - 120 F



2 ks 
 




P=110-1550 W, U=400-415 V




- Č2
UPE 32 - 120 F



1 ks






P=40-400 W, U=230-240V
Kontakt:


GRUNDFOS spol.s r.o.




Čajkovského 21





779 00 Olomouc





tel.: 068/571 61 11

 



www.grundfos.cz
9) Regulace topného systému VIESSMANN




Vitotronic 100





3 ks




Vitotronic 333





1 ks
Kontakt:


Viessmann spol. s r.o.




Chrásťany189





252 19 Rudná u Prahy





tel.: 02/570 909 00





www.viessmann.cz
Datum : ve Vlčnově 18.2.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název :
Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov



Číslo dokumentu : 

B. Armatury, potrubí, izolace
1) Armatury


Kulový kohout 
DN 32


38 ks







DN 40


3 ks







DN 50


2 ks







DN 80


16 ks







DN 100

4 ks







DN 125

2 ks
Kontakt:


MAPOL




Elišky Přemyslovny 1343





156 00 Praha 5





tel.: 02/579 21 545 





Zpětný ventil

DN 32


3 ks







DN 40


3 ks







DN 50


1 ks








DN 80


3 ks







DN 100

1 ks





Vypouštěcí kohout 
DN 15


15 ks




Filtr


DN 32


1 ks







DN 50


1 ks








DN 80


3 ks







DN 100

1 ks




Pojistný ventil na straně vzduchu 

 



 


DN 25


1 ks




Pojistný ventil na straně vody 
 






DN 32


6 ks







DN 50


1 ks





Trojcestný ventil s pohonem VIESSMANN







DN 80


2 ks




Solenoidní ventil
DN 32


1 ks




Automatický odvzdušňovací ventil







DN 15


6 ks
Datum : ve Vlčnově 18.2.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Plynová kotelna v obci Vlčnov



Číslo dokumentu : 

 



Vodoměr - mosaz
DN 32


1 ks








DN 50


1 ks




Teploměr (0 - 120°C)
DN 15


8 ks
2) Potrubí 
- černé ocelové závitové

DN 32


2 m

 






DN 40


6 m







DN 50


10 m







DN 80


37 m







DN 100

18 m







DN 125

16 m
 

- pozinkované



DN 32


28 m







DN 50


17 m







DN 80


2 m
3) Izolace MIRELON 



32 x 20

30 m

 (DN x tloušťka izolace)



40 x 20

6 m







50 x 20

27 m








80 x 20

39 m








100 x 20

18 m








125 x 20

16 m 
Kontakt:


MIREL, spol. s r.o.




Mourová 114





739 32 Vratimov





tel.: 069/673 20 61





www.mirelon.com
Datum : ve Vlčnově 18.2.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Strana 1 (celkem 5)

