2.  V Ý P I S  M A T E R I Á L U - rodinný dům URBAN
Elektrický ohřívač vody JOHN WOOD - JW530SDE 114 l


1 ks

Vodoměr KADEN








1 ks

Potrubí PPr - Ekoplastik PN 16 :

16 x 2,3









18 m

20 x 2,8









2 m

25 x 3,5









13,5 m

32 x 4,5









13 m

40 x 5,6









6 m

Potrubí rPE

DN 32










17 m

Kulový kohout Ekoplastik

25










1 ks

32










1 ks

Přechod vnější (plast/ocel)

32 - 1“










2 ks

40 - 5/4“









2 ks

Nástěnné koleno

16 - 1/2“









11 ks

20 - 1/2“









2 ks

25 - 1/2“









3 ks


Kulový kohout DN 32







4 ks

Filtr DN 32









1 ks

Zpětný ventil DN 32








2 ks

Vypouštěcí kohout DN 10







2 ks

Pojistný ventil DN 32







1 ks

Baterie PAFFONI APOLLO

Art. AP 182









1 ks

Art. AP 070









2 ks

Art. AP 040









1 ks

Rohový ventil 

DN 15










14 ks

DN 20










1 ks

Pračkový ventil DN 20







1 ks

Izolace potrubí MIRELON

18/6










18 m


22/6










2 m

28/6










13,5 m

35/6










13 m

42/10










6 m

