Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Vlčnov
Investor 

: Obec Vlčnov
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
2.  V Ý P I S  M A T E R I Á L U
V Ý M Ě N Í K O V Á  S T A N I C E
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002


Vypracoval : Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

A. Zařízení kotelny :
1) Výměník
 Pájený výměník CB76L-53M


3 ks




- jmenovitý tepelný výkon 427 kW











Kontakt:


Alfa Laval spol. s r.o.




U nákladového nádraží 6




130 00 Praha




tel.: 02/2286 3600




www.alfalaval.com
2) Modul pro přípravu TUV





typ: TS1040-13




2 ks
Kontakt:


Alfa Laval spol. s r.o.




U nákladového nádraží 6





130 00 Praha





tel.: 02/2286 3600





www.alfalaval.com
3) Kombinovaný rozdělovač se sběrač 




RS Kombi - modul 250



1 ks
Kontakt:


ETL - EKOTHERM, spol. s r.o. 








Sekaninova 48/192





128 00 Praha 2 - Nusle





tel.: 02/691 65 69





www.etl.cz
4) Vyrovnávací a doplňovací zařízení 




VDZ 205 HD





1 ks
Kontakt:


ETL - EKOTHERM, spol. s r.o. 








Sekaninova 48/192





128 00 Praha 2 - Nusle





tel.: 02/691 65 69





www.etl.cz
5) Změkčovací filtr ZFR 25O






1 ks
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název :
Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

6) Čerpadla GRUNDFOS:
-  
UPE 80 - 120 F



3 ks 
 




P=110-1550 W, U=400-415 V




- 
MAGNA UPE 65 - 60 F


1 ks






P=32-430 W, U=230-240V
Kontakt:


GRUNDFOS spol.s r.o.




Čajkovského 21





779 00 Olomouc





tel.: 068/571 61 11

 



www.grundfos.cz
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název :
Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 

B. Armatury, potrubí, izolace
1) Armatury


Kulový kohout 
DN 32


10 ks







DN 40


11 ks







DN 50


3 ks







DN 80


22 ks







DN 125

4 ks
Kontakt:


MAPOL




Elišky Přemyslovny 1343





156 00 Praha 5





tel.: 02/579 21 545 





Zpětný ventil

DN 32


1 ks







DN 40


2 ks







DN 50


1 ks








DN 80


3 ks




Vypouštěcí kohout 
DN 15


10 ks




Filtr


DN 32


1 ks







DN 50


1 ks








DN 80


3 ks




Pojistný ventil 



7 ks




Trojcestný ventil 
DN 80


2 ks







DN 40


2 ks





Solenoidní ventil
DN 32


1 ks




Automatický odvzdušňovací ventil







DN 15


7 ks




Vodoměr - mosaz
DN 32


1 ks








DN 50


1 ks





Měřič tepla

DN 80


1 ks




Teploměr (0 - 120°C)
DN 15


8 ks





Havarijní ventil
DN 80


1 ks
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  
Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL
Název : Centralizované zásobování teplem


Číslo zakázky :
Objekt : Výměníková stanice v obci Vlčnov


Číslo dokumentu : 





Vyvažovací ventil TA HYDRONICS








STAF DN 80

1 ks









STAD DN 50

3 ks







2) Potrubí 
- černé ocelové závitové

DN 32


7 m

 






DN 40


10 m







DN 50


13 m







DN 80


26 m







DN 100

3 m







DN 125

9 m
 

- pozinkované



DN 32


10 m







DN 50


3 m







DN 80


4 m
3) Izolace MIRELON 



32 x 20

14 m

 (DN x tloušťka izolace)



40 x 20

10m







50 x 20

3 m








80 x 20

16 m








100 x 20

3 m








125 x 20

9 m 
Kontakt:


MIREL, spol. s r.o.




Mourová 114





739 32 Vratimov





tel.: 069/673 20 61





www.mirelon.com
4) Izolace TRERWOOLIN



DN 50


13 m
 (nad 100°C)





DN 80


10 m
Datum : ve Vlčnově 8.5.2002







  

Kontroloval : Ing. Petr POBOŘIL

