Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Vnitřní vodovod




Číslo zakázky :
Objekt : Bytový dům ve Vlčnově



Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Vlčnov
Investor 

: Obec Vlčnov
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1.2  V Ý P I S  M A T E R I Á L U
Datum : ve Vlčnově 1.5.2002


Vypracoval: Rostislav PAVELKA  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Vnitřní vodovod




Číslo zakázky :
Objekt : Bytový dům ve Vlčnově



Číslo dokumentu : 


Ohřívač QUANTUM Q7 100 NRRT, objem 380 litrů


2 ks

Expanzní nádoba REFLEX DT5 25




1 ks


Cirkulační čerpadlo GRUNDFOS Comfort UP 15-14 BU

1 ks

Objektový vodoměr 


DN 40




1 ks


Bytový vodoměr KADEN 

DN 20




24 ks


Kulový kohout


DN 40




2 ks







DN 25




6 ks







DN 20




48 ks


Kulový kohout s vypouštěním   
DN 32




2 ks






DN 25




9 ks







DN 20




4 ks


Zpětná klapka


DN 40




2 ks







DN 25




1 ks


Filtr




DN 40




1 ks







DN 25




1 ks


Vypouštěcí kohout


DN 10




1 ks


Baterie PAFFONI Saturno


ST 070









24 ks


ST 182









12 ks


ST 023









26 ks


ST 130









6 ks


ST 164









1 ks


Rohový ventil


DN 20




1 ks







DN 15




102 ks


Pračkový ventil


DN 15




17 ks


Přivzdušňovací a odvzdušňovací ventil




8 ks
Datum : ve Vlčnově 1.5.2002







  

Kontroloval :Ing. Jiří SOLAŘ 

Název : Vnitřní vodovod




Číslo zakázky :
Objekt : Bytový dům ve Vlčnově



Číslo dokumentu : 


Měděné porubí WIELAND


15 x 1









190 m


18 x 1









118 m

22 x 1









87 m


28 x 1,5








49 m


35 x 1,5








42 m



42 x 1,5








9 m


Potrubí lPE 40 x 3,6







7 m


Tepelná izolace MIRELON


15 x 6









190 m

18 x 6









118 m


22 x 6









87 m


28 x 6









49 m


35 x 6









42 m


42 x 6









9 m

- výpis materiálu neobsahuje fitinky (kolena, T-kus, redukce ...), počítá se s průměrnou hodnotou 30% z délky potrubí. 
Datum : ve Vlčnově 1.5.2002







  

Kontroloval :Ing. Jiří SOLAŘ 

Strana 2 (celkem 3)

