Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název :
Odsávání od strojů




Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Uherský Brod
Investor 

: Dřevařské závody Uherský Brod
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
3.  V Ý P I S  P O Z I C  -  M A T E R I Á L U
Datum : ve Vlčnově 29.12.2001


Vypracoval: Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Odsávání od strojů




Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 

1. Radiální ventilátor transportní TV 500, n = 1965 1/min, Qv=0,77 m3/s
ks
1

2. Elektromotor, výkon 11 KW






ks
1

3. Lapač těžkých kusů 250 PA 12 0355





ks
1

4. Tlumící vložka 







ks
2

5. Odlučovač SVD 2







ks 
1

6. Nosné konstrukce vysoké pro SVD 2




ks
1

7.  

8.             volné pozice pro případné změny        

9. Potrubí ( 225 - délka 1970






ks
6
10. Potrubí ( 225 - délka 1450






ks
1
11. Potrubí ( 225 - délka 1300






ks
1
12. Potrubí ( 225 - délka 1275






ks
1
13. Potrubí ( 225 - délka 1100






ks
1
14. Potrubí ( 225 - délka 775






ks
1
15. Potrubí ( 225 - délka 100






ks
1
16. Potrubí ( 200 - délka 1325






ks
1
17. Potrubí ( 180 - délka 1970






ks
2
18. Potrubí ( 225 - délka 600






ks
1
19. Potrubí ( 160 - délka 1225






ks
1
20. Potrubí ( 125 - délka 1970






ks
1
21. Potrubí ( 125 - délka 1150






ks
1
22. Potrubí ( 125 - délka 1130






ks
1
23. Potrubí ( 125 - délka 800






ks
2
24. Potrubí ( 100 - délka 1970






ks
4
25. Potrubí ( 100 - délka 1325






ks
1
26. Potrubí ( 100 - délka 1125






ks
1
27. Potrubí ( 100 - délka 900






ks
1
28. Potrubí ( 100 - délka 650






ks
1
29. Potrubí ( 100 - délka 400






ks
1
30. Kolena ( 225 - 90°







ks
6
31. Kolena ( 125 - 90°







ks
2
32. Kolena ( 100 - 90°







ks
5
33. Rozbočka 225/200/125 - 12 - PK 12 0350.11



ks
1

34. Rozbočka 200/180/100 - 12 - PK 12 0350.11



ks
1

35. Rozbočka 180/160/100 - 12 - PK 12 0350.11



ks
1

36. Rozbočka 160/125/125 - 12 - PK 12 0350.11



ks
1

37. Redukce 250/315 - délka 300






ks
1
Datum : ve Vlčnově 29.12.2001


Vypracoval : Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název :
Odsávání od strojů




Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 

38. Redukce 225/250 - délka 500






ks
1
39. Redukce 225/315 - délka 300






ks
1
40. Redukce 100/125 - délka 250






ks
1
41. Kontrolní otvor 180 x 80 






ks
5
42. Kontrolní otvor 200 x 95 






ks
4
43. Přechod z kruh. průřezu na čtyřhranný průřez (315/225 x 315 - 300 
ks
1
44. Přechod z kruh. průřezu na čtyřhranný průřez (223/630 x 315 - 600
ks
1
45. Redukční vložky (80






ks
3
46. Redukční vložky (65






ks
1
47. Střešní objímka







ks
1
48. Uzavírací šoupátko (100






ks
3
49. Uzavírací šoupátko (125






ks
2

Zařízení dodává :
PROCLIMA - SVAMP spol. s r.o.




294 04 Dolní Bousov




tel.: 0326/396 192





www.proclima.cz 
Datum : ve Vlčnově 29.12.2001


Vypracoval: Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Strana 2 (celkem 3)

