Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název :
Odsávání od strojů




Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Uherský Brod
Investor 

: Dřevařské závody Uherský Brod
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1.  Z A D Á N Í
Datum : ve Vlčnově 29.12.2001


Vypracoval: Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Odsávání od strojů




Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 


Pro stolařskou dílu, ve které jsou čtyři obráběcí stroje a jeden podlahový koš navrhněte pneumatické odsávání pilin a hoblovaček. 

Podklady pro návrh:
1. rozměr dílny: 20 x 12 x 6 m




2. odsávací potrubí bude vedeno pod stropem





3. lapač těžkých kusů a ventilátor budou umístěny v samostatné 

strojovně, odlučovač je osazen na samostatné konstrukci vně




budovy




4. přípojky jednotlivých strojů jsou: 




I. (100 - bruska kotoučová




II. (100 - zkracovačka




III. (125 - protahovačka




IV. (100 - zkracovačka




V. (125 - podlahový koš

Rozměrový obrázek :
Datum : ve Vlčnově 29.12.2001


Vypracoval : Rostislav PAVELKA
  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Odsávání od strojů




Číslo zakázky :
Objekt :Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 


Obrázek vedení potrubí - osově : 

Datum : ve Vlčnově 29.12.2001


Vypracoval : Rostislav PAVELKA   

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ 

Strana 3 (celkem 3)

